# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ И ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ СШ ,,РАДОШ ЈОВАНОВИЋ-СЕЉА'' У ПРОКУПЉУ

Ознака из Општег речника набавке:

45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Р-1.3.19/401-9/18-04

УКУПАН БРОЈ СТРАНА:  108

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВKИ

(20.03.2018. године)

| Рок за достављање понуда | 20.04.2018. година до 12 часова |
| --- | --- |
| Јавно отварање понуда | 20.04.2018.године у 12,15 часова |

Прокупље, март 2018. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), члана  2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке брoj: Р-1.3.19/18-04 , број одлуке  401-9/18-04 од  19.01.2018  године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број: Р-1.3.19/401-9/18-04  од  19.01.2018  године, припремљена је

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ И ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ СШ ,,РАДОШ ЈОВАНОВИЋ-СЕЉА'' У ПРОКУПЉУ,

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ: Р-1.3.19/401-9/18-04

Конкурсна документација садржи :

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 3 |
| II | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 4 |
| III | ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ. | 4 |
| IV | ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ | 7 |
| V | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА | 8 |
| VI | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 15 |
| VII | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 27 |
| VIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | 31 |
| IX | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | 32 |
| X | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА | 33 |
| XI | МОДЕЛ УГОВОРА | 34 |
| XII | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE | 46 |
| XIII | ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ | 96 |
| XIV | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ | 103 |
| XV | ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ | 104 |
| XVI | ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ | 105 |
| XVII | ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА | 106 |
| XVIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА | 107 |
| XIX | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ | 108 |

Конкурсна документација има укупно 108  страна.

## I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца:  Општина Прокупље, Општинска управа.  .

Адреса наручиоца:  Никодија Стојановића Татка бр 2.  .

Матични број :  07107625  .

ПИБ:  100506227

Шифра делатности: 75110

Интернет страница наручиоца:  www.prokuplje.org.rs.  .

Врста наручиоца:  локална самоуправа   .

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

Врста предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.  Р-1.3.19/401-9/18-04  су радови.

Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

Лице за контакт или служба

Лице (или служба) за контакт: Служба јавних набавки  ,

е-mail адреса (или број факса): [nabavke.opstina.pk@gmail.com].

Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 20 дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

## II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број:Р-1.3.19/401-9/18-04 је извођење радова на енергетској санацији и партерном уређењу СШ ,,Радош Јовановић - Сеља'' у Прокупљу.

###### Назив и ознака из Општег речника набавке:

45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;

45262700 – адаптација зграда;

45420000 – радови на уградњи столарије;

45454000 – радови на реконструкцији;

45350000 – машинске инсталације

Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

## III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Врста радова

Радови на енергетској санацији и партерном уређењу СШ ,,Радош Јовановић Сеља'' у Прокупљу у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити.

Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

ПРОИЗВОЂАЧИ ИМЕНОВАНИ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА

Када се у техничким условима помиње име неког произвођача у вези са неким производом или материјалом, то је из разлога пружања примера са становишта захтеваног стандарда за тај производ или материјал. Произвођач који је на овај начин наведен у техничким условима неће се сматрати номинованим произвођачем. Понуђач може да предложи и прибави производ или материјал од другог произвођача, под условом да може да докаже се ради о еквивалентном производу и материјалу.

Наручилац обавештава понуђача да је, свако навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача, у конкурсној документацији, праћено речима „или одговарајуће“.

Појам „или одговарајуће“, за одређене ставке, наведене у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач доказује навођењем произвођача и модела који нуди и достављањем техничких листова свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције из предмера радова односно Обрасца.

Образац о произвођачима материјала и опреме (поглавље XIII) чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова.

У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног добра, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност Стручном надзору и Наручиоцу.

Предметни материјал и опрема који се замењује, у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Образац о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност Стручног надзора и Наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

Уз понуду обавезно је доставити Техничке листове свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције предмера радова на коју се технички лист односи, а који је захтеван конкурсном документацијом.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Бојана Вукадиновић, телефон: 063/8345595.

Рок за извођење радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  90  ( деведесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења.

Место извођења радова

(Средња пољопривредна школа ,,Радош Јовановић Сеља'' у Прокупљу, ул. Вука Караџића бр.1)

Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца  nabavke.opstina.pk@gmail.com , које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт:  Бојана Вукадиновић   телефон  063/8345595  .

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације).

## IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су у поглављу XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, који је саставни део конкурсне документације, који садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити.	Приликом обиласка локације заинтересовани понуђач може извршити увид у пројектно техничку документацију и добити све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде

У смислу Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), Закона о транспорту опасне робе ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016) и Правилника о начину складиштења, паковању и обележавању опасног отпада ("Сл. гласник РС", бр. 92/2010), за грађевински материјал који се сматра опасним отпадом, односно за транспорт, складиштење, третман и одлагање задужена су предузећа овлашћена од стране Агенције за заштиту животне средине Министарства пољопривреде и зажтите животне средине. У случају да Понуђач не поседује процедуре према важећим стандардима може ангажовати стручно лице за извршење предметне позиције радова. Понуђачи могу ангажовати лиценцирано правно лице као члана групе понуђача, подизвођача или доставити изјаву и/или уговор о стручној сарадњи са лиценцираним правним лицем.

## V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су:

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Предузетник | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Физичко лице | / |

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице | Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. |

| Предузетник и физичко лице | Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| --- | --- |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Предузетник | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Физичко лице | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Орган надлежан за издавање: | Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).

Напомена: „За ову јавни набавку потребно је Решење МУП-а за обављење послова извођења посебних система и мера заштите од пожара, Б2-стабилни системи за дојаву пожара “.

Доказ: овлашћење Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије, издато привредном друштву односно другом правном лицу за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара

.

- Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.

- Финансијски капацитет:

Услов: (1) да остварени пословни приход у последње три године (2014, 2015, 2016) за које су достављени подаци мора да буде већи од84.000.000,00 без пдв-а динара; (2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан.

Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2016. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2016. годину. Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.

- Пословни капацитет:

Услов: Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање55.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).

Доказ: Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације. Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: - назив и адресу наручиоца, - назив и седиште понуђача, - облик наступања за радове за које се издаје Потврда, - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, - врста радова, - вредност изведених радова, - број и датум уговора, - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити, - контакт особа наручиоца и телефон, - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца. Уз потврду Наручиоца доставити: Фотокопије Уговора на које се потврда односи. Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима.

- Технички капацитет

Услов: Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке. Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: Врста Количина Лако доставно возило комада 2 Конзолна дизалица – „врабац“ носивости мин 500кг комада 1 Цеваста фасадна скела 500 м2

Доказ: а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и отпремница; в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца; г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид. Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XIII. Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.

4)Кадровски капацитет:

Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то: - најмање 25 извршилаца, - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 или 800-који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 или 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

Доказ:

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац,

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопија потврде о важности лиценце мора се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

5)Обилазак локације

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде. Услови и начин обиласка локације и увида у пројектну документацију одређени су у Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.

Доказ: Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације).

6) Сертификати

Услов: Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001-2004 – заштита животне средине, OHSAS 18001 – 2007, безбедност на раду или одговарајуће.

Доказ:

Фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001- заштита животне средине, OHSAS 18001 – безбедност на раду или одговарајуће

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл. 75. став 1.тач. 1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

## VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

### НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу (Наручиоца)  Општина Прокупље, Таткова 2 , са назнаком „Понуда за јавну набавку радова на енергетској санацији и партерном уређењу СШ ,,Радош Јовановић Сеља'' у Прокупљу, ЈН бр. Р-1.3.19/401-9/18-04 , НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 20.04.2018 године, до 12  часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:

- образац понуде,

- модел уговора,

- образац структуре цене,

- образац трошкова припреме понуде,

- образац изјаве о независној понуди,

- образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

- образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,

- образац Изјаве о техничкој опремљености,

- образац о произвођачима материјала и опреме,

- образац Изјаве о кључном техничком особљу,

- банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

- образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

- оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,

- оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року,

- друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона и сл.), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

### ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

### ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Прокупље Таткова бр.2, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ И ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ СШ. ,,РАДОШ ЈОВАНОВИЋ-СЕЉА'' У ПРОКУПЉУ – ЈН бр. Р-1.3.19/401-9/18-04  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ И ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ СШ. ,,РАДОШ ЈОВАНОВИЋ-СЕЉА'' У ПРОКУПЉУ – ЈН бр. Р-1.3.19/401-9/18-04  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ И ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ СШ. ,,РАДОШ ЈОВАНОВИЋ-СЕЉА'' У ПРОКУПЉУ  – ЈН бр. Р-1.3.19/401-9/18-04  - НЕ ОТВАРАТИ”   или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ И ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ СШ. ,,РАДОШ ЈОВАНОВИЋ-СЕЉА'' У ПРОКУПЉУ – ЈН бр. Р-1.3.19/401-9/18-04  - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

### ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

### ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

### НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

### 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање ће се вршити на следећи начин:

- 30% аванс,

- 70 % по ситуацијима.

Плаћање се врши на основу испостављених авансних, привремених месечних и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је одмах, а најкасније 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова као у ставу 1.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за радове НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ И ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ СШ ,,РАДОШ ЈОВАНОВИЋ-СЕЉА'' У ПРОКУПЉУ не може бити краћа од 24  месеци од дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  90  (деведесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења.

Место извођења радова -  Средња пољопривредна школа ,,Радош Јовановић Сеља'' у Прокупљу,ул. Вука Караџића бр.1.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVI. Конкурсне документације.

### ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

### ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

### ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца Општинске управе Општине Прокупље. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

- Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у року који је за то одређен, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

- Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

- Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје уграђене опреме и радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

### ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се 20.04.2018.година године, у 12,15 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Општина Прокупље,Таткова 2, просторијa: 20, спрат приземље.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца  Општина Прокупље, Таткова 2 , електронске поште на e-mail  nabavke.opstina.pk@gmail.com  или факсом на број /) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.   Р-1.3.19/401-9/18-04  .

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

### ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл. 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

### ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

### КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове

- понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;

- у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу

полиса/е осигурања;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом

7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;

У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног производа или материјала, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Образац о произвођачима материјала и опреме чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова.

Понуђач се обавезује да уграђује материјале и опрему наведену у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме.

У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и Наручиоцу.

Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН-а;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази из става 1. ове тачке су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

### 22.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail:  nabavke.opstina.pk@gmail.com, факсом на број / или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

### 23.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

### 24.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ И ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ СШ ,,РАДОШ ЈОВАНОВИЋ-СЕЉА'' У ПРОКУПЉУ..

- Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ И ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ СШ ,,РАДОШ ЈОВАНОВИЋ-СЕЉА'' У ПРОКУПЉУ., без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. ( члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести;

- непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

## VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку радова НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ И ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ СШ ,,РАДОШ ЈОВАНОВИЋ-СЕЉА'' У ПРОКУПЉУ, ЈН број  Р-1.3.19/401-9/18-04

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име лица за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ [ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ И ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ СШ ,,РАДОШ ЈОВАНОВИЋ-СЕЉА'' У ПРОКУПЉУ]

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених авансних, привремених ситуација и окончане ситуације |
| Рок важења понуде | ___ дана од дана отварања понуда |
| Рок извођења радова од дана увођења у посао | ____ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни период | ___ месеци/а од дана примопредаје радова |

НАПОМЕНА:

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

## VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________,

(назив понуђача)

дајем следећу

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке.,,ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ И ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ СШ ,,РАДОШ ЈОВАНОВИЋ-СЕЉА'' У ПРОКУПЉУ“, бр [Р-1.3.19/401-9/18-04], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,	назив понуђача

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

## X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, __________________________________, 										назив понуђача

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач __________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 	назив понуђача

,,ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ И ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ СШ ,,РАДОШ ЈОВАНОВИЋ-СЕЉА'' У ПРОКУПЉУ'' бр. Р-1.3.19/401-9/18-04, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## XI.  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА

ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ И ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ СШ ,,РАДОШ ЈОВАНОВИЋ-СЕЉА'' У ПРОКУПЉУ

Закључен  у ________________, дана___________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

Општинска управа Општине Прокупље са седиштем у Прокупљу, ПИБ 100506227, кога заступа Начелник Никола Копривица (у даљем тексту: Наручилац),

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________

назив извођача

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).

Или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________

или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________

назив Подизвођача

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 20.03.2018.  године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова на енергетској санацији и партерном уређењу СШ ,, Радош Јовановић Сеља'' у Прокупљу ,ЈН. Бр.  Р-1.3.19/401-9/18-04,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-3817/2016 од 8. априла 2016. године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите Закључком број 351-9644/2016 од 11. октобра 2016. године као и са Програмом о измени и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-562/2017 од 24.01.2017. године (у даљем тексту: Програм) преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија)

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је  извођења грађевинских радова на енергетској санацији и партерном уређењу СШ ,, Радош Јовановић Сеља'' у Прокупљу.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: ______________ динара са ПДВ-ом(словима: _________________________________________), од чега је ПДВ_______________, што без ПДВ-а износи ______________________ (словима:_____________________________) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1. овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

1. Авансно, у висини од 30% од укупне уговорене цене уз достављање следеће документације:

-	предрачуна у износу аванса;

-	банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

2. У висини од 70%, по основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова.

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

- закашњење увођења Извођача радова у посао;

- хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

- непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. У случају промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.

- да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

- да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;

- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;

- у случају немогућности прибаљања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Извођач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и наручиоцу. Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Листа произвођача, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

- да поступа у складу са Законом о управљању отпадом;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме;

- да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Осигурање

Члан 12.

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14.

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе).

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Хитни непредвиђени радови

Члан 16.

Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Непредвиђени радови

Члан 17.

Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, али су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У ове радове не спадају радови дефинисани чланом 15. и 16. овог уговора.

Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности наручиоца.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова.

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 18.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 19.

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 20.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. ЗЈН.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 21.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 16. и 17. овог уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- хитне непредвиђене радове према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

- непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни предвиђени пројектом.

Члан 22.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 23.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 24.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. Године

-  образац о произвођачима материјала и опреме

- динамика извођења радова

Решавање спорова

Члан 25.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу

Број примерака уговора

Члан 26.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.

Ступање на снагу

Члан 27.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

| ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| --- | --- | --- |
| МП. |  | Никола Копривица МП. |
| САГЛАСНА: КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА |
| В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић |
| Датум _________________ |

## XII.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| БР. | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  | А) ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА И САНАЦИЈА ФАСАДЕ |  |  |  |  |
| 1 | Претходни радови |  |  |  |  |
| 1,1 | Набавка, транспорт, монтажа и демонтажа скеле Обрачун по м2 урађеног посла. 35*2+ 13,8*2)*6,10=596 | м2 | 596,00 |  |  |
| 1,2 | Демонтажа лименог крова (поцинковани лим д=0,55) Обрачун по м2 са одлагањем поред објекта старог лима и предајом инвеститору 35*13,8/0,91 | м2 | 530,00 |  |  |
| 1,3 | Демонтажа оштећене дашчане подлоге-ДАСКЕ И КОНСТРУКЦИЈЕ комплет Обрачун по м2 са одвозом шута на депонију даљине до 3,00км | м2 | 530,00 |  |  |
| 1,4 | Демонтажа постојеће опшивке самплеха који је причвршћен за хоризонтални олук. Опшивку демонтирати и одвести на депонију. Обрачун по м1 | м1 | 85,00 |  |  |
| 1,5 | Демонтажа тер хартије и битуменског премаза, са улазне бетонске плоче. Обрачун са одвозом на депонију | м2 | 85,00 |  |  |
| 1,6 | Демонтажа металних УЛАЗНИХ ПОРТАЛА димензија 340/280 цм са одвозом на место које одреди инвеститор или депонију даљине до 3,00км | ком | 2,00 |  |  |
| 1,7 | Демонтажа металних ВРАТА ПРЕМА СТАРОЈ ШКОЛИ димензија 200/220+60 цм са одвозом на место које одреди инвеститор или депонију даљине до 3,00км | ком | 1,00 |  |  |
| 1,8 | Демонтажа дрвеног прозора старе школе дим 155/205цм са одвозом на местокоје одреди инвеститор или депонију даљине до 3,00км | ком | 1,00 |  |  |
| 1,9 | Скидање виназ плоча на ходничком делу СПРАТА. Обрачун по м2 са одвозом на депонију | м2 | 26,00 |  |  |
| 1,10 | Скидање старе фарбе са рукохвата и степенишне ограде хемијским путем и шмирглањем . Обрачун по м1 ограде | м1 | 18,00 |  |  |
| 1,11 | Обијање сокле од ливеног тераца на степенишном делу Обрачун по м1 са одвозом на депонију | м1 | 16,00 |  |  |
| 1,12 | Рушење старих димњака до коте плоче са одвозом шута на депонију. Обрачун по комаду | ком | 2,00 |  |  |
|  | УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-А |  |
| 2 | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 2,1 | Набавка материјала израда и монтажа дрвене кровне конструкције нагиба 12 за постављање ТР ЛИМа на фискултурној сали венчанице 12/10, рогови 10/12, стубови 12/12, Плаћа се комплет готово по м² урађеног посла косе пројекције предвиђеног овом позицијом са свим потребним предрадњама, набавком материјала, унутрашњим и спољашњим транспортом . | м2 | 560,00 |  |  |
| 2,2 | Набавка материјала израда и монтажа дрвене кровне конструкције нагиба 12 над топлом везом за постављање ТР ЛИМа венчанице 12/10, рогови 10/12, стубови 12/12 са лежећом гредом 12/12 на плочи , Плаћа се комплет готово по м² урађеног посла косе пројекције предвиђеног овом позицијом са свим потребним предрадњама, набавком материјала, унутрашњим и спољашњим транспортом . | м2 | 85,00 |  |  |
| 2,3 | Набавка и уградња дрвених штафни 50x80мм НАД ФИСКУЛТУРНОМ САЛОМ које треба утипловати у кровну конструкцију Штафне поставити на растојању од 1,00м, за које се причвршћује ТР лим. Обрачун по м2 косе пројекције крова. | м2 | 560,00 |  |  |
| 2,4 | Набавка и уградња дрвених штафни 50x80мм НАД ТОПЛОМ ВЕЗОМ И УЛАЗОМ које треба утипловати у кровну конструкцију Штафне поставити на растојању од 1,00м, за које се причвршћује ТР лим. Обрачун по м2 косе пројекције крова. | м2 | 85,00 |  |  |
|  | УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-А |  |
| 3 | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 3,1 | Покривање крова ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ поцинкованим пластифицираним лимом ТР лимом35/200 дебљине д=0,6мм РАЛ 9017 који је обложен са доње стране филцом плаћа се комплет готово по 1м2 урађеног посла предвиђеног овом позицијом са свим потребним предрадњама, набавком материјала, унутрашњим и спољашњим транспортом | м2 | 560,00 |  |  |
| 3,2 | Покривање крова ТОПЛЕ ВЕЗЕ поцинкованим пластифицираним лимом ТР лимом 35/200 дебљине д=0,6мм боје РАЛ 9017 који је облозен са доње стране филцом плаћа се комплет готово по 1м2 урађеног посла предвиђеног овом позицијом са свим потребним предрадњама, набавком материјала, унутрашњим и спољашњим транспортом | м2 | 56,00 |  |  |
| 3,3 | Облагање калканских зидова чела поцинкованим пластифицираним лимом ТР лимом 35/200 дебљине д=0,6мм боје РАЛ 9017 плаћа се комплет готово по 1м2 урадјеног посла предвиђеног овом позицијом са свим потребним предрадњама, набавком материјала, унутрашњим и спољашњим транспортом | м2 | 50,00 |  |  |
| 3,4 | Набавка и уградња слемена од пластифицираног поцинкованог лима боје РАЛ 9017 у дужини фискултурне сале и на новом крову изнад улазног дела. Обрачун по м1 слемена. | м1 | 50,00 |  |  |
| 3,5 | Набавка и уградња снегобрана од поцинкованог-пластифицираног лима ребра у два реда дужине 1,20м са размаком између од 30 цм а горњи ред на удаљењу од 1,00м на крову фискултурне сале и новом крову улазног дела. Обрачун по м1 уграђеног снегобрана. | м1 | 98,00 |  |  |
|  | УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-А |  |
| 4 | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 4.1 | Набавка и уградња корита увале уз зид објеката школе од пластифицираног поцинкованог лима РАЛ 9017 , д=0,60мм РШ 100цм.Обрачун по м1 | м1 | 8,50 |  |  |
| 4.2 | Набавка и уградња поцинкованог пластифицираног лима дебљине 0,6мм, РАЛ 9017 и развијене ширине 0,25м као самплеха који се причвршћује за хоризонтални олук. | м2 | 96,00 |  |  |
| 4.3 | Набавка и уградња опшивке уз зид објеката фискултурне сале од пластифицираног поцинкованог лима, РАЛ 9017 д=0,60мм РШ 60цм.Обрачун по м1 | м1 | 15,00 |  |  |
| 4.4 | Израда и монтажа одводних олучних цеви од поцинкованог лима д=0,55 мм, РАЛ 9017, развијене ширине . РШ 50цм Олук је кружни ф12,5цм. Плаћа се комплет готово по 1м' урађеног посла предвиђеног овом позицијом са свим потребним предрадњама, набавком материјала, унутрашњим и спољашњим транспортом . | м1 | 15,00 |  |  |
| 4.5 | Постављање хоризонталних олука од поцинкованог пластифицираног лима РАЛ 9017 полукружног облика развијене ширине РШ 50цм д=0,60мм. У цену урачунати набавка материјала и транспорт. Обрачун по м'. | м1 | 30,00 |  |  |
| 4.6 | Набавка и уградња увале на крову изнад топле везе од поцинкованог пластифицираног лима д=0.6мм боје РАЛ 9017 РШ 60цм.Обрачун по м1 | м1 | 12,00 |  |  |
| 4.7 | Набавка материјала и опшивање калканских зидова АТИКА поцинкованим пластиф лимом д=0,60, РШ 0,60. РАЛ 9017 Обрачун по м1 са набавком материјала израдом позиције са свим потребним предрадњама | м1 | 32,00 |  |  |
|  | УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-А |  |
| 5 | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 5,1 | Набавка и уградња улазних портала од алуминијумских побољшаних профила коефицијента пролаза топлоте оквира У=1,4(W/м2К) са испуном од панела у доњем параперном делу и испуном од двоструконискоемисионог, 4-12-4, испуном криптоном коефицијента пролаза топлоте У=1,1(W/м2К) горњи део 4 отварајућа крила , надсветло два отварајућа крила |  |  |  |  |
|  | димензија 4x85/220+60 | ком | 2,00 |  |  |
| 5,2 | Набавка и уградња унутрашњих врата од алуминијумских профила са испуном од панела у доњем параперном делу и стаклом горњи део 2 отварајућа крила, изнад надсветло фиксно |  |  |  |  |
|  | димензија 2x100/220+60 | ком | 1,00 |  |  |
| 5,3 | Набавка и уградња прозора на старој школи од ПВЦ профила петокоморних профила са испуном од термостала . Обрачун по ком |  |  |  |  |
|  | димензија 155/205 | ком | 1,00 |  |  |
|  | УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-А |  |
| 6 | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 6.1 | Облагање фасаде каменом вуном д=10цм тврдо пресоване плоче лепком и мрежицомм у два слоја и силикатним малтером као завршном обрадом . Плаћа се по 1м2 израђене фасаде са комлетним одбијеним отворима , са свим потребним предрадњама, набавком материјала, унутрашњим и спољашњим транспортом и употребљеном скелом. | м² | 595,00 |  |  |
| 6.2 | Облагање стубова и спалетни каменом вуном на предњој страни дебљине д=10 цм, а на бочним странама дебљине д=3,00цм ( тврдо пресоване плоче ) лепком и мрежицомм у два слоја и силикатним малтером . Плаца се по 1м1 израђене фасаде са свим потребним предрадњама, набавком материјала, унутрашњим и спољашњим транспортом и употребљеном скелом. | м1 | 48,00 |  |  |
| 6,3 | Малтерисање сокленог дела продужним малтером и облагање мермер пластом Плаћа се по 1м2 израђене фасаде са свим потребним предрадњама, набавком материјала, унутрасњим и спољасњим транспортом и употребљеном скелом. | м² | 52,00 |  |  |
| 6,4 | Набавка материјала и о благање мермер пластом унутрашњег дела ТОПЛЕ ВЕЗЕ према старој школи као и степенишног простора ПРЕМА СПРАТУ до висине 1,00. Обрачун по м1 са набавком материјала и израдом позиције | м1 | 120,00 |  |  |
| 6,5 | Обрада шпалетни око новоуграђених врата и прозора испуном малтерисањем и гипскартонским плочама. На ивицама уградња угаоних лајсни , малтерисано споља , Обрачун по м1 | м1 | 32,00 |  |  |
|  | УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-А |  |
| 7 | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 7.1 | Набавка материјала и глетовање зидова и плафона топле везе, степенишног простора и канцеларија на спрату - 3 ком., наношење глет масе у два слоја , са шмирглањем површина до равне површине као припрема за глетовање . Обрачун по м2 са набавком материјала и радом комлет | м2 | 450,00 |  |  |
| 7.2 | Набавка материјала и кречење полудисперзивном бојом у два слоја . Обрачун по м2 са набавком материјала и израдом позиције са свим потребним предрадњама | м2 | 450,00 |  |  |
| 7,3 | Бојење ограде степеништа за спрат црном бојом за метал у два слоја са претходним стругањем старе фарбе , бојењем подлогом и два слоја фарбе за метал . Обрачун по м1 са набавком материјала и фарбањем | м1 | 18,00 |  |  |
| 7,4 | Набавка боје и Обележавање линија за рукомет кошарку и одбојку у три различите боје . Обрачун пауш | пауш | 1,00 |  |  |
|  | УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-А |  |
| 8 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 8.1 | Израда громобранске инсталације на комплетном крову, штапне хватаљке с кружним прстеном СРПС Н.Б4.811. Плаћа се по комаду уграђене хватаљке са свим потребним предрадњама, набавком материјала, унутрашњим и спољашњим транспортом и употребљеном скелом. | ком | 1,00 |  |  |
| 8.2 | Израда прихватног система и спусних водова од поцинковане траке ФеЗн 20x3мм Плаца се м1 са свим потребним предрадњама, набавком материјала, унутрашњим и спољашњим транспортом и употребљеном скелом | м1 | 80,00 |  |  |
| 8.3 | Набавка, испорука и уградња материјала за израду хоризонталног уземљивача траком ФеЗн 25x4мм, у дужини од максимално 35,00м . Плаћа се м1 са свим потребним предрадњама, набавком материјала, унутрашњим и спољашњим транспортом и употребљеном скелом | м1 | 35,00 |  |  |
| 8.4 | Остали ситан непредвиђени материјал за повезивање . Обрачун пауш | пауш | 1,00 |  |  |
| 8,4 | Испитивање громобранске инсталације и издавање сертификата . Обрачун по ком | ком | 1,00 |  |  |
| 8.5 | Набавка материјала израда и монтажа ЗАШТИТНИХ РЕШЕТКИ на прозорима са унутрашње стране и један прозор споља према игралишту . Решетке се израђују у оквиру од кутијастих профила 20/30, са варењем арматурне Q238( 5,5/10 цм). Кутијасти профил и мрежа заварено, са отварањем на шарке на деловима прозора који се отварају , и бојено основном бојом и бојом за метал по избору пројектанта. Обрачун по м2 са набавком и уградњом | м2 | 138,00 |  |  |
| 8,6 | Набавка и облагање СТЕПЕНИШТА ГРАНИТНИМ ПЛОЧИЦАМА плочицама величина по избору пројектанта на лепку (специјалном за лепљење преко старих плочица ) , са израдом фуга и уградњом угаоних алуминијумских лајсни. Плаћа се комплет готово по 1м1 урађеног посла предвиђеног овом позицијом са свим потребним предрадњама, набавком материјала, унутрашњим и спољашњим транспортом , ширина степеника 30цм, висина 17 цм, дужина крака 1,10 | м1 | 20,00 |  |  |
| 8,7 | Набавка и облагање СОКЛЕ СТЕПЕНИШТА и ГОРЊЕГ ПОДЕСТА ГРАНИТНИМ ПЛОЧИЦАМА Д=10 цм по избору пројектанта на лепку (специјалном за лепљење преко старх плочица ) , са израдом фуга д=2мм и уградњом угаоних ПВЦ лајсни према зиду .Плаца се комплет готово по 1м1 урађеног посла предвиђеног овом позицијом са свим потребним предрадњама, набавком материјала, унутрашњим и спољашњим транспортом . | м1 | 36,00 |  |  |
| 8,8 | Обијање старог тротоара ширине 1,00м пиковањем и премазом за везу старог и новог бетона и бетонирање бетоном МБ 20 , д=12 цм, са уградњом Q131 и дилатацијама на сваких 1,50-2,00м које се попуњавајуи битуменом. Плаћа се по м2 са набавком материјала, уградњом и свим потребним предрадњама | м2 | 90,00 |  |  |
| 8,9 | Облагање плоче изнад фискултурне сале ( таванска конструкција) каменом вуном дебљине 10 цм тврдопресована са обрадом лепком и мрежицом у два слоја . Обрачун по м2 са набавком материјала и уградњом | м2 | 502,00 |  |  |
|  | УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-А |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |
| 1 | ПРЕТХОДНИ РАДОВИ |  |
| 2 | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |
| 3 | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |
| 4 | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |
| 5 | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |
| 6 | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |
| 7 | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |
| 8 | РАЗНИ РАДОВИ |  |
|  | УКУПНО A БЕЗ ПДВ-А : |  |

| БР. | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  | Б) РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ЗА УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА И ДВОРИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ |  |  |  |  |
|  | РАДОШ ЈОВАНОВИЋ СЕЉА |  |  |  |  |
| 1 | Рушење-уклањање постојећих бетонских стаза машинским путем (компресорима) са утоваром и одвозом шута на депонију до 3км. Обрачун по м². | м² | 200 |  |  |
| 2 | Машински и ручни ископ земље на делу порушених бетонских стаза до коте потребне за постављање тампона шљунка и каснију уградњу бехатон плоча (око 25цм од коте терена). Обрачун по м³. | м³ | 40 |  |  |
| 3 | Набавка и уградња шљунка 0-63мм на стазама дебљине, д=15цм у сабијеном стању. Шљунак набијати у слојевим виброплочом. Обрачун по м³. | м³ | 30 |  |  |
| 4 | Набавка материјала и постављање ивичњака дим. 50/20/6цм на слоју бетона дебљине д=10цм. Обрачун по м'. | м' | 184 |  |  |
| 5 | Уградња бехатон плоча дебљине д=6цм на стазама. Плоче уградити преко набијеног шљунка дебљине д=15 цм и слоја песка дебљине 6цм. Шљунак и песак сабити у слојевима виброплочом до потребне збијености а бехатон плоче сабити и фуговати песком. Обрачун по м². | м² | 200 |  |  |
| 6 | Набавка и уградња асфалтбетона АБ11 дебљине д=5цм у уваљаном стању на терену за мале спортове дим. 45x22м. Обрачун по м². | м² | 990 |  |  |
| 7 | Обијање лабавих делова старих трибина, чишћење површина, постављање оплате и анација-крпљење бетонских трибина бетоном МБ20 у одговарајућој оплати. Просечна дебљина бетона 4-5цм. Обрачун по м³. | м³ | 5,5 |  |  |
| 8 | Набавка материјала и премаз старих итрибина пре бетонаже а после чишћења од прашине средством за везивање старог и новог бетона сика или кема или сличних карактеристика . Обрачун по м2 | м2 | 140 |  |  |
| 9 | Набавка материјала и малтерисање новобетонирахих и нових трибина малтером следећих карактеристика :једнокомпонентан, тиксотропан репаратурни малтер високог квалитета који је спреман за употребу и садржи синтетичка микровлакна.за следеће примене: Поправку бетона Профилисање бетона Репрофилисање оштећених делова вертикалних или хоризонталних површина Карактеристике / предности Одлична уградљивост Добро пријањање на већину стандардних грађевинских материјала (бетон, камен, плочице, челик) Добра стабилност димензија Коефицијенти модула еластичности и линеарног топлотног ширења слични бетону. Обрачун по м2 | м2 | 260 |  |  |
| 10 | Набавка материјала и бетонирање ивице 20/20 постојећег канала за кишницу поред терена и уградња Л профила 40/40мм у одговарајућој оплати , бетоном МБ 30, са уграђеном арматуром. Обрачун по м1 | м1 | 46 |  |  |
| 11 | Набавка материјала и израда решетки за затварање канала за атмосферску воду. Решетке од кутијастих профила 30/30, испуна флах 30мм, бојено и минизирано у два слоја , постављање у Л профил на бетонској ивици канала . Обрачун по м1 | м1 | 46 |  |  |
| 12 | Набавка материјала и постављање сегментних ригола 40/40/12 на слоју бетона 15 цм. Обрачун по м1 | м1 | 23 |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО Б БЕЗ ПДВ-А: |  |

| БР. | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  | C) GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI UZ PROJEKAT KOTLARNICE U SREDNJOJ POLJOPRIVREDNOJ ŠKOLI RADOŠ JOVANOVIĆ SELJA |  |  |  |  |
| 1 | PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1,1 | Izrada i postavljanje tabli obaveštenja da se izvode građevinski radovi, sa osnovnim podacima o objektu, izvođaču, investitoru i projektantu u svemu prema važećem pravilniku. Obračun po komadu table. | kom | 1,00 |  |  |
|  | UKUPNO PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI |  |
| 2 | RUŠENJE I DEMONTAŽA |  |  |  |  |
|  | PROSTORIJA ZA PELET |  |  |  |  |
| 2,1 | Demontaža postojećih drvenih prozora (krilo na krilo) . Prvo demontirati krila prozora a zatim štokove. Demontirane delove utovariti i odvesti do mesta koje odredi investitor. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | -dim. 135/55 | kom. | 4 |  |  |
| 2,2 | Demontaža drvenih vrata zajedno sa štokovima. Demontirana vrata utovariti i odvesti do mesta koje odredi investitor. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | -dim. 100/190 | kom. | 1 |  |  |
| 2,3 | Obijanje maltera sa unutrašnjih zidova i oko prozora i po potrebi sa plafona. Malter obiti do opeke. Zidove očistiti tako da se na njih nesmetano mogu naneti novi slojevi maltera. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. P=85 m2. Obračun dat paušalno. | paušalno |  |  |  |
| 2,4 | Probijanje otvora za vrata u zidu od opeke d=65 cm, na prostoriji namenjenoj za smeštaj peleta. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti , utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. P=2.10m2. Na otvoru za vrata koja postoje, po mogućstvu obiti deo nadvratnika da bi se povećala visina vrata. Radove raditi u dogovoru sa nadzornim organom.Obračun dat paušalno. | paušalno |  |  |  |
|  | PREDPROSTOR |  |  |  |  |
| 2.5 | Demontaža postojećeg drvenog prozora (krilo na krilo) . Prvo demontirati krila prozora a zatim štokove. Demontirane delove utovariti i odvesti do mesta koje odredi investitor. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | -dim. 150/59 | kom. | 1 |  |  |
| 2,6 | Demontaža postojeće metalne rešetke prema stepeništu. Demontiranu rešetku utovariti i odvesti do mesta koje odredi investitor. Obračun po komadu. | kom. | 1 |  |  |
| 2,7 | Obijanje maltera sa unutrašnjih zidova i oko prozora . Malter obiti do opeke. Zidove očistiti tako da se na njih nesmetano mogu naneti novi slojevi maltera. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. P=112m2. Obračun dat paušalno. | paušalno |  |  |  |
| 2,8 | Probijanje otvora u fasadnom zidu od opeke d=68 cm za vrata, na mestu gde se nalazio prozor,uz primenu svih mera obezbedjenja. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti , utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. P=3.00m2. Obračun dat paušalno. | paušalno |  |  |  |
|  | KOTLARNICA I PODSTANICA |  |  |  |  |
| 2,9 | Demontaža postojećih drvenih prozora (krilo na krilo) . Prvo demontirati krila prozora a zatim štokove. Demontirane delove utovariti i odvosti do mesta koje odredi investitor. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | -dim. 50/55 | kom. | 4 |  |  |
|  | -dim. 53/55 | kom. | 2 |  |  |
|  | -dim. 134/55 | kom. | 1 |  |  |
| 2,10 | Demontaža drvenih vrata zajedno sa štokovima. Demontirana vrata utovariti i odvesti do mesta koje odredi investitor. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | -dvokrilna vrata |  |  |  |  |
|  | dim. 204/182 | kom. | 1 |  |  |
|  | dim. 200/180 | kom. | 1 |  |  |
| 2,11 | Probijanje otvora u zidu od unutrasnjem opeke d=67 cm, uz primenu svih potrebnih mera obezbedjenja, dim. 432x240. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti , utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. P=10.36m2. Obračun dat paušalno. | paušalno |  |  |  |
| 2,12 | Probijanje otvora u zidu od unutrasnjem opeke d=67 cm, dim. otvora 175x198.Otvor je već nekad postojao, pa je zazidan.Otvor ima luk iznad prolaza. Luk zadražati, a opeku skinuti do luka. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti , utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. P=3.00m2. Obračun dat paušalno. | paušalno |  |  |  |
| 2.13 | Proširenje postojeće šahte. Zbog proširenja postojeće šahte demontirati sve elemente koji onemogućavaju probijanje armirano betonskog zida šahte. Probijanje izvesti pažljivo. U cenu ulazi i pomoćne daske za podupiranje zemlje, sečenje armature i sve potrebne radnje. Šut prikupiti, izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun paušalno. | paušalno |  |  |  |
| 2,14 | Uklanjanje lavaboa,sa sifonom i slavinom, kao i vodovodnog i kanalizacionog priključka za lavabo. Demontirati sve elemente i odvesti ih na deponiju udaljenu do 15km, po izboru investitora. Obračun paušalno. | paušalno |  |  |  |
| 2,15 | Pažljivo šlicevanje i probijanje zida za prolaz vodovodnih i kanalizacionih cevi do novopostavljenog lavaboa. Šut prikupiti, izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun paušalno. | paušalno |  |  |  |
| 2,16 | Probijanje konstruktivnih zidova od opeke za povezivanje sa dimnjačkim vertikalama, dz=68cm, prečnik konstruktivnih otvora f 300. Broj otvora 2. Probijanje konstruktivnih zidova izvesti pažljivo. U cenu ulazi i eventualno podupiranje i skela. Šut prikupiti, izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun paušalno. | paušalno |  |  |  |
|  | UKUPNO RADOVI NA DEMONTAŽI BEZ PDV-A |  |
| 3 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 3,1 | Ručni iskop zemlje za prostor za lagerovanje pepela,pristupno stepenište do tog prostora i temelja potpornog zida oko prostora, u zemlji III kategorije sa odvozom zemlje van gradilišta. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Obračun po m3 u zbijenom stanju. |  |  |  |  |
|  | 1.65*2.50*7.65+(7.65+2*2.50)*0.50*0.50+ 1.65*1.3*2.10/2 | m3 | 36,97 |  |  |
| 3,2 | Nabavka , transport i razastiranje šljunka u sloju d=10cm ispod temelja. Tamponski sloj šljunka nasuti, fino isplanirati i nabiti. Obračun po m2 nabijenog šljunka. |  |  |  |  |
|  | (2.50*2+7.90)*0.50 | m2 | 6,45 |  |  |
| 3,3 | Nabavka , transport i razastiranje šljunka u sloju d=10cm za izradu tamponskog sloja ispod betonske ploče prostora i ispod stepeništa. Tamponski sloj šljunka nasuti, fino isplanirati i nabiti. Obračun po m2 nabijenog šljunka. |  |  |  |  |
|  | 2.25*7.15+1.30*2.50 | m2 | 19,34 |  |  |
| 3,4 | Ručni iskop zemlje, III kategorije, za proširenje šahta u kotlarnici. Iskop izvesti po dim iz projekta i u skladu sa stanjem na terenu. Bočne strane pravilno iseći, dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti kolicima do kamiona, pa odvesti na deponiju. Vodu koja se pojavljuje u rovu izbaciti ručno. Cena paušalno. | paušalno |  |  |  |
| 3,5 | Ručni iskop rova za prolazak kanalizacionih cevi za kanalizacionu mrežu u okviru objekta, dubine do 1,00m. Obiti betonsku ploču u okviru objekta, bočne strane pravilno iseći prilikom iskopa, a dno nivelisati. U cenu ulazi obijanje betonske ploče, sečenje armature, razupiranje i obezbeđenje rova. Iskopanu zemlju i šut sakupiti i izvesti iz objekta do deponije, Obračun po m3 zemlje. |  |  |  |  |
|  | 0.40*1.00*(2.80+7.70+3.10+4.00) | m3 | 7,04 |  |  |
| 3,6 | Nabavka i nasipanje peska za rov za kanalizacionu mrežu. Ispod i preko postavljenih cevi nasuti pesak. Posebnu pažnju obratiti na nasipanje peska oko cevi. Pesak nasuti i pažljivo nabiti u slojevima. Obračun po m3 peska. |  |  |  |  |
|  | 0.40*1.00*(2.80+7.70+3.10+4.00) | m3 | 7,04 |  |  |
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI BEZ PDV-A |  |
| 4 | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 4,1 | Nabavka materijala, transport i izrada arm. betonskog natprozornika MB 30 u potrebnoj oplati u zidu na mestu probijenog otvora za prostoriju za pelet, b/h=65/25cm. Pre pristupanja izvođenju uraditi podgradu MK, preko drvenih greda 16/4cm i podupirača štelujućih na rastojanju od 0,7m. Podgradu ukloniti posle 14 dana od betoniranja predmetnih pozicija. U cenu ulazi i armatura i oplata i sav potreban materjal za izvođenje pozicije. Obračun po m3 . |  |  |  |  |
|  | 1.40*0.65*0.25 | m3 | 0,23 |  |  |
| 4,2 | Nabavka materijala, transport i izrada arm. betonskog nadvratnika MB 30 u potrebnoj oplati u zidu na mestu probijenog otvora prema kotlarnici, b/h=65/30cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. Pre pristupanja izvođenju uraditi podgradu MK, preko drvenih greda 16/4cm i podupirača štelujućih na rastojanju od 0,7m. Podgradu ukloniti posle 14 dana od betoniranja predmetnih pozicija. U cenu ulazi i armatura i oplata i sav potreban materjal za izvođenje pozicije.. Obračun po m3 . |  |  |  |  |
|  | 5.40*0.65*0.30 | m3 | 1,05 |  |  |
| 4,3 | Nabavka materijala, transport i izrada betonskih temelja potpornog zida u iskopu. MB 20. Beton ugraditi i negovati po propisima. Temlj armirati mrežom R 221. U cenu ulazi i armatura i oplata. Obračun po m3 |  |  |  |  |
|  | 0.4*0.5*(2.50*2+7.65) | m3 | 2,53 |  |  |
| 4,4 | Nabavka materijala, transport i izrada betonskog zida oko prostora za lagerovanje pepela u jednostrukoj oplati. Debljina zida je 25cm. Zid armirati mrežom R 221.Beton ugraditi i negovati po propisima. MB 20. U cenu ulazi i oplata i armatura. Obračun po m3 . |  |  |  |  |
|  | (2*2.50+7.65-1.00)*0.25*1.78 | m3 | 5,18 |  |  |
| 4,5 | Nabavka materijala, transport i izrada arm. betonske ploče preko sloja šljunka, za prostoriju za lagerovanje pepela. MB 20 . Debljina ploče je 10 cm. Ploču armirati mrežastom armaturom po statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi i armatura. Obračun po m2 . |  |  |  |  |
|  | 2.25*7.15 | m2 | 16,09 |  |  |
| 4,6 | Nabavka materijala, transport i izrada arm. betonske ploče dela šahta preko sloja šljunka, MB 25 .Betoniranje uraditi preko razastrtog šljunka d=10cm. Debljina ploče je 10 cm. Ploču armirati mrežastom armaturom . Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi armatura, i tampon sloj šljunka. Obračun po m3 . |  |  |  |  |
|  | 0.7*0.5*0.1 | m3 | 0,04 |  |  |
| 4,7 | Nabavka materijala, transport i izrada arm. betonskog zida dela šahte , MB 25 .Betoniranje uraditi u jednostrukoj oplati sa potrebnom armaturom. Debljina zida je 10 cm. Zid armirati mrežastom armaturom . Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi armatura i oplata. Obračun po m2 . |  |  |  |  |
|  | (0.7+0.5*2)*1.00 | m2 | 1,70 |  |  |
| 4,8 | Nabavka materijala, transport i izrada arm. betonskog stepeništa na zemlji sa potpornim bočnim zidovima , MB 25 .Betoniranje uraditi u jednostrukoj oplati sa potrebnom armaturom. Debljina zida je 15 cm. Zid i stepenište armirati mrežastom armaturom Q131. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi armatura i oplata. Obračun po m2 . |  |  |  |  |
|  | 0.58*1.00+1.00*2*0.15 | m2 | 0,88 |  |  |
| 4,9 | Nabavka materijala, transport i izrada arm. betonske ploče dela šahte , MB 25 . Betoniranje uraditi u jednostrukoj oplati sa potrebnom armaturom. Debljina ploče je 10 cm. Ploču armirati mrežastom armaturom . Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi armatura i oplata. Obračun po m2 . |  |  |  |  |
|  | 0.7*0.5 | m2 | 0,35 |  |  |
| 4,10 | Nabavka materijala, transport i izrada cementnog estriha d=5 cm sa armiranjem lakom mrežastom armaturom. Obračun od m2 uradjene košuljice sa potrebnom mrežom za lako armiranje. |  |  |  |  |
|  | 41.91+26.37+49.23+16.09+53.17 | m2 | 186,77 |  |  |
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI BEZ PDV-A |  |
| 5 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 5,1 | Nabavka materijala, transport i malterisanje produžnim malterom R = 1:2:6, površina oko novopostavljenih ulaznih vrata sa postavljanjem ugaonih mrežastih lajsni i rabic mrežica na sastavu staro novo . Obračun po m2 . |  |  |  |  |
|  | 0.65*(1.00+2.10*2)*2+0.67*(2.40*2+4.32)+0.67*(1.98*2+1.75)+0.67*(2.04+1.82*2)+0.65*(2.40+2*1.98) | m2 | 24,64 |  |  |
| 5,2 | Nabavka materijala, transport i malterisanje produžnim malterom R = 1:2:6 u dva sloja, površina zidova u svim postorijama, sa svim prethodnim predradnjama . Obračun po m2 . |  |  |  |  |
|  | (28.52+22.41+41.68+29.46+1.98)*2.71-2.04*1.98-4.32*2.40-3*1.00*2.10-1.75*1.98 | m2 | 312,00 |  |  |
| 5,3 | Nabavka materijala, transport i zidanje zida opekom d = 12 cm (stara opeka dobijena prilokom otvaranja novih otvora u zidovima). Zid izidati od poda do plafona, za postavljanje protivpozarnih vrata. Obračun po m2 |  |  |  |  |
|  | 1.98*2.71-1.00*2.10 | m2 | 3,27 |  |  |
| 5,4 | Nabavka materijala, transport i malterisanje zida od opeke izidanog zbog postavljanja protivpožarnih vrata produžnim malterom R = 1:2:6 u dva sloja, sa svim potrebnim predradnjama. Obračun po m2 . |  |  |  |  |
|  | (1.98*2.71-1.00*2.10)*2 | m2 | 6,53 |  |  |
|  | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI BEZ PDV-A |  |
| 6 | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 6,1 | Nabavka materijala, transport i izrada hidroizolacije preko postojeće betonske podloge i preko fasadnih zidova u prostorijama za pelet, kotlarnici i podstanici. |  |  |  |  |
|  | Hidroizolacija je dvokomponentni, fleksibilni, brzosušeći, cementni malter. Koristi se za hidroizolaciju i zaštita spoljašnjih zidova koji su ukopani u zemlju, podnih betonskih temeljnih ploča i podrumskih prostorija. Hidroizolaciju naneti i oko otvora prozora. |  |  |  |  |
|  | Pre nanošenja podlogu dobro očistiti i pripremiti. Sve pukotine ispuniti odgovarajućom smesom, tako da podloga bude suva i ravna. Izrada u svemu prema uputstvu proizvodjača. Obračun po m2 . |  |  |  |  |
|  | 41.91+26.37+49.23+53.17+(8.85+5.41+4.06+6.63+8.40)*2.71 | m2 | 261,06 |  |  |
| 6,2 | Postavljanje čepaste folije oko potpornog zida prostorije za lagerovanje pepela. Foliju postaviti tako da čepovi budu prema zemlji. Postavlja se celom visinom zida, a donji deo se provuče oko drenažne cevi. Obračun po m2 postavljene folije. |  |  |  |  |
|  | (2.50*2+7.65)*2.50 | m2 | 31,63 |  |  |
|  | UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI BEZ PDV-A |  |
| 7 | GRADJEVINSKA STOLARIJA |  |  |  |  |
| 7,1 | Izrada, transport i montaža spoljašnjih vrata od aluminijumskog profila sa termoprekidom, sa metalnim profilom prema statičkim tablicama proizvođača profila. Vrata u beloj boji. Ispuna od panela (stirodur, dva plastična panela i obloga od aluminijuma). |  |  |  |  |
|  | Otvaranje prema šemi stolarije. Otvaranje vrata prema spolja u pravcu evakuacije, sa standardnim okovom sa 4 šarke i anti-panik bravom (sa horizontalnom anti-panik polugom-sa unutrašnje strane). |  |  |  |  |
|  | Pozicija snabdevena,stoperima za fiksiranje jednog krila u zatvorenom-otvorenom položaju. |  |  |  |  |
|  | Predvideti lajsnu za opšivanje sa unutrašnje strane i strukturalni kit za hermetizaciju sa spoljnje strane-prema fasadi. Montaža suvim postupkom. Predvideti gumene odbojnike (krilo-pod) za ograničavanje polja otvaranja. |  |  |  |  |
|  | Gornji deo vrata urađen sa žaluzinama za obezbeđivanje svežeg vazduha u svemu prema pravilima za projektovanje kotlarnica. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | zid. mera 198/240 | kom. | 1 |  |  |
| 7,2 | Izrada, transport i montaža unutrašnjih vrata od aluminijumskog profila bez termoprekidom, sa metalnim profilom prema statičkim tablicama proizvođača profila. Vrata u beloj boji. Ispuna od panela (stirodur, dva plastična panela i obloga od aluminijuma). |  |  |  |  |
|  | Otvaranje prema šemi stolarije. Montaža suvim postupkom. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | zid. mera 100/210 | kom. | 2 |  |  |
|  | zid. mera 200/180 | kom. | 1 |  |  |
| 7,3 | Izrada, transport i montaža protivpožarnih vrata. Vrata se izrađuju sa otpornošću na požar u trajanju od 60min. |  |  |  |  |
|  | Ugaoni štok vrata izrađen od čeličnih »Z« profila, međusobno zavarenih, sa ispunom od gips kartonskih ploča . Štok se ugrađuje suvim postupkom, u otvor zida od opeke, betona ili gips kartonskih ploča pri čemu slepi štok nije neophodan. Štok je trostran, bez praga. |  |  |  |  |
|  | Krilo vrata izrađeno od dva čelična lima, sa protivpožarnom ispunom visoke gustine. Debljina krila 67mm. Krilo i štok su u istoj ravni i vezuju se sa dve šarke koje su od sinterovanog čelika, sa integrisanim samozatvarajućim mehanizmom. |  |  |  |  |
|  | Šarke su štelujuće, omogućuju štelovanje krila u tri pravca, omogućavaju otvaranje vrata do 1800.Protivpožarna brava sa cilindrom i tri ključa. Boja vrata RAL 9016 (bela). |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | zid. mera 100/210 | kom. | 1 |  |  |
| 7,4 | Izrada, transport i montaža prozora od aluminijumskog profila sa termoprekidom. Prozor okretno-nagibni, jednokrilni u beloj boji. |  |  |  |  |
|  | Otvaranje i dimenzije prozora prema skici datoj u okviru projekta za izvodjenje. Okov standardni, atestirani. Ispuna dvostrukim niskoemisionim staklom 4+12+4, punjenim vazduhom. |  |  |  |  |
|  | U naznačene prozore ugraditi ventilatore, u svemu prema uputstvima mašinskog inženjera-projektanta. |  |  |  |  |
|  | Prozore dihtovati trajnom elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. |  |  |  |  |
|  | Ugradnja suvim postupkom. Obavezno ankerovanje za postojeće zidove sa svih strana. Solbanak obložen pocinkovanim bojenim čeličnim limom širine do 25 cm. Montaža suvim postupkom. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu sa solabancima i potrebnim otvaranjem otvora za ventilatore. |  |  |  |  |
|  | zid. mera 50/55 | kom. | 4 |  |  |
|  | zid. mera 53/55 | kom. | 2 |  |  |
|  | zid. mera 134/55 | kom. | 1 |  |  |
|  | zid. mera 135/55 | kom. | 4 |  |  |
|  | UKUPNO GRAĐEVINSKA STOLARIJA BEZ PDV-A |  |
| 8 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 8,1 | Postavljanje podnih keramičih pločica-protivkliznih, na pod predprostora, kotlarnice i podstanice. Pločice su dimenzije 30x30cm i postavljaju se u cementnom malteru. I su klase, boja i slog po izboru investitora ili projektanta. Polaganje izvesti prema nagibu podloge. Postavljane pločice fugovati i očistiti po postavljanju. Po potrebi, ivice pločica ručno dobrusiti. U cenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m2 postavljenih pločica na podu. |  |  |  |  |
|  | 42.00+26.37+49.24 | m2 | 117,61 |  |  |
| 8,2 | Postavljanje sokle od podnih keramičkih pločica, visine 10 cm, u cementnom malteru. Postavljene pločice fugovati, i soklu očistiti. Na soklu postaviti PVC lajsnu na prelazu između sokle i zida. U cenu ulazi i nabavka pločica i PVC lajsne. Po potrebi, ivice pločica ručno dobrusiti. Obračun po m' postavljene sokle. |  |  |  |  |
|  | 30.40+ 1.12+ 2.00+ 6.40+ 1.19+ 15.26+ 9.15+ 5.95 | m' | 71,47 |  |  |
| 8,3 | Postavljanje zidnih keramičkih pločica na zid oko lavaboa do visine 1,80 a u širini od 2,00m. Dimenzija pločica 30x30cm, boja po izboru projektanta ili investitora. Pločice su I klase, slog fuga na fugu. Postavljaju se u cementnom malteru. Oko pločica, na završetku prema zidu postaviti pvc ivičnu lajsnu. Postavljene pločice fugovati i dobro očistiti. U cenu ulazi nabavka pločica i PVC lajsne. Obračun po m2 postavljenih pločica. |  |  |  |  |
|  | 1.80*2.00 | m2 | 3,60 |  |  |
|  | UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI BEZ PDV-A |  |
| 9 | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| 9,1 | Nabavka materijala, transport i postavljanje samonivelisuće mase za nagib podova debljine od 3-5mm. (tipa Ceresit i sl.). Samoizravnjavajući pod uraditi u svim prostorijama, sa padom prema grafičkom prilogu. Izrada u svemu prema uputstvu prizvodjača. Obračun po m2 . |  |  |  |  |
|  | 42.00+26.37+49.24+16.09+53.17 | m2 | 186,87 |  |  |
|  | UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI BEZ PDV-A |  |
| 10 | SUVOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| 10,9 | Nabavka, transport i montaža gips-kartonskih zidova ukupne debljine 15 cm,F120 sa ispunom od mineralne vune d=12cm. |  |  |  |  |
|  | Obloga sa obe strane je od dvostrukih protivpožarnih ploča ploča debljine 1.50mm, na potkonstrukciji. Sve spojnice se bandažiraju mrežastom trakom i gletuju masom za ispunu spojeva. Izrada u svemu prema uputstvu proizvođača. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | 2.24*2.45+1.90*1.96 | m2 | 9,21 |  |  |
|  | UKUPNO SUVOMONTAŽNI RADOVI BEZ PDV-A |  |
| 11 | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 11,1 | Nabavka materijala, transport i obrada zidova disperzivnim bojama u sivoj boji RAL 1013 . U cenu je uračunato i izvođenje svih predradnji propisnih za ovu vrstu radova. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | (28.52+22.41+41.68+29.46+1.98)*2.71-2.04*1.98-4.32*2.40-3*1.00*2.10-1.75*1.98 | m2 | 312,00 |  |  |
| 11,2 | Nabavka materijala, transport i obrada plafona i greda poludisperzivnom bojom RAL 9016 (bela) sa prethodnim popunjavanjem pukotina glet masom i izvođenjem predradnji, u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. P=250m2 Obračun paušalno. | paušalno |  |  |  |
| 11 | UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI BEZ PDV-A |  |
| 12 | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 12.1 | Izrada, transport i izrada čelične konstrukcije za nošenje dimnjaka. Dužina konstrukcije 14,50m.Izrada u svemu prema projektu za izvodjenje i statičkom proračunu, a prema važećim tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Konstrukciju premazati odgovarajućim zaštitnim premazima, i obojiti bojom za metal, dva puta. |  |  |  |  |
|  | Obračun dat paušalno | kg | 300,00 |  |  |
| 12,2 | Izrada čelične rešetke za nadstrešnicu, zajedno sa rožnjačama i stubovima na koje se pričvršćuje rešetka. Izrada u svemu prema projektu i statičkom proračunu, a prema važećim tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Konstrukciju premazati odgovarajućim zaštitnim premazima, i obojiti bojom za metal, dva puta. Cena po kg. | kg | 330,00 |  |  |
|  | UKUPNO BRAVARSKI RADOVI BEZ PDV-A |  |
| 13 | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 13.1 | Pokrivanje krova čeličnim pocinkovanim limom TR 35/200, u sivoj boji. Pokrivanje izvesti po projektu, detaljima i uputstvu proizvođača i projektanta. Obračun po m2 pokrivene površine. |  |  |  |  |
|  | 2.53*7.90 | m2 | 19,99 |  |  |
| 13,2 | Postavljanje opšiva oko pokrivača prema fasadi, ,oko dimnjaka, oluka i bočno, debljine lima 0,6mm, razvijene širine 33cm. Opšiv izvesti pocinkovanim limom po uputstvima projektanta ili nadzornog organa. Obračun po m' krovne ivice. |  |  |  |  |
|  | 8.00*2+2.60*2+(0.60+1.00)*2 | m' | 24,4 |  |  |
| 13,3 | Izrada i montaža visećih pravougaonih oluka od pocinkovanog lima,širine oluka 10cm, razvijene širine do 33cm, debljine lima 0,6mm. Oluke spajati nitnama, jednoredno, sa maksimalnim razmakom 3cm i letovati kalajem od najmanje 40%. Držače visećih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5mm i nitnovati sa prednje strane oluka nitnama Fi 4mm, na razmaku do 80cm. Obračun po m' visećeg oluka. |  |  |  |  |
|  | 7,90 | m' | 7,9 |  |  |
| 13,4 | Izrada i montaža olučnih pocinkovanih cevi, razvijene širine do 40 cm, preseka 10x10 cm, debljine lima 0,6mm. Delovi olučnih cevi moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50mm i da se zaletuju kalajem od najmanje 40%. Pocinkovane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200cm. Preko obujmica postaviti ukrasnu traku.Obračun po m' olučne cevi. |  |  |  |  |
|  | 1,00 | m' | 1 |  |  |
|  | UKUPNO LIMARSKI RADOVI BEZ PDV-A |  |
| 14 | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  |  |
| 14,1 | Nabavka i montaža komplet umivaonika od keramike, dimenzija 60x40cm, I klase. Umivaonik za zid pričvrstiti odgovarajućim tiplovima i mesinganim šrafovima, a preko podmetača od gume. Umvaonik povezati sa odvodom sifonom. Postaviti i slavinu za vodu. U cenu uračunat umivaonika sa komletnom opremom, ao i ugradnja svega pomenutog. | kom | 1,00 |  |  |
| 14,2 | Premeštanje i dorada vodovodnih instalacija. Nabavka i montaža PVC vodovodnih cevi, prečnika 3/4", zajedno sa fitingom i materjalom za spajanje. Prilokom montaže vodovodne mreže voditi računa da rozete ventila i baterija budu potpuno ravne sa površinom zida. Završenu vodovodnu mrežu ispitati na pritisak i sačiniti zapisnik. Obračun po m' cevi. | m' | 20,00 |  |  |
| 14,3 | Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi od tvrdog polihlorida, zajedno sa fasonskim komadima i materjalom za spajanje. Postaviti samo ispravne cevi i komade, koji imaju ateste. Revizione komade pravilno dihtovati sa poklopcima i gumenim dihtunzima. Postavljenu kanalizacionu mrežu ispitati na pritisak i sačiniti zapisnik, što ulazi u cenu. Obračun po m' cevi. |  |  |  |  |
|  | prečnik 75 |  |  |  |  |
|  | 3,00 | m' | 3,00 |  |  |
|  | prečnik 110 |  |  |  |  |
|  | 8.75+1.05*2+(1.65+0.15)*2 | m' | 14,50 |  |  |
| 14,4 | Nabavka i montaža slivnika, prečnika 100mm, sa svim potrebnim materjalom za spajanje. Obračun po komadu. | kom | 5,00 |  |  |
| 14,5 | Nabavka i montaža poklopca za šahtu, u svemu prema postojećem otvoru na šahti. Cena po komadu. | kom | 1,00 |  |  |
| 14 | UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA BEZ PDV-A |  |
|  | Napomena: Izvođač je dužan da u skladu sa odredbama pravilnika o uređenju gradilišta uradi i elaborat o uređenju gradilišta koji u sebi sadrži mere zaštite na radu radnika, mere sigurnosti objekta prilikom izvođenja, bezbednosti lica koja rade na gradilištu, zaštiti prolaznika i okoline. |  |  |  |  |
|  | U toku izvođenja radova obavezno voditi računa o primeni različitih propisa, pravilnika i elaborata, kako u pogledu zaštite na radu, tako i u pogledu kvaliteta izvedenih radova. |  |  |  |  |
|  | Celokupan ugrađeni materjal mora da poseduje atesnu dokumentaciju. Obaveza izvođača radova je da sve probleme na gradilištu rešava u dogovoru sa nadzornim organom a po potrebi konsultuje i projektanta. |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA C) |  |  |  |  |
| 1 | PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| 2 | RUŠENJA I DEMONTAŽA |  |  |  |  |
| 3 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 4 | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 5 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 6 | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 7 | GRAĐEVINSKA STOLARIJA |  |  |  |  |
| 8 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 9 | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| 10 | SUVOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| 11 | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 12 | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 13 | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 14 | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  |  |
|  |  |  |  | UKUPNO C) BEZ PDV-A |  |

| БР. | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  | D) ELEKTRO RADOVI |  |  |  |  |
| 4.5.4.4.2.1 | Predhodni radovi |  |  |  |  |
|  | Demontaža električne instalacije za napajanje postojećih potrošača, svetiljki i priključnica u prostorijama kotlarnice. Svu demontiranu elektro opremu transportovati na lokaciju koju odredi Investitor na rastojanju do 1 km. | kpl | 1 |  |  |
| 4.5.4.4.2.2 | Napajanje 0,4 kV razvoda NG1 |  |  |  |  |
|  | Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje na oba kraja sa puštanjem pod napon kabla tipa N2XH 5x6 mm2. Kabl se polaže na PNK 100 nosačima kablova na zid na visini 20 cm ispod plafona u hodniku. Stavka obuhvata i PNK 100 kanale sa poklopcima i svom potrebnom opremom za montažu. | m | 35 |  |  |
| 4.5.4.4.2.3 | 0,4 kV razvod NG1 |  |  |  |  |
|  | Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad 0,4 kV razvoda za montažu na zid, unutar objekta kotlarnice |  |  |  |  |
|  | 0,4 kV razvod je dimenzija 1000x1000x250 (ŠxVxD). Ulaz kablova u razvod je odozgo iz PNK kanala. Stepen mehaničke zaštie razvoda je IP54. Pristup opremi u poljima je sa prednje strane. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |
|  | U razvod se ugrađuje sledeća oprema : |  |  |  |  |
|  | Zaštitni uređaj diferencijalnne struje sl. Tipu FID25/ 0,5 A | kom | 1 |  |  |
|  | Tropolna grebenasta sklopka, za montažu na prednjim vratima ormana sl. tipu NU25-10-U, ( 0-1) | kom | 1 |  |  |
|  | Automatski osigurač-prekidač, 16A, tropolni, ''B '', sa jednim NO pomoćnim kontaktom | kom | 5 |  |  |
|  | Automatski osigurač-prekidač, 16 A, AC, jednopolni, '' B '', sa jednim pomoćnim kontaktom NO | kom | 7 |  |  |
|  | Automatski osigurač-prekidač, 10 A, AC, dvopolni, '' B '', sa jednim pomoćnim kontaktom NO | kom | 1 |  |  |
|  | Automatski osigurač-prekidač, 6 A, AC, jednopolni, '' B '', sa jednim pomoćnim kontaktom NO | kom | 3 |  |  |
|  | Automatski osigurač-prekidač, 4 A, AC, jednopolni, '' C '', sa jednim pomoćnim kontaktom NO | kom | 5 |  |  |
|  | Automatski osigurač-prekidač, 2 A, AC, jednopolni, '' B '' | kom | 5 |  |  |
|  | Automatski osigurač-prekidač, 1 A, AC, jednopolni, '' B '' | kom | 3 |  |  |
|  | Signalni transformator 200 VA, 230/ 24 V, 50 Hz | kom | 1 |  |  |
|  | Motorni zaštitni prekidač, sa opsegom podešavanja reagovanja zaštite u opsego 1,4 - 2 A, sa pomoćnim kontaktima 1NO+1NC. | kom | 7 |  |  |
|  | Motorni zaštitni prekidač, sa opsegom podešavanja reagovanja zaštite u opsego 4 - 6,3 A, sa pomoćnim kontaktima 1NO+1NC. | kom | 1 |  |  |
|  | Tropolni kontaktor 7 A, 400V, 50 Hz, sa komandnim naponom 230 V , 50 Hz, i pomoćnim komtaktima 2NO+2NC | kom | 5 |  |  |
|  | Tropolni kontaktor 10 A, 400V, 50 Hz, sa komandnim naponom 230 V , 50 Hz, i pomoćnim komtaktima 1NO+1NC | kom | 4 |  |  |
|  | Upravljačka sklopka, 1-0, jednolopla, 10 A | kom | 11 |  |  |
|  | Regulator temperature sl. Tipu F-100 proizvodnje Feniks BB. Cena regulatora sa ugradnjom je data u mašinskom delu predmera i predračuna. | kom | 5 |  |  |
|  | Ožičenje i ostali montažni materijal kao što su redne kleme, signalne sijalice,... | kpl | 1 |  |  |
| 4.5.4.4.2.4 | Eelektrična instalacija potrošača |  |  |  |  |
|  | Nabavka, isporuka, polaganje na PNK kanalima i PVC obujmicama po zidu, sa povezivanjem na oba kraja kablova za napajanje potrošača iz 0,4 kV razvoda. |  |  |  |  |
|  | Kabl tipa PP00-Y 5x2,5 mm2, za napajanje automatike kotla K1 i K2, prosečne dužine 8 m. | m | 20 |  |  |
|  | Kabl tipa PP00-Y 4x1,5 mm2, za napajanje elektromotora cirkulacione pumpe CP1,..., CP5, prosečne dužine 8 m. | m | 50 |  |  |
|  | Kabl tipa PP00-Y 4x1,5 mm2, za napajanje elektromotora trokrakog regulacionog ventila, prosečne dužine 8 m. | m | 40 |  |  |
|  | Kabl tipa PP00-Y 3x1,5 mm2, za napajanje elektromotora ventilatora prosečne dužine 10 m. | m | 30 |  |  |
|  | Kabl tipa PP00-Y 4x1,5 mm2, za napajanje elektromotora kompresora prosečne dužine 10 m. | m | 10 |  |  |
| 4.5.4.4.2.5 | Eelektrična instalacija osvetljenja i priključnica |  |  |  |  |
|  | Nabavka, isporuka, polaganje na PNK kanalima i PVC obujmicama po zidu, sa povezivanjem na oba kraja kablova za napajanje svetiljki |  |  |  |  |
|  | Fluo svetiljka, IP65, sa dve fluo cevi 36 W, sl. tipu DEVA ECO PC2 2 x 36 ECG, Schrack Technik | kom | 24 |  |  |
|  | Kabl tipa PP00-Y 3x1,5 mm2, za napajanje fluo svetiljki, prosečne dužine 8 m | m | 192 |  |  |
|  | Panik svetiljka 2x8 W, sa autonomnim izvorom napajanja 3 h | kom | 5 |  |  |
|  | Kabl tipa PP00-Y 3x1,5 mm2, za napajanje panik svetiljki, prosečne dužine 8 m | m | 40 |  |  |
|  | Nabavka, isporuka, polaganje na PNK kanalima i PVC obujmicama po zidu, sa povezivanjem na oba kraja kablova za napajanje priključnica |  |  |  |  |
|  | Monofazna OG priključnica 16 A, 230 V, 50 Hz | kom | 13 |  |  |
|  | Kabl tipa PP00-Y 3x2,5 mm2, za napajanje monofazne priključnice, prosečne dužine 8 m | m | 104 |  |  |
|  | Trofazna OG priključnica 16 A, 400 V, 50 Hz | kom | 4 |  |  |
|  | Kabl tipa PP00-Y 5x2,5 mm2, za napajanje trofazne priključnice, prosečne dužine 8 m | m | 32 |  |  |
|  | Pocinkovano čelično gibljivo crevo Fi 29 mm | m | 6 |  |  |
|  | Pocinkovano čelično gibljivo crevo Fi 16 mm | m | 18 |  |  |
|  | Kablovske obumice i ostali potreban materijal za montažu kablova po zidu | kpl | 1 |  |  |
|  | Nabavka materijala i izrada instalacije uzemljenja i izjednačavanja potencijala | kpl | 1 |  |  |
| 4.5.4.4.2.6 | Instalacija za izjednačavanje potencijala |  |  |  |  |
|  | Nabavka i isporuka materijala sa izradom električne instalacije za izjednačavanje potencijala unutar prostorija kotlarnice (provodnikom 6 mm2 žuto-zelene boje za glavni provodnik i 4 mm2 žuto-zelene boje za dodatno izjednačavanje potencijala ). Instalacijom za izjednačavanje potencijala povezati sve metalne mase unutar kotlarnice. | kpl | 1 |  |  |
| 4.5.4.4.2.7 | Merenja |  |  |  |  |
|  | Merenje otpora uzemljenja i izdavanje atesta | kpl | 1 |  |  |
| 4.5.4.4.2.8 | Završni radovi |  |  |  |  |
|  | Stavljanje instalacije i ugrađene elekto opreme pod napon, obuka radnika za rad u kotlarnici, predaja Tehničke dokumentacije za ugrađenu elektro opremu i puštanje u rad. | kpl | 1 |  |  |
|  |  | UKUPNO D) – ELEKTRO RADOVI BEZ PDV-A |  |

| БР. | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  | E) MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Ispuštanje vode iz sistema grejanja u celom objektu sa ciljem dogradnje radijatora u prostorijama gde je bilo smrzavanja članaka i zamene radijatorskih ventila i navijaka. | kompl | 1 |  |  |
| 2 | Demontaža radijatora u podrumskim magacinskim prostorijama, prenošenje do učioničkih prostorija gde je predviđena dogradnja , ugradnja novih dodatnih držača ,demontaža postojećih radijatora u učionicama ,kompletiranje broja članaka prema projektu, zajedno sa potrebnim spojnim materijalom i ponovna montaža. | kompl | 17 |  |  |
| 3 | Isporuka i montaža novih panelnih radijatora |  |  |  |  |
|  | T22-600/800 | kom | 3 |  |  |
|  | T22-600/1000 | kom | 5 |  |  |
|  | T22-600/2000 | kom | 4 |  |  |
| 4 | Demontaža gornjih i donjih čepova na svim radijatorima R 5/4", radioničko bušenje u sredini čepova i izrada unutrašnjeg navoja R 1/2" i ponovna montaža na radijatore,sa novim dihtunzima. | kom | 220 |  |  |
| 5 | Isporuka i montaža radijatorskih odzračnih slavinica R 1/2" CALEFFI ili odgovarajuće, za otvaranje sa šrafcigerom | kom | 110 |  |  |
| 6 | Isporuka i montaža slavina za punjenje i pražnjenje R 1/2" CALEFFI ili odgovarajuće, sa kapom i lancem na donjim rad. redukcijama | kom | 120 |  |  |
| 7 | Demontaža radijatorskih ventila ,prerada radijatorskih veza i isporuka i montaža EK i pravih radijatorskih ventila R 1/2" za termostatsko regulisanje,proizvodnje HERZ ili odgovarajuće | kom | 120 |  |  |
| 8 | Demontaža radijatorskih holendera i navijaka , prerada radijatorskih veza i isporuka i montaža EK i pravih radijatorskih navijaka R 1/2" proizvodnje HERZ ili odgovarajuće | kom | 120 |  |  |
| 9 | Čišćenje spoljnih površina svih radijatora od prljavštine, nečistoća i eventualnih korodivnih oštećenja, zaštita osnovnom bojom na tim mestima i kompletno farbanje svih radijatora bojom otpornom na temperature do 100°C.Rdijatori su gusani 600/160 i 600/110 |  |  |  |  |
|  | -u prizemlju | članak | 823 |  |  |
|  | -na spratu | članak | 692 |  |  |
|  | -u podrumu | članak | 434 |  |  |
| 10 | Isporuka i montaža masivne termostatske glave "HERZCULES" - HERZ , ili odgovarajuće, protiv vandalizma, krađe i neovlašćene upotrebe uz mogućnost snižavanja temperature. Nameštena temperatura može se spolja smanjiti za 10 K, a da se pokriveni položaj ne menja. Zaštita od smrzavanja automatska. Montaža i demontaža su mogući samo pomoću specijalnog uređaja za izvlačenje i ključa . Nameštanje željene temperature se vrši pomoću uređaja za deblokadu . Pokazivač nameštanja ostaje pokriven u poziciji blokade | kom | 119 |  |  |
| 23 | Isporuka i montaža posude za skupljanje i ispuštanje vazduha u sistemu radijatorskog grejanja V=30l sa potrebnom preradom odzračne mreže | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO-RADOVI NA SANACIJI RADIJATORSKOG GREJANJA ŠKOLE BEZ PDV-A |  |
| B | DEMONTAŽNI RADOVI U KOTLARNICI |  |  |  |  |
| 1 | Pažljiva demontaža kotla na tečno gorivo, kapaciteta Q=400kW , proizvodnje EKO STAR-Knjaževac, godina proizvodnje 2011, zajedno sa dimnjačom, armaturom i cevnim vezama na kotlu , iznošenje iz kotlarnice, utovar u kamion ,izvoženje i istovar na stovarište daljine do 5km. | kom | 1 |  |  |
| 2 | Pažljiva demontaža kotla na tečno gorivo, kapaciteta Q=400kW , proizvodnje TOPLOTA-Zagreb, zajedno sa dimnjačom, armaturom i cevnim vezama na kotlu , iznošenje iz kotlarnice, utovar u kamion ,izvoženje i istovar na stovarište daljine do 5km. | kom | 1 |  |  |
| 3 | Pažljiva demontaža goronika ,proizvodnje WEISHAUPT, za navedeni kapacitet kotla od 400 kW , čišćenje i predaja korisniku | kom | 2 |  |  |
| 4 | Pažljiva demontaža cirkulacionih pumpi u postojećoj podstanici, čišćenje i predaja korisniku |  |  |  |  |
|  | DN 65 | kom | 2 |  |  |
|  | DN 50 | kom | 1 |  |  |
| 6 | Demontaža sabirnika i razdelnika,demontaža ventila, prečistača, nosača, držača ,iznošenje, utovar u kamion ,izvoženje i istovar na stovarište daljine do 5km. | kg | 200 |  |  |
| 7 | Demontaža dela cevne mreže u kotlarnici, zajedno sa izolacijom , demontaža cevi prema otvorenom ekspanzionom sudu ,iznošenje, utovar u kamion ,izvoženje i istovar na stovarište daljine do 5km. | kg | 350 |  |  |
| 8 | Demontaža postojećeg otvorenog ekspanzionog suda na tavanu objekta. Sud ostaje bez iznošenja na tavanu | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO-DEMONTAŽNI RADOVI U KOTLARNICI BEZ PDV-A |  |
| C | MONTAŽNI RADOVI U KOTLARNICI |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka ,unošenje u kotlarnici i montaža čeličnog toplovodnog tropromajnog kotla sa automatskim nalaganjem za pelet koji se vrši pužnim transporterom sa EM pogonom u izviruće ložište kotla. Izviruće ložište izrađeno od sivog liva sa otvorima za primarni vazduh za sagorevanje. Čišćenje ložišta je poluautomatski - pužnim transporterima u kante za pepeo. Potpaljivanje se vrši automatski sa elektro grejačem snage 1,6 kW. Proces sagorevanja je automatski prema konstantnoj temperaturi vode u kotlu i temperaturi dimnih gasova. Regulacija snage vrši se izborom količine goriva i vazduha za sagorevanje. Primarni i sekundarni vazduh se ubacuju preko ventilatora čiji broj obrtaja je određen automatikom. Horizontalni razmenjivač toplote je od bešavnih, kotlovskih cevi debljine 4 mm. Uz kotao se isporučuje dnevni rezervoar (silos) zapremine 1,6m³. Kotao poseduje multiciklon sa frekventno regulisanim ventilatorom za odvajanje čestica prašine iz dimnih gasova i održavanje potpritiska u ložištu. Aautomatsko otprašivanje je smešteno na gornjim vratima horizontalnog cevnog razmenjivača toplote. Proizvođač ''Radijator inženjering'' – Kraljevo ili odgovarajuće, sledećih karakteristika: Tip: TKAN 200 INTEGRA Maksimalna snaga:200kW Maksimalni radni pritisak: 3 bara Probni pritisak: 4,5bar Zapremina vode u kotlu: cca 1150 lit Masa kotla / silosa:2800+220 kg Temperatura izduvnih gasova: 180-200C Maksimalna temperatura polaznog voda:90C Minimalna temperatura povratnog voda:55C Zapremina silosa:1,6m3 | kom | 2 |  |  |
| 2 | Isporuka PLC kontrolera tip THETA + za kontrolu do dva mešna kruga, jedan direktni i krug grejanja sanitarne tople vode. Isporučuje se sa spoljnim senzorom temperature, dva uronska i dva nalegajuća senzora temperature. | kom | 2 |  |  |
| 3 | Isporuka i montaža zatvorenog ekspanzionog suda, proizvodnje INFLEX –Beograd ili odgovarajućeg =zapremine V= 2000l PN6, = dimenzija D=1200mm,visine H=2450mm, U kompletu: =vodokaznom armaturom_-komplet 2, =slavinom za odzračivanje B57 ½”-kom1 =slavinom za ipražnjenje R 1”-kom 1 =aksijalnim bimetalnim termometrom D=80mm-kom1 =slavinom za manometar i manometrom D=80mm, podeone skale 0-6 bar-kom1 = elektromagnetnim ventilom R1/2" na cevi za dovod vazduha =zapornim ventilom R 1/2" na cevi za dovod vazduha =nepovratnim ventilom R 1/2" na cevi za dovod vazduha | kom | 1 |  |  |
| 4 | Isporuka i montaža akumulatora toplote ,proizvodnje CENTROMETAL-Zagreb, ili odgovarajućeg =zapremine V= 2160 l = dimenzija D/Diz = 1200/1400 mm,visine H=2225mm, =Ru 80-kom 9-nestandardni =max.radni pritisaK 3bar =masa akumulatora 245 kg =toplotna izolacija 100mm | kom | 2 |  |  |
| 5 | Isporuka i montaža kompresora, proizvodnje GIR doo-Niš il. odgovarajuće Dvoklipni dvostepeni kompresor Balma NS/29S/200 -dimenzije:1500x450x1100 mm -kapacitet boce:200 lit - usisni protok:514 lit/min -izlazni (efektivni protok): 385 lit/min -snaga motora:3 kW -broj obrtaja u minutu:1400 -napajanje: trofazno,400V/50Hz - max pritisak:11 bar -tezina:128 kg Kompresor je opremnljen sa : -pneumatskom sklopkom za ukljucenje i iskljucenje i ventilom za rasterecenje -manometrom za kontrolu pritiska u boci -sigurnosnim ventilom -regulatororom izlaznog pritiska sa manometrom i dva izlazna automatska prikljucka -dodatnim automatskim prikljuckom na boci (bez regulatora pritiska-max pritisak u boci) -ventilom za dekondezaciju | kom | 1 |  |  |
| 6 | Isporuka i montaža cirkulacone pumpe , proizvodnje WILO, ili odgovarajuće komplet sa kontraprirubnicama ,dihtunzima i zavrtnjima -standardna pumpa - tip Wilo-TOP-S65/10 , trofazni motor -DN 65, PN 10/6 -G=10,75m3/h,H=7 mVS -Nazivna snaga 570 W -Broj obrtaja :2800/2500/2150 o/min -Preuzeta snaga :400-960W -Struja za 3*400V: 1,08-1,94 A -Zaštita motora D | kom | 2 |  |  |
| 7 | Cirkulacona pumpa za radijatorsko grejanje škole , proizvodnje WILO, ili odgovarajuće komplet sa kontraprirubnicama, dihtunzima i zavrtnjima -pumpa energetski štedljiva - tip Wilo-IP-E 50/2-12, ∆p-V varijabilno , trofazni motor -DN 50, PN 16 -G=7,33m3/h,H=25 kPa -Nominalna snaga 750 W -Broj obrtaja :1100-2900 o/min -Preuzeta snaga :100-1150W -Struja za 3-400V: 0,27-2,4 A | kom | 2 |  |  |
| 8 | Isporuka i montaža cirkulacone pumpe , proizvodnje WILO, ili odgovarajuće komplet sa kontraprirubnicama ,dihtunzima i zavrtnjima -pumpa energetski štedljiva - tip Wilo-IP-E 42/2-12, ∆p-V varijabilno , trofazni motor -DN 40, PN 16 -G=5,26m3/h,H=28,3 kPa -Nominalna snaga 550 W -Broj obrtaja :1100-2900 o/min -Preuzeta snaga :80-865W -Struja za 3-400V: 0,22-1,8 A | kom | 1 |  |  |
| 9 | Isporuka i montaža razdelnika i sabirnika tople vode, radionička izrada ,zajedno sa nosačima i držačima, -prečnik D=159*4,5, -dužine L=2200mm Sa priključcima: -DN100 PN6-kom2 -DN 50 PN16-kom2 -DN 40 PN16-kom1 -R ½” UN-kom2 | kom | 2 |  |  |
| 10 | Isporuka i montaža aksijlnog ventilatora sa dodatnom opremom - dimenzija A*A=500*500mm,D=ф400mm - tip HCBб/4-400+DEF-400д+PER-400CN - proizvodnje S&P ili sl. - sa frekventnim regulatorom brzine - maks.apsorbovona snaga na 230V=340W - maks.struja na 230V=1,6A -sa nadpritisnom Al.žaluzinom PER -400 CN -sa zaštitnom mrežom DEF-400 АN | kom | 3 |  |  |
| 11 | Isporuka i montaža omekšivača vode Monostandard 1035-25, proizvodnje HIDROLUX-Beograd ili odgovarajuće - ciklusni kapacitet 100°dh/m3 - prečnik kolone r=232mm - peak flow 4,5 m3/h - dimenzije za ugradnju 880*400 - zapremina kolone 38,3 lit - potrošnja soli 5-6 kg/reg - protok 1,2-1,4m3/h - zapremina ispune u koloni 25 lit - zapremina solanke 70-140 lit - dovod vode 3/4" - napajanje 220 V - sa 3 ventila r 3/4" - sa slavinom i manometrom D=80mm. 0-10 bar | kom | 1 |  |  |
| 12 | Isporuka i montaža duplog zidnog dimnjaka od nerđajućeg čelika Du=250mm, proizvodnje SCHIEDEL ili odgovarajuće Sadržaj dimnjaka: **konzola=2c-kom1 **dno sa odvodom za kondenzat =2a-kom1 **priključak za vratanca za natpritisak=3b-kom1 **priključak za kotao 0° ili 5° =4a-kom1 **cev osnovna 955 mm=6a-kom 13 **cev osnovna 455 mm= 6b-kom1 ** cev osnovna 205 mm=6c-kom1 **držač za prostornu rešetku-kom8 **konusni završetak ** prelazni elemenat= PRIMA-ICS ili ICS-PRIMA-kom1 **završetak protiv padavina =11b-kom1 **zaptivke za rad u nadpritisku-komplet **toplotna izolacija od min.vune 50mm-komplet **spoljna cev od poliranog nerđajućeg čelika | kompl | 2 |  |  |
| 13 | Isporuka i montaža dimnjače od nerđajućeg čelika Du=250mm , komplet sa krivinama ,držačima i ostalim fazonsskim komadima ,od istog materijala i sa naznačenom izolacijom za dimnjak ,dužine 6m | kom | 1 |  |  |
| 13.a | Isporuka i montaža dimnjače od nerđajućeg čelika Du=250mm , komplet sa krivinama ,držačima i ostalim fazonsskim komadima ,od istog materijala i sa naznačenom izolacijom za dimnjak ,dužine 3m | kom | 1 |  |  |
| 14 | Isporuka i montaža loptastih ventila za vodu sa prirupnicama tip 77 IVR, ili odgovarajuće komplet sa kontraprirubnicama, dihtunzima i zavrtnjima |  |  |  |  |
|  | DN 65 PN16 | kom | 6 |  |  |
|  | DN 50 PN16 | kom | 8 |  |  |
|  | DN 40 PN16 | kom | 4 |  |  |
| 15 | Isporuka i montaža ravnih zapornih ventila , komplet sa kontraprirubnicama ,dihtunzima i zavrtnjima |  |  |  |  |
|  | DN80 PN 6 | kom | 12 |  |  |
| 16 | Isporuka i montaža nepovratnih ventila , komplet sa kontraprirubnicama ,dihtunzima i zavrtnjima |  |  |  |  |
|  | DN 80 PN6 | kom | 2 |  |  |
| 17 | Isporuka i montaža Ms nepovratnih ventila sa oprugom |  |  |  |  |
|  | R 1 1/2" | kom | 2 |  |  |
|  | R 1 1/4" | kom | 1 |  |  |
| 18 | Isporuka i montaža hvatača prljavštine , komplet sa kontraprirubnicama ,dihtunzima i zavrtnjima |  |  |  |  |
|  | D50 PN 16 | kom | 2 |  |  |
|  | DN40 PN16 | kom | 1 |  |  |
| 19 | Isporuka i montaža balansnih ventila sa , komplet sa kontraprirubnicama ,dihtunzima i zavrtnjima |  |  |  |  |
|  | D50 PN 16 | kom | 2 |  |  |
|  | DN40 PN16 | kom | 1 |  |  |
| 20 | Isporuka i montaža ventila sigurnosti sa oprugom R 6/4", proizvodnje ICMA ili odgovarajuće, baždaren na 2 bar | kom | 5 |  |  |
| 21 | Isporuka i montaža slavina za punjenje i pražnjenje R 1/2" | kom | 10 |  |  |
| 22 | Isporuka i montaža bimetalnih aksijalnih termometara D=63, t=0-120°C,sa produženim senzorom za akumulatore | kom | 8 |  |  |
| 22a | Isporuka i montaža bimetalnih aksijalnih termometara D=63, t=0-120°C | kom | 8 |  |  |
| 23 | Isporuka i montaža bimetalnih aksijalnih termomanometra D=80, t=0-120°C, p=0-4 bar | kom | 3 |  |  |
| 24 | Isporuka i montaža crnih šavnih cevi prema SRPS EN 10217-1 I SRPS EN 10217-2, hidraulički ispitanih |  |  |  |  |
|  | -ф108*4 | m' | 30 |  |  |
|  | -ф88,9*4 | m' | 60 |  |  |
|  | -ф76,1*3,6 | m' | 80 |  |  |
|  | -ф60,3*3,6 | m' | 16 |  |  |
|  | -ф48,3*3,2 | m' | 6 |  |  |
|  | -ф42,4*3,2 | m' | 6 |  |  |
|  | -ф33,7*3,2 | m' | 6 |  |  |
|  | -ф26,9*2,6 | m' | 36 |  |  |
|  | -ф21,3*2,6 | m' | 80 |  |  |
|  | -ф17,2*2,3 | m' | 18 |  |  |
| 25 | Za kiseonik, gas, žicu za varenje, fiting, nosače, držače za cevi i ostali sitan materijal za montažu cevovoda, uzima se 60% od vrednosti za cevi-poz 4 | - | 0,6 |  |  |
| 26 | Čišćenje crnih cevi, nosača i držača od masnoća, korozije i drugih nečistoća i premazivanje osnovnom bojom u dva premaza | m' | 339 |  |  |
| 27 | Farbanje cevi koje se neizoluju, nosača i držača i premazivanje u dva premaza lak bojom otpornom na temperaturu radnog fluida od 100°C | m' | 152 |  |  |
| 28 | Isporuka mineralne vune u jastucima,obavijanje oko miniziranih i hidraulički ispitanih cevi,razdelnika i sabirnika, postavljanje zaštinog limene obloge od Al, debljine 0,5mm.Deblinu izolacije određuje se u zavisnosti od prečnika cevovoda | m2 | 50 |  |  |
| 29 | Isporuka i montaža pumpe za otpadnu vodu ,tip Wilo ili odgovarajuće, tip Drain TC 40/10 | kom | 1 |  |  |
| 30 | Otvaranje otvora za prolaz dimnjače sa izolacijom u spoljnom zidu kotlarnice debljine 70cm, dimenzija D=350mm, i završna građevinska obrada zida posle montaže dimnjača | kom | 2 |  |  |
| 31 | Bušenje otvora u zidovima i međuspratnoj konstrukciji za prolaz dve cevi prema projektnoj dokumentaciji i završna građevinska obrada posle montaže cevovoda | kom | 26 |  |  |
| 33 | Isporuka i montaža PPR cevovoda za vodu sa fitingom |  |  |  |  |
|  | -Ф32*5,4 (3/4") | m1 | 20 |  |  |
|  | -Ф25*4,2 (1/2") | m1 | 20 |  |  |
| 34 | Isporuka i montaža kofičastog elevatora za utovar peleta u dnevne rezervoare kotlova TKAN 200, proizvodnјe POMAK doo ili odgovarajuće *Ukupne visine h=2,5m *Širina kofica 100mm *pogon: motoreduktor 1,1kW *sa usipnim košem *sa pomerljivim izlaznim komadom *sa DM prekidačem sa utičnicom | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO-MONTAŽNI RADOVI U KOTLARNICI BEZ PDV-A |  |
| D | AUTOMATSKA REGULACIJA U PODSTANICI |  |  |  |  |
|  | Isporuka opreme FENIKS BB, ili odgovarajuće, ugradnja i ispitivanje i funkcionalna proba |  |  |  |  |
| D.1 | PRIMARNI KRUG KOTLA |  |  |  |  |
| 1 | Trokraki regulacioni ventil tip: TV-065/63,DN 65 , Kvs=63 m3/h | kom | 2 |  |  |
| 2 | Elektromotorni pogon ventila tip: EPV 3V | kom | 2 |  |  |
| 3 | Prekidači krajnjih položaja tip: S2A | kom | 2 |  |  |
| 4 | Cevni senzor temperature: tip: CTS-1 ,dužina pipka: 100 mm | kom | 2 |  |  |
| 5 | Mikroprocesorski regulator sa softverom za lokalnu regulaciju tip: F-100/ZK2 | kom | 1 |  |  |
| D.2 | RADIJATORSKO GREJANJE ŠKOLE I GREJANJE FISK.SALE |  |  |  |  |
| 1 | Trokraki regulacioni ventil tip: TV-050/40 ,DN 50 Kvs=40 m3/h | kom | 2 |  |  |
| 2 | Trokraki regulacioni ventil tip: tip: TV-040/25 ,DN 40 Kvs=25 m3/h | kom | 1 |  |  |
| 3 | Elektromotorni pogon ventila tip: EPV 3V | kom | 2 |  |  |
| 4 | Elektromotorni pogon ventila tip: EPV 3N | kom | 1 |  |  |
| 5 | Prekidači krajnjih položaja tip: S2A | kom | 2 |  |  |
| 6 | Cevni senzor temperature: tip: CTS-1 ,dužina pipka: 100 mm | kom | 3 |  |  |
| 7 | Spoljašnji senzor temperature tip: STS-1 | kom | 3 |  |  |
| 8 | Mikroprocesorski regulator sa softverom za lokalnu regulaciju tip: F-100/RG2 | kom | 1 |  |  |
| 9 | Mikroprocesorski regulator sa softverom za lokalnu regulaciju tip: F-100/RG1 | kom | 1 |  |  |
| D.3 | ELEKRO ORMAR I PUŠTANJE U RAD |  |  |  |  |
| 1 | Elektroormar automatike tip: RO-TP, dimenzija ormara 800x550x210 mm, u koji se ugrađuje : Elektroormar automatike tip: RO-TP,dimenzija ormara 800x550x210 mm, u koji se ugrađuje : **mikroprocesorski regulator F 100/Z -kom2 ** transformator ** elektro oprema za napajanje pet cirkulacionih pumpi i opreme u polju potrebne za automatski rad | kom | 1 |  |  |
| 2 | Podešavanje parametara automatike, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad od strane ovlašćenog servisera | kompl | 1 |  |  |
|  | UKUPNO-AUTOMATSKA REGULACIJA U PODSTANICI BEZ PDV-A |  |
| E | GREJNA TELA I CEVNA MREŽA I ARMATURA ZA FISKULTURNU SALU |  |  |  |  |
| 1 | Pažliva demontaža postojeće cevne mreže od crnih cevi, zajedno sa nosačima. Cevi su dimenzija D =21,3 do 60,3 , iznošenje iz objekta, utovar u kamion ,izvoženje i istovar na stovarište daljine do 5km. | kg | 250 |  |  |
| 2 | Isporuka i montaža novih panelnih radijatora |  |  |  |  |
|  | T22-600/1000 | kom | 1 |  |  |
|  | T22-600/1200 | kom | 3 |  |  |
|  | T22-600/1400 | kom | 4 |  |  |
|  | CR-400/1800 | kom | 2 |  |  |
|  | CR-600/1800 | kom | 2 |  |  |
| 3 | Isporuka i montaža EK i pravih radijatorskih ventila R 1/2" za termostatsko regulisanje,proizvodnje HERZ ili odgovarajuće | kom | 10 |  |  |
| 4 | Isporuka i montaža EK i pravih radijatorskih navijaka R 1/2", proizvodnje HERZ ili odgovarajuće | kom | 10 |  |  |
| 5 | Isporuka i montaža masivne termostatske glave "HERZCULES" - HERZ ili odgovarajuće , protiv vandalizma, krađe i neovlašćene upotrebe uz mogućnost snižavanja temperature. Nameštena temperatura može se spolja smanjiti za 10 K, a da se pokriveni položaj ne menja. Zaštita od smrzavanja automatska. Montaža i demontaža su mogući samo pomoću specijalnog uređaja za izvlačenje i ključa . Nameštanje željene temperature se vrši pomoću uređaja za deblokadu . Pokazivač nameštanja ostaje pokriven u poziciji blokade | kom | 10 |  |  |
| 6 | Isporuka i montaža kalorifera, TOPIZ-Beograd ili odgovarajuće -tip TOP KWF -39.2 - dimenzija 650*600*425mm -Toplotni učinak Q1=31960 W, pri temperaturnom režimu 90/70°C -Toplotni učinak Q1=20270 W, pri temperaturnom režimu 70/50°C Sa dodatnom opremom: -nosači od čeličnih profila prema projektnoj dokumentaciji - holederi R 5/4"-kom2 - Ms loptasti ventili R5/4"-kom2 -slavina za punjenje i pražnjenje R 1/2" | kom | 3 |  |  |
| 7 | Isporuka i montaža bežičnih termostata za regulaciju rada kalorifera -tip VRT 250F -Proizvodnje VAILLANT ili odgovarajuće | kom | 3 |  |  |
| 8 | Isporuka i montaža crnih šavnih cevi hidraulički ispitannih |  |  |  |  |
|  | -ф76,1*3,6 | m' | 10 |  |  |
|  | -ф60,3*3,6 | m' | 40 |  |  |
|  | -ф42,4*3,2 | m' | 60 |  |  |
|  | -ф26,9*2,6 | m' | 36 |  |  |
|  | -ф21,3*2,6 | m' | 60 |  |  |
| 9 | Radionička izrada sudova za izdvajanje vazduha D=133*4, H=250mm, komlet sa loptastim ventilom R 1/2" i cevima , dužine 3m, D =ф21,3*2,6 | kom | 2 |  |  |
| 10 | Za kiseonik, gas, žicu za varenje, fiting, nosače, držače za cevi i ostali sitan materijal za montažu cevovoda, uzima se 60% od vrednosti za cevi-poz 4 | - | 0,6 |  |  |
| 11 | Čišćenje crnih cevi, nosača i držača od masnoća, korozije i drugih nečistoća i premazivanje osnovnom bojom u dva premaza | m' | 136 |  |  |
| 12 | Farbanje cevi, nosača i držača i premazivanje u dva premaza lak bojom otpornom na temperaturu radnog fluida od 100°C | m' | 196 |  |  |
|  | UKUPNO-GREJNA TELA , CEVNA MREŽA I ARMATURA ZA FISKULTURNU SALU BEZ PDV-A |  |
| F | PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| F.1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Proučavanje projektne dokumentacije, obilazak na objekat i sagledavanje faktičkog stanja , sa eventualnim pismenim sugestijama na nedostatak u projektnoj dokumentaciji | paušal | 1 |  |  |
| F.2 | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Hidrauličko ispitvanje celokupne instalacije i opreme uz prisustvo nadzornog organa i izrada zapisnika o izvršenom ispitivanju.Ispitivanje izvršiti pre izrade termičke izolacije. | paušal | 1 |  |  |
| 2 | Povezivanje sistema automatske regulacije u podstanici i kotlarnici od strane ovlašćenih servisera , sa izdavanjem potvrde da je servisirana oprema ispravna i u funkcionalnom radu | kompl. | 1 |  |  |
| 3 | Funkciponalno ispitivanje kotlarnice i rekonstruisanog sistema grejanja škole i fiskulturne sale u trajanju od tri dana .O funkcionalnom ispitivanju uraditi zapisnik koga podpisuju odgovorni izvođač radova, nadzorni organ i odgovorno lice korisnika | paušal | 1 |  |  |
| 4 | Obuka rukovaoca kotlarnice i izdavanje uverenja da je rukovaoc osposobljen za rad u ovakvom postrojenju za grejanje.Obuku izvršiti u referentnoj ustanovi i o tome dostaviti potvrdu o izvršenoj obuci | paušal | 1 |  |  |
|  | UKUPNO-PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI BEZ PDV-A |  |
| G | IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA |  |  |  |  |
|  | napomena: sve izmene u toku izvođenja izvođač unosi u jedan projekat za izvođenje radova |  |  |  |  |
| 1 | Izrada projekta izvedenog objekta u tri primerka u analognom obliku i jedan primerak u elektronskom obliku. Projekat izvedenog objekta podpisuje odgovorni izvođač radova i nadzorni organ. | paušal | 1 |  |  |
|  | UKUPNO-IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA BEZ PDV-A |  |
|  | REKAPITULACIJA MAŠINSKIH RADOVA |  |  |  |  |
| A | RADOVI NA SANACIJI RADIJATORSKOG GREJANJA ŠKOLE |  |  |  |  |
| B | DEMONTAŽNI RADOVI U KOTLARNICI |  |  |  |  |
| C | MONTAŽNI RADOVI U KOTLARNICI |  |  |  |  |
| D | AUTOMATSKA REGULACIJA U PODSTANICI |  |  |  |  |
| E | GREJNA TELA , CEVNA MREŽA I ARMATURA ZA FISKULTURNU SALU |  |  |  |  |
| F | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| G | IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO E) – MAŠINSKI RADOVI BEZ PDV-A |  |

Напомена: Под ,,одговарајућом'' опремом сматраће се опрема која је по техничким и експлоатационим карактеристикама једнака или боља од предвиђене и ако је могућа уградња у предвиђеном простору.Степен заштите човекове околине је битан фактор око процене да ли је опрема одговарајућа

| БР. | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  | F) SISTEM AUTOMATSKE DOJAVE POŽARA |  |  |  |  |
|  | UVOD Ovim predmerom i predračunom predviđeno je: -isporuka osnovnog materijala navedenog u pozicijama, -isporuka montažnog (pomoćnog) materijala potrebnog za kompletnu izradu instalacija i postrojenja (držači, odstojnici itd) -ugradnja osnovnog materijala na način opisan u pozicijama i uz pomoć montažnog materijala, -povezivanje, ispitivanje instalacije i postrojenja i puštanje u ispravan rad, -dovođenje u ispravno (prvobitno) stanje svih oštećenih mesta na već izvedenim instalacijama i konstrukcijama, Cena svake pozicije obuhvata: -nabavnu cenu, transport i osiguranje do gradilišta osnovnog materijala, -nabavnu cenu, transport i osiguranje do gradilišta montažnog (pomoćnog) materijala, -izradu eventualno potrebne radioničke dokumentacije koju radi izvođač, -obrada vodova i kablova na njihovim krajevima i izvršenim povezivanjem istih na oba kraja, -ispitivanje i puštanje u ispravan rad svih elemenata instalacije i postrojenja navedenih u pozicijama. Ukoliko investitor sam nabavlja osnovni materijal, onda cena pozicije sadrži sve ostalo izuzev cene transporta i osiguranja osnovnog mateijala. -Sav ugrađeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati SRPS-u ili priznatim međunarodnim standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni sa stručnom radnom sanagom i u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za predmetnu vrstu radova. -Navedeni tipovi i proizvođači pojedinih delova opreme ili instalacionog materijala dati su kao bliži podatak i nisu obavezni. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedena oprema i da zaovoljava izvršene proračune , što potvrđuje i overava stručno lice investitora - nadzorni organ. Tehnički opis sa uslovima su sastavni deo ovog predmera i predračuna. |  |
| 001 | Centrala za dojavu požara ALPHA1100-2L: 2 adresne linije (petlje), do 127 adresna elementa po petlji, LCD displej 2x40 karaktera, ispisivanje na srpskom jeziku, sat realnog vremena, memorija događaja (400 događaja), 2 serijska kanala za vezu sa eksternim štampačem, paralelnim tabloom ili PC računarom za centralni nadzor, 4 kontrolisana izlaza za sirene, 4 open collector tranzistorska izlaza, 4 relejna izlaza (beznaponski kontakti 220 VAC, 5A), komplet sa rezervnim napajanjem za 72h neprekidnog rada u mirnom stanju i dodatnih 0.5 sata u alarmu, deklaracija o usaglašenosti shodno zakonskim propisima Republike Srbije (proizvođač QUADEL ili odgovarajuće) | kom | 1 |  |  |
| 002 | Analogno adresibilni optički detektor dima ALN-EN: individualno podešavanje praga osetljivosti u %/m, auto-kompenzancija zaprljanosti, "flat response" tehnologija, gotovo podjednaka osetljivost na sve vrste dimova, LPCB I VdS atest (proizvođač HOCHIKI Japan ili odgovarajuće) | kom | 4 |  |  |
| 003 | Adapter podnožja za nazidnu montažu YBD-RA | kom | 5 |  |  |
| 004 | Standardno podnožje adresibilnih detektora YBN-R/3 (proizvođač HOCHIKI Japan ili odgovarajuće), | kom | 5 |  |  |
| 005 | Analogno adresibilni kombinovani detektor ACC-EN: kombinacija optički-dimni/termički, individualno podešavanje praga osetljivosti u %/m I stepenima C, auto-kompenzancija zaprljanosti, "flat response" tehnologija, gotovo podjednaka osetljivost na sve vrste dimova, LPCB I VdS atest (proizvođač HOCHIKI Japan ili odgovarajuće) | kom | 1 |  |  |
| 006 | Adresibilni ručni javljač HCP-E(SCI) sa ugrađenim izolatorom kratkog spoja i sa doznom SR za nazidnu montažu, LPCB i VdS atest (proizvođač HOCHIKI Japan ili odgovarajuće) | kom | 2 |  |  |
| 007 | Zaštitni poklopac za ručne javljače HCP-E od providne plastike PS20 | kom | 2 |  |  |
| 008 | Alarmna sirena za unutrašnju montažu BANSHEE : 110dB(A) na 1m, izbor 32 razlicita tona. Radni napon od 9V do 30V, potrosnja 46mA do 70mA, zavisno od izabranog tona (proizvođač Hosiden Besson UK ili odgovarajuće) | kom | 1 |  |  |
| 009 | Signalni kabl JH-(St)H 2x2x0,8mm Kablovi poseduju ispravu o usaglašenosti prema DIN 4102T12 i IEC 60331 Kabl se postavlja na visinu od 3m. | m. | 85 |  |  |
| 010 | 2037 6-13 LGR, Serijska potisna obujmica, bez halogena, 6-13mm, PA, svetlosiva, RAL 7035 | kom. | 290 |  |  |
| 011 | Signalni kabl JE-H-(St)H FE180/E30 1x2x0,8mm.Kablovi poseduju ispravu o usaglašenosti prema DIN 4102T12 i IEC 60331. Kabl za sirene, postavlja se na visini od 3m do 6m | m. | 5 |  |  |
| 012 | Vatrootporne obujmice sa anker šrafom tip 732 8 GTP, Odstojna obujmica, sa navojnim priključkom M6, 7-8mm, St, GTP + MMS-ST6X60, Vijak, šestougaoni SW 10 sa M6 navojem, 6x60mm, St, G OBO Beterman | kom. | 15 |  |  |
| 013 | Energetski kabl NHXHX-J FE180/E30 3x1,5mm2 za napajanje PP centrale i modula . Kablovi poseduju ispravu o usaglašenosti prema DIN 4102T12 i IEC 60331 | m. | 10 |  |  |
| 014 | Vatrootporne obujmice sa anker šrafom tip 732 8 GTP, Odstojna obujmica, sa navojnim priključkom M6, 7-8mm, St, GTP + MMS-ST6X60, Vijak, šestougaoni SW 10 sa M6 navojem, 6x60mm, St, G OBO Beterman | kom. | 30 |  |  |
| 015 | Minijaturni automatski zaštitni prekidači-"automatski osigurači" Schneider Electric C60N, 6A, 1P, 10kA, B. U cenu uračunati prateći montažni materijal za ugradnju u GRO. | kom. | 1 |  |  |
| 016 | Elektroinstalacione cevi vatrootpornosti E30 Fi 25mm, sa pratećim priborom za montažu i priborom za skretanje po stndardu DIN4102-12, tip S25W SW OBO Beterman. Cev se postavlja za vertikalni usposnski vod iz prizemlja ka spratu za polaganje kabla JE-H-(St)H FE180/E30 1x2x0,8mm za sirene i ručne javljače | m. | 4 |  |  |
| 017 | Upotreba lake montažne skele za rad na visini od 3m. | kom. | 1 |  |  |
| 018 | Izvršiti krpljenje, gipsiranje i malterisanje otvora i zidova koji su oštećeni prilikom izvođenja radova na električnim instalacijama i odvoženje šuta van gradilišta do 5km. Plaća se paušalno | Pauš | 1 |  |  |
| 019 | Završno ispitivanje, izdavanje atesta, obuka, puštanje u ispravan rad i predaja korisniku. | Pauš | 1 |  |  |
|  |  | UKUPNO F) – SISTEM DOJAVE POŽARA BEZ PDV-A |  |

Напомена: Под ,,одговарајућом'' опремом сматраће се опрема која је по техничким и експлоатационим карактеристикама једнака или боља од предвиђене и ако је могућа уградња у предвиђеном простору.Степен заштите човекове околине је битан фактор око процене да ли је опрема одговарајућа

| БР. | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  | G) ZAŠTITA OD POŽARA |  |  |  |  |
| 1. | Ručni aparat za gašenje požara tip S-9 proizvođač "Vatrosprem" Beograd, "Todorović" Kragujevac ili odgovarajuće | kom | 3 |  |  |
| 2. | Ručni aparat za gašenje požara tip CO2-5 proizvođač "Vatrosprem" Beograd, "Todorović" Kragujevac ili odgovarajuće | kom | 1 |  |  |
| 3. | Table uputstva i upozorenja "Uputstvo za upotrebu vatrogasnih aparata” kom. 2 x 700,00 = 1.400,00 “Postupak u slučaju požara” |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2 |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |
|  |  | UKUPNO G) – ZAŠTITA OD POŽARA BEZ PDV-A |  |

ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА:

| А) | РАДОВИ НА ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ |  |
| --- | --- | --- |
| Б) | РАДОВИ НА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ |  |
| Ц) | АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |
| Д) | ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |
| Е) | МАШИНСКИ РАДОВИ |  |
| Ф) | ЕЛЕКТРО РАДОВИ-ДОЈАВА ПОЖАРА |  |
| Г) | ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА |  |

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________

ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________

НАПОМЕНА:

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

## XIII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

| Редни број | Опис радова | Материјал/опрема и захтевани критеријуми | Произвођачи | Модел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-C.1 | Испорука, уношење у котларници и монтажа челичног топловодног тропромајног котла са аутоматским налагањем за пелет који се врши пужним транспортером са ЕМ погоном у извируће ложиште котла. Извируће ложиште израђено од сивог лива са отворима за примарни ваздух за сагоревање. Чишћење ложишта је полуаутоматски - пужним транспортерима у канте за пепео. Потпаљивање се врши аутоматски са електро грејачем снаге 1,6 кW. Процес сагоревања је аутоматски према константној температури воде у котлу и температури димних гасова. Регулација снаге врши се избором количине горива и ваздуха за сагоревање. Примарни и секундарни ваздух се убацују преко вентилатора чији број обртаја је одређен аутоматиком. Хоризонтални размењивач топлоте је од бешавних, котловских цеви дебљине 4 мм. Уз котао се испоручује дневни резервоар (силос) запремине 1,6м³. Котао поседује мултициклон са фреквентно регулисаним вентилатором за одвајање честица прашине из димних гасова и одржавање потпритиска у ложишту. Ааутоматско отпрашивање је смештено на горњим вратима хоризонталног цевног размењивача топлоте. Произвођач ''Радијатор инжењеринг'' – Краљево или одговарајуће, следећих карактеристика: Тип: ТКАН 200 ИНТЕГРА Максимална снага:200кW Максимални радни притисак: 3 бара Пробни притисак: 4,5бар Запремина воде у котлу: цца 1150 лит Маса котла / силоса:2800+220 кг Температура издувних гасова: 180-200C Максимална температура полазног вода:90C Минимална температура повратног вода:55C Запремина силоса:1,6m3 | Масимална снага 200kW Запремина силоса 1,6м3 |  |  |
| E-C.3 | Испорука и монтажа затвореног експанзионог суда, производње “INFLEX”–Београд или одговарајућег =запремине V= 2000l PN6, = димензија D=1200mm, висине H=2450mm, У комплету: =водоказном арматуром-комплет 2, =славином за одзрачивање B57 ½”-ком1 =славином за ипражњење R1”-ком 1 =аксијалним биметалним термометром D=80mm-ком1 =славином за манометар и манометром D=80mm, подеоне скале 0-6 бар-ком1 = електромагнетним вентилом R1/2" на цеви за довод ваздуха =запорним вентилом R1/2" на цеви за довод ваздуха =неповратним вентилом R1/2" на цеви за довод ваздуха | запремине V= 2000l PN6 |  |  |
| E-C.4 | Испорука и монтажа акумулатора топлоте ,производње ЦЕНТРОМЕТАЛ-Загреб, или одговарајућег =запремине V= 2160 l = димензија D/Diz = 1200/1400mm, висине H=2225mm, =Ru 80-ком 9-нестандардни =маx.радни притисаk 3бар =маса акумулатора 245 кг =топлотна изолација 100mm | запремине V= 2160 l топлотна изолација 100mm |  |  |
| E-C.5 | Испорука и монтажа компресора, производње ГИР доо-Ниш ил. одговарајуће Двоклипни двостепени компресор “BALMA NS/29S/200” -димензије:1500x450x1100mm -капацитет боце:200 лит - усисни проток:514 лит/мин -излазни (ефективни проток): 385 лит/мин -снага мотора:3 кW -број обртаја у минуту:1400 -напајање: трофазно,400V/50Hz - маx притисак:11 бар -тежина:128 кг Компресор је опремнљен са : -пнеуматском склопком за укљуцење и искљуцење и вентилом за растерецење -манометром за контролу притиска у боци -сигурносним вентилом -регулаторором излазног притиска са манометром и два излазна аутоматска прикључка -додатним аутоматским прикључком на боци (без регулатора притиска-маx притисак у боци) -вентилом за декондезацију | капацитет боце:200 лит усисни проток:514 лит/мин излазни (ефективни проток): 385 лит/мин снага мотора:3 кW |  |  |
| E-C.6 | Испорука и монтажа циркулацоне пумпе , производње WILO, или одговарајуће комплет са контраприрубницама ,дихтунзима и завртњима – стандардна пумпа - тип Wilo-ТОP-S65/10 , трофазни мотор -DN 65, PN 10/6 -G=10,75m3/h, H=7 mVS -Називна снага 570 W -Број обртаја :2800/2500/2150 о/мин -Преузета снага :400-960W -Струја за 3*400В: 1,08-1,94 А -Заштита мотора D | G=10,75m3/h, H=7 mVS Називна снага 570 W |  |  |
| E-C.7 | Циркулацона пумпа за радијаторско грејање школе , производње WILO, или одговарајуће комплет са контраприрубницама, дихтунзима и завртњима -пумпа енергетски штедљива - тип Wilo-IP-Е 50/2-12, ∆P -V варијабилно , трофазни мотор -DN 50, PN 16 -G=7,33m3/h, H=25 кPa -Номинална снага 750 W -Број обртаја :1100-2900 о/мин -Преузета снага :100-1150W -Струја за 3-400В: 0,27-2,4 А | G=7,33m3/h, H=25 кPa Номинална снага 750 W |  |  |
| E-C.8 | Испорука и монтажа циркулацоне пумпе , производње WILO, или одговарајуће комплет са контраприрубницама ,дихтунзима и завртњима -пумпа енергетски штедљива - тип Wilo-IP-Е 42/2-12, ∆p -V варијабилно , трофазни мотор -DN 40, PN 16 -G=5,26м3/h, H=28,3 кPa -Номинална снага 550 W -Број обртаја :1100-2900 о/мин -Преузета снага :80-865W -Струја за 3-400В: 0,22-1,8 А | G=5,26м3/h, H=28,3 кPa Номинална снага 550 W |  |  |
| E-C.11 | Испорука и монтажа омекшивача воде Моностандард 1035-25, производње ХИДРОЛУX-Београд или одговарајуће - циклусни капацитет 100°dh/m3 - пречник колоне р=232mm - пеак флоw 4,5 m3/h - димензије за уградњу 880*400 - запремина колоне 38,3 лит - потрошња соли 5-6 кг/рег - проток 1,2-1,4m3/h - запремина испуне у колони 25 лит - запремина соланке 70-140 лит - довод воде 3/4" - напајање 220 V - са 3 вентила р 3/4" - са славином и манометром D=80mm. 0-10 бар | циклусни капацитет 100°dh/m3 проток 1,2-1,4m3/h |  |  |
| E-C.12 | Испорука и монтажа дуплог зидног димњака од нерђајућег челика Du=250мм, производње SCHIEDEL или одговарајуће Садржај димњака: **конзола=2c-ком1 **дно са одводом за кондензат =2а-ком1 **прикључак за вратанца за натпритисак=3b-ком1 **прикључак за котао 0° или 5° =4а-ком1 **цев основна 955mm=6а-ком 13 **цев основна 455mm= 6b-ком1 ** цев основна 205mm=6c-ком1 **држач за просторну решетку-ком8 **конусни завршетак ** прелазни елеменат= ПРИМА-ИЦС или ИЦС-ПРИМА-ком1 **завршетак против падавина =11b-ком1 **заптивке за рад у надпритиску-комплет **топлотна изолација од мин.вуне 50mm-комплет **спољна цев од полираног нерђајућег челика | димњака од нерђајућег челика Du=250мм |  |  |
| E-D1.1 | Трокраки регулациони вентил тип: TV-065/63, DN 65 Kvs=63 m3/h | DN 65 Kvs=63 m3/h |  |  |
| E-D2.1 | Трокраки регулациони вентил тип: ТV-050/40, DN 50 Кvs=40 m3/h | DN 50 Кvs=40 m3/h |  |  |
| E-D2.2 | Трокраки регулациони вентил тип: тип: ТV-040/25, DN 40 Кvs=25 m3/h | DN 40 Кvs=25 m3/h |  |  |
| E-E.5 | Испорука и монтажа масивне термостатске главе "HERZCULES" -HERZ , или сл. против вандализма, крађе и неовлашћене употребе узмогућност снижавања температуре. Намештена температура може се споља смањити за 10 К, а да се покривени положај не мења. Заштита од смрзавања аутоматска. Монтажа и демонтажа су могући само помоћу специјалног уређаја за извлачење и кључа . Намештање жељене температуре се врши помоћу уређаја за деблокаду . Показивач намештања остаје покривен у позицији блокаде | термостатске главе против вандализма, крађе и неовлашћене употребе могућност снижавања температуре |  |  |
| E-E.6 | Испорука и монтажа калорифера, ТOPIZ-Београд или одговарајуће -тип ТOP КWF -39.2 - димензија 650*600*425mm -Топлотни учинак Q1=31960 W, при температурном режиму 90/70°C -Топлотни учинак Q1=20270 W, при температурном режиму 70/50°C Са додатном опремом: -носачи од челичних профила према пројектној документацији - холедери R 5/4"-ком2 - Мс лоптасти вентили R5/4"-ком2 -славина за пуњење и пражњење R 1/2" | Топлотни учинак Q1=31960 W, при температурном режиму 90/70°C Топлотни учинак Q1=20270 W, при температурном режиму 70/50°C |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме:

Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин:

У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена.

У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена и за исти приложити технички лист у свему у складу са условима конкурсне документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни број из прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити наведени критеријуми.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица: |
| --- | --- | --- |

## XIV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

располажем опремом за извођење предметних радова, чија је врста, количина, година производње, облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели:

| Редни број | Врста и тип | Количина | Година производње | Облик поседовања (својина, закуп, лизинг) | Напомен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XVI. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

У вези са чланом 77. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

су следећа лица одговорна за извршења уговора о јавној набавци, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни број: | Име и презиме извршиоца: | Број лиценце: | Назив понуђача / учесника у заједничкој понуди код кога је лице ангажовано |
| --- | --- | --- | --- |

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити фотокопију лиценце и потврду о важењу лиценце, која мора бити оверена печатом и потписом имаоца лиценце.

Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Понуђач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач документује доказима наведеним у тексту конкурсне документације.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XVII. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца  _________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

- _________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова |
| --- | --- | --- |

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.

## XVIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Понуђач _____________________________________________, даје

И З Ј А В У

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да ће,  уколико у поступку јавне набавке радова  ,,ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ И ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ СШ ,,РАДОШ ЈОВАНОВИЋ-СЕЉА'' У ПРОКУПЉУ'', бр. Р-1.3.19/401-9/18-04  буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију  полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

| Датум: | М.П. | Понуђач |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

## XIX.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ________________________________________, даје следећу

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

| Датум: | М.П. | Потпис |
| --- | --- | --- |

За Наручиоца: _______________________      М.П.

(п о т п и с)

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца.

# Text boxes

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

18400 Прокупље – Таткова бр.2