РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

18400 Прокупље-Таткова

На основу чл.63 став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и

68/2015) Комисија за  јавну  набавку  даје  следеће  одговоре понуђачима, поводом  захтева  од 23.03.2018 год, примљено код наручиоца путем електронске поште, за јаву набавку ЈН бр.

Р-1.3.19/401-9/18-04 Радови на енергетској санацији и партерном уређењу СШ ,,Радош Јовановић Сеља'' у Прокупљу.

ПИТАЊЕ бр 1:  у позицији 5.1-да ли уместо испуне криптоном може испуна аргоном.Мало фирми ради испуну криптоном и доста је скупље.?

ОДГОВОР: -Može.

ПИТАЊЕ бр 2:

ОДГОВОР: -По подацима корисника у постојећој котларници користи се екстра лако лож уље.  Демонтирани уређаји:котлови,горионици и доводне цеви за гориво су за за ту врсту горива.

ПИТАЊЕ бр 3:

ОДГОВОР: Треба да стоји 120 комада. Наручилац ће поступити у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (,,Сл. Гласник Р.С,, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015).

ПИТАЊЕ бр 4:

ОДГОВОР:Предвиђена је испорука и монтажа. Наручилац ће поступити у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (,,Сл. Гласник Р.С,, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015).

ПИТАЊЕ бр 5:

ОДГОВОР:Према захтевима пројектанта неопходно су обе позиције тј не може уместо 2 да се понуди 1 контролер

ПИТАЊЕ бр 6:

ОДГОВОР:

Потребно је 12 комада. Наручилац ће поступити у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (,,Сл. Гласник Р.С,, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015).

ПИТАЊЕ бр 7:

ОДГОВОР: За валидну понуду су меродавни тип и величина. Учинак зависи од улазне температуре

ПИТАЊЕ бр 8:

ОДГОВОР: Потребна је израда и монтажа. Наручилац ће поступити у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (,,Сл. Гласник Р.С,, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015).

ПИТАЊЕ бр 9:

ОДГОВОР:Обука руковаоца може да се обави у више референтних установа.Најбоље је тражити мишљење произвођача котлова.

ПИТАЊЕ бр 10:

-молим вас да нам доставите шему браварије, како бисмо могли да припремимо адекватну понуду.

ОДГОВОР:

Заинтересованим понуђачима се ставља на располагање и шема браварије која следи.За остале шеме и скице због обимности документације а пошто наручилац нема у електронској форми све, понуђачи могу на лицу места да имају увид, приликом обиласка локације и да се детаљно информишу о свему.

Комисија за јавну набавку