# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ „ДР АЛЕКСА САВИЋ“-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР У ПРОКУПЉУ– ПРВА ФАЗА – ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА

Ознака из Општег речника набавке:

45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Р-1.3.2/401-40/19-04

УКУПАН БРОЈ СТРАНА:  128

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВKИ

(01.08.2019. године)

| Рок за достављање понуда | 09.09.2019. године до 11,00 часова |
| --- | --- |
| Јавно отварање понуда | 09.09.2019. године у 11,30 часова |

Град Прокупље, август 2019. година

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС”, бр. 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке брoj: Р-1.3.2/19-04 , број одлуке  Р-1.3.2/401-40/19-04 од  23.07.2019.  године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број: Р-1.3.2/401-40/19-04 од 23.07.2019.  године, припремљена је

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ „ДР АЛЕКСА САВИЋ“-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР У ПРОКУПЉУ– ПРВА ФАЗА – ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА,

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ: Р-1.3.2/401-40/19-04

Конкурсна документација садржи :

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 3 |
| II | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 4 |
| III | ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ. | 4 |
| IV | ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ | 7 |
| V | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА | 18 |
| VI | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 25 |
| VII | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 37 |
| VIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | 41 |
| IX | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | 42 |
| X | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА | 43 |
| XI | МОДЕЛ УГОВОРА | 44 |
| XII | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE | 56 |
| XIII | ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ | 110 |
| XIV | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ | 123 |
| XV | ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ | 124 |
| XVI | ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ | 125 |
| XVII | ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА | 126 |
| XVIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА | 127 |
| XIX | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ | 128 |

Конкурсна документација има укупно 128  страна.

## I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца: Град Прокупље .

Адреса наручиоца: Таткова бр.2  .

Матични број : 07107625 .

ПИБ: 100506227

Шифра делатности: 75110

Интернет страница наручиоца: www.prokuplje.org.rs .

Врста наручиоца: Градска и општинска управа  .

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

Врста предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. Р-1.3.2/401-40/19-04 су радови.

Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона.

Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

Лице за контакт или служба

Лице (или служба) за контакт:[Одсек за јавне набавке, од 7:00  до 15:00 часова],

е-mail адреса (или број факса): [nabavke.opstina.pk@gmail.com].

Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25  дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

## II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број:Р-1.3.2/401-40/19-04 је извођење радова на реконструкцији и доградњи објекта Oпште болнице „др Aлекса Савић“-медицински центар у Прокупљу– прва фаза – енергетска санација  .

###### Назив и ознака из Општег речника набавке:

45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;

45262700 – адаптација зграда;

45420000 – радови на уградњи столарије;

45454000 – радови на реконструкцији;

45350000 – машинске инсталације

Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

## III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Врста радова

Радови на реконструкцији и доградњи објекта Oпште болнице „др Aлекса Савић“-медицински центар у Прокупљу– прва фаза – енергетска санација у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

2.Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити.

3.Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

ПРОИЗВОЂАЧИ ИМЕНОВАНИ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА

Када се у техничким условима помиње име неког произвођача у вези са неким производом или материјалом, то је из разлога пружања примера са становишта захтеваног стандарда за тај производ или материјал. Произвођач који је на овај начин наведен у техничким условима неће се сматрати номинованим произвођачем. Понуђач може да предложи и прибави производ или материјал од другог произвођача, под условом да може да докаже се ради о еквивалентном производу и материјалу.

Наручилац обавештава понуђача да је, свако навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача, у конкурсној документацији, праћено речима „или одговарајуће“.

Појам „или одговарајуће“, за одређене ставке, наведене у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач доказује навођењем произвођача и модела који нуди и достављањем техничких листова свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције из предмера радова односно Обрасца.

Образац о произвођачима материјала и опреме (поглавље XIII) чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова.

У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног добра, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) Закона.

У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност Стручном надзору и Наручиоцу.

Предметни материјал и опрема који се замењује, у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Образац о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност Стручног надзора и Наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

Уз понуду обавезно је доставити Техничке листове свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције предмера радова на коју се технички лист односи, а који је захтеван конкурсном документацијом.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је лице или фирма које/а ће накнадно бити одређено/а као надзорни орган за предметну јавну набавку кроз нови поступак јавне набавке., телефон: .

- Рок за извођење радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  240  (двестачетрдесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 дана од ступања на снагу Уговора, уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  по фазама. Овде је у питању прва фаза – енергетска санација.

- Место извођења радова

(Дом Здравља ,,Топлица у Прокупљу, улица Милена Јовановића на катастарској парцели 494/2, КО Прокупље)

- Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца nabavke.opstina.pk@gmail.com, које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт: Владимир Пешић  телефон 069/1691422  .

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XIX. Конкурсне документације).

## IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

ТЕХНИЧКИ ОПИС ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ОБЈЕКТА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ „ДР AЛЕКСА САВИЋ“-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР У ПРОКУПЉУ– ПРВА ФАЗА – ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА

Објекат медицинског центра „Алекса Савић“ у коме је тренутно смештен Дом здравља, налази се у Прокупљу, улица Милена Јовановића на катастарској парцели 494/2, КО Прокупље.

Објекат је грађен 1988 године и пројектован да задовољи потребне капацитете Дома здравља и Болнице, да се унапреди комфор корисника и запослених, као и да се сва одељења Болнице и Дом Здравља лоцирају у једној згради.

Објекат је спратности Су+П+4+Пк. Укупна површина објекта је око 33.000 м2.

Тренутно се у објекту налази Дом Здравља, коју се простире на око 30%  површине приземља, на 50% површине 1. Спрата, као и на око 40% сутерена где се налазе хитна помоћ, дијализа, и техничке просторије.

Остатак објекта је озидан, постоји фасадни омотач објекта, затворен браваријом дрво-алуминијум, без унутрашњих преграда (сива фаза градње).

Постојеће стање – грађевински склоп објекта

Прилаз објекту је омогућен из улице Милена Јовановића, постоји паркинг простор испред објекта, као и прилаз возилима амбулантних кола до сутерена у објекту.

Постојећи објекат који је предмет енергетске санације саграђен је у скелетном систему, носећи елементи стубови и греде, а међуспратна конструкција армиранобетонска пуна плоча. Постоје носеће греде у два правца, по растерима, док сваки растер деле и две мање греде за укрућење.

Фасадни зидови

Фасадни зидови су изграђени као сендвич зид опека 10 cm, камена вуна 3 cm, фасадна опека 12 cm. У просторима који се користе са унутрашње стране површине фасадних зидова су омалтерисане и бојене полудисперзивним бојама, док је са спољашње стране као завршена материјализација фасадна опека. Фасадни зидови као такви не задовољавају прописане коефицијенте пролаза топлоте прописане Правилником енергетске ефикасности зграда ('Сл. Гласник РС'', бр. 61/11), па се из тог разлога мора приступити енергетској санацији омотача објекта.

Унутрашњи зидови

Унутрашњи зидови делом од пуне опеке дебљине 12 cm и 25 cm, малтерисане продужним кречним малтером дебљине и бојене полудисперзивним бојама. Великим делом преградни зидови у приземљу су монтажни, обострано постављена иверица, а међупростор испуњен каменом вуном.

Браварија

Постојећа алуминијумска браварија, постављена у периоду градње објекта, је услед дугог периода експлоатације истрошена, дихтовање није најбоље, стакла без нискоемисионих премаза и рамовске конструкције без термопрекида утичу у великој мери на губитке енергије у објекту. Изнад отвора на постојећем стању објекта, налазе се алуминијумске плоче које су у спштеном плафону објекта. Плоче као такве без термичке изолације а као део термичког омотача, нису погодне за даље коришћење и мора се приступити замених истих.

Кров

На објекту је предвиђен раван кров, који је временом због пропадања хидроизолације почео да пропушта кишницу, па је из тог разлога накнадно монтирана дрвена конструкција и лимени покирвач у благом паду. Тренутно овај простор пректива куполе које су предвиђене за осветљавање појединих просторија у приземљу објекта. Карактеристике термичке изолације испод ове конструкције су се изгубиле из разлога влажења термичке изолације а затим великих температура током летњег периода која се достигне испод лименог покривача.

Конструкције према тлу

Конструкције према тлу термичког омотача, не задовољавају потребне коефицијенте пролаза топлоте према правилнику енергетске ефиканости за овај тип конструкција. Из тог разлога мора се предвидети енергетска санација термоизолационим материјалима погодним за овај тип конструкција. Зид према тлу објекта у сутерену, као и под на тлу у сутерену и на делу приземља, у великој мери утичу на губитке енергије објекта.

Инсталације

У делу објекта који се користи, постоји радијаторско грејање. Котларница на лож уље смештена је у сутерену објекта. Радијаторско грејање и котларница нису предмет радова прве фазе реконструкције објекта и исти остају у употреби до даљњег.

У делу објекта који се користи, постоје одговарајуће хидротехничке и електроенергетке инсталације, које нису предмет ових радова.

Предмет ових радова ће бити само инсталације које се односе на новопорјектовано стање а налазе се појединим елеменима термичког омотача објекта, те као таква могу накнадно да оштете већ изведене радове током прве фазе радова, као и љихови пратећи елементи који чине саставни део склопа инсталација.

Предвиђене мере побољшања енергетске ефикасности у грађевинском смислу су следеће:

- Уградња окапница од алуминијумског лима,

- Обрада страница око прозора и врата,

- Бојење страница око прозора и врата,

- Замена фасадне браварије,

- Демонтажу инсталација са фасаде, лимених опшивки,

- Обијање фасадног малтера по потреби,

- Чишћење свих фуга,

- Десалинизацију делова фасаде,

- Исушивање влажних делова фасаде,

- Уградњу новог малтера на фасаду,

- Уградњу специјалних анкер шрафова,

- Уградњу надпрозорне лајсне,

- Уградњу термоизолујућег слоја – према прорачуну из елабората енергетске ефикасности,

- Уградњу специјалног малтера за „демит“ фасаду,

- Уградњу завршног фасадног малтера,

- Фарбању фасадних површина,

- Уградњу лимених фасадних опшивки.

- Уградњу нове хидроизолације и термоизолације равног крова

Новопројектовано стање – грађевински део

Фасадни зидови

Фасадни зидови у новопројектованом стању су термички изоловани каменом вуном дебљине 10 cm. Завршна обрада фасаде је предвиђена фасадним малтером (бавалит) у боји према избору пројектанта. Предвиђена је обрада сокле објекта стиродуром дебљине 5 cm, услед веће чврстоће материјала и отпорности на влагу. Такође предвиђено је обрадити све шпалетне око отвора на објекту стиродуром дебљине 3цм, како би се спречила појава топлотних мостова и обезбедила компактност фасадног омотача термичком изолацијом и завршном обрадом од фасадног малтера.

Фасадну облогу, малтер, након уградње бојити енергетски штедљивим бојама, високо отпорним на сунчево зрачење и високим степеном рефлексије.

Кров

Хидроизолација са равног крова објекта је демонтирана, површина очишћена и термички изолована плочама камене вуне дебљине 20 cm. Предвиђена је израда новог слоја за пад, а након тога  површина је хидроизолована ПВЦ мембранама за овај тип конструкције. Предвиђено је формирање холкера уз стубове и зидове објекта. Пројектом се предвиђа и уградња и заваривање мембрана око конструкције купола на равном крову, како би се омогућила правилна хидроизолација површине.

Превиђено је постављање нових сливника и маски, а површина око сливника правилно обрађена хидроизолационим материјалима.

Браварија

Пројектом је предвиђена замена комплетне постојеће браварије на објекту. Предвиђена је уградња нове алуминијумске браварије са стаклопакетом 6-16-4 mm, испуна гас аргон, а површине стакла са нискомеисионим премазом. Рамовкса конструкција браварије са темопрекидом. Изнад транспарентних површина отвора, предвиђено је у алиминијумској рамовској конструкцији формирање панела који ће се налазити у спуштеном плафону објекта. Панели од алуминијумкског лима обострано са испуном од експандиране пене 24 mm.

Све куполе са равног крова се демонтирају и постављају се нове куполе са двослојним акрилним опал стаклом, како би се омогућило равномерно осветљавање просторија.

Конструкције према тлу

Пројектом је предвиђена термичка изолација зида  према тлу у сутерену објекта. Предвиђено је да се са унутрашње стране објекта постави термичка изолација типа мултипор 7.5 cm, парна брана, а након тога завршни слој обраде зида.

Изолација пода на тлу сутерена као и дела приземља предвиђен је да се поставе плоче стиродура 2 cm, како се не би у великој мери утицало на промену висине коте пода, и како се не би нарушила функционалност простора према висини врата.

Извешће се делови пода сутерена и приземља како би се омогућила изолација омотача објекта, а који неће бити нарушени радовима у другој фази пројекта.

Унутрашњост објекта се задржава према постојећем стању, без измена, док ће наредном фазом пројектовања бити обухваћена и комплетна унутрашњост објекта.

Уградњом термичке изолације, директно се утиче на смањење губитака енергије и спречавање штетних утицаја, а тиме и на заштиту животне средине, и то на следеће начине:

- Обезбеђује се задовољавајуће загревање просторија смањењем топлотних потреба објекта

- Смањује се бука у просторијама услед боље звучне изолације нових прозора

- Спречава се појава влаге на унутрашњим површинама зидова

- Смањује се потрошња горива услед смањене потребе за грејање објекта

- Услед смањења потрошње горива, смањује се емисија штетних гасова у околину

- Смањена је количина гара и пепела за одлагање услед смањене потрошње горива за грејање.

Новопројектовано стање - хидротехничке инсталације

Предмет радова су и хидротехничке инсталације које је неопходно извести током енергетске санације објекта, како се накнадно не би изводили исти и евентуално оштетили радови изведени током енергетске санације, те на тај начин правила непотребна штета на објекту и додатни радови.

Предвиђен је систем одвођења атмосферских вода познатији као Геберит Плувиа. Овај систем одвођења атмосферских вода базиран је на принципу подпритиска узрокованог гравитацијом и потпуно испуњеним цевоводом. Испуњеност цевовода осигурана је одговарајућим димензионисањем цевовода, водоравним вођењем цевовода без пада, хидрауличким уједначавањем протока воде у систему и посебно обликованим Плувиа уливним елементима. Прорачун је изведен према стандарду ЕН-12056 и ДИН 1986-100.

Целовити систем састоји се од кровних уливних елемената, Геберит ХДПЕ цеви и фазонских комада са вареним спојевима, јединственог система учвршћења и оригиналног Геберит прорачуна.

Захваљујући принципу подпритиска Геберит Плувиа омогућава ефикасно одвођење атмосферских вода са мањим профилима цеви од класичног одвођења, без падова на траси цевовода.

Оптерећење падавинама према ДИН пропису темељи се на количини падавина интензитета r5 (5), минимално 300 l/s/ha, односно према локалним условима уколико постоје обрађени подаци.

Састав уливних елемената: Плувиа DAF 6L кровни уливни елементи са хоризонталном одводном цеви, универзалном прирубницом за спајање са завршним хидроизолационим слојем и грејачем 230V/8W.

Опис система:

Пројектованим решењем уливни елементи (29 ком) повезани су хоризонталним цевоводом на вертикале KV 1, KV 2, KV 3 и KV 4 све до секундарне инсталације. Цеви су од полиетилена, спајане варењем или електроварним спојницама, што осигурава потпуно и трајно заптивање комплетног система.

Реална количина воде која се очекује са крова, при падавинама интензитета r5(5), минимално 300 l/s/ha, јесте 326.40 l/s. Вертикала KV 1 је следећих карактеристика: DN150 и проток кише од Q=79.08 l/s. Вертикала KV 2 је следећих карактеристика: DN90 и проток кише Q=31.17 l/s. Вертикала KV 3: DN150 и проток кише Q=108.90 l/s и вертикала KV 4: DN150 и проток кише од Q=107.25 l/s.

Цевовод обавезно водити унутар објекта, или кроз слојеве кровног покривача, а хоризонталне деонице које пролазе кроз грејани део објекта неопходно је изоловати против буке и стварања кондензације изолацијом минималне дебљине 9 mm, или Geberit ISOL изолацијом.

При дну вертикале потребно је предвидети слободан простор, односно приступ ревизионом комаду за евентуално чишћење цевовода.

Учвршћење:

Плувиа сливнике треба учврстити према упутствима за монтажу. Хоризонтални цевоводи су окачени на оргинални систем качења. Овај део инсталације је потребно визуело маскирати.

Максимално јединично вертикално оптерећење на месту качења износи цца 630 N.

Вертикални цевоводи учвршћују се класично уз стуб са компензацијским дугим натичним спојницама на размацима 6,0 m, у свему према детаљним упутствима произвођача.

Прикључак на заједничку инсталацију одвођења: Подпритисни систем одвођења Плувиа прикључен је на заједничко одвођење у шахтовима који се налазе унтар регулационе линије објекта. Последње деонице цевовода испред шахта проширене су на димензију према прорачуну за класично одвођену инсталацију са падом (пад је дат за сваку деоницу понаособ).

Од места предаје воде у шахт цеви треба димензионисати према класичној методи која важи за димензионисање темељне канализације.

Сигурносни преливи и остале сигурносне мере:

Одвођење атмосферских вода димензионисано је за очекиване падавине. Према важећим прописима, за одвођење могућих неочекиваних падавина или за случај зачепљења уливних елемената, одводне инсталације и јавне канализације, потребно је на крововима предвидети сигурносне преливе како не би дошло до преоптерећења кровне конструкције у односу на статички прорачун и/или нежељеног продора воде у објекат.

Избор облика, величине и распореда сигурносних прелива можете видети у приложеним препорукама за извођење сигурносних прелива.

Рекапитулација трошкова:

Процена трошкова извођења инсталације одвођења атмосферске воде подпритисним системом изведена је искључиво на основу спецификације материјала Геберит Плувиа и процењеног времена монтаже цевовода и уливних елемената.

Процењени трошкови не обухватају електроинсталацију потребну за напајање грејача и регулацију. Ове послове морају извести за то стручна лица и то до сваког сливника потребно је довести кабал мрежног напона који треба повезати на кабал који виси из грејача Геберит Плувиа уливног грла након монтаже Плувиа система. Потребно је повезати све сливнике у један систем и његово укључење регулисати сондом постављеном на крову која ће активирати струју у температурном интервалу -5 до +5 oC.

Новопројектовано стање - термотехничке инсталације

Предмет радова је извођење машинских инсталација су инсталације грејања, хлађења,  вентилације и климатизације ”Медицинског центра Прокупље” који се налази у општини Прокупље, на катастарској парцели број 494/2, у улици Пасјачка бр. 2, а који се односе на прву фазу реконструкције – енергетска санација. Предметни радови на машинсим иснталацијама обухватају све оне радове који би могли у другој фази оштети претходно изведене радове на енергетској санацији термичког омотача објекта, а првенствено се односе на спољње јединице расхладних система и соларних колектора који се монирају на крову објекта, укључујући и пратеће елементе који чине заједно нераскидиву везу.

Зграда се састоји од 7 (седам) нивоа – сутерена, приземља, четири спрата и техничке етаже (поткровља) на којој су лоциране 3 (три) техничке просторије.  У објекту је поред просторија болнице предвиђен „Дом здравља“, који се простире на делу нивоа приземља и у мањем делу нивоа сутерена.

Град Прокупље се налази на 43°24’ северне географске ширине и 21°59’ источне географске дужине.

Спољни пројектни параметри су следећи:

лето:

температура tsp = +34°C,

релативна влажност φ = 34 %

зима:

температура по сувом термометру tsp = -14,5°C,

релативна влажност φ = 90 %

Унутрашњи пројектни параметри:

Унутрашњи пројектни параметри (температура, релативна влажност) као и количине „свежег“ ваздуха у јединици времена за вентилацију су дефинисани на основу намена просторија у објекту, а са становишта потребног комфора и квалитета ваздуха за боравак људи и одвијање потребних технолошких процеса медицине за предметни објекат, које треба да задовоље системи машинских инсталација грејања, хлађења, вентилације и климатизације.

Машинске инсталације  - хлађење објекта

Пројектом су између осталог предвиђени централни системи хлађења објекта који ће бити наведени а уз чињеницу да су намењени и за грејање објекта односно вентилацију припремљеним убацним ваздухом потребне температуре:

- системи климатизације (“All Air Systems” – AAS sistemi) климатизационим клима коморама

- систем индукционих апарата

- систем вентилатор конвектора (Fan coil aparata)

- системи вентилације (“Primary Air Ventilation”) вентилационим коморама

За снабдевање објекта расхладном енергијом, то јест за одвођење топлоте из објекта, предвиђено је централно расхладно постројење пројектовано уз примену технологије са акумулацијом расхладне енергије - са акумулаторима (резервоарима) са испуном од материје која мења фазу.

Централно расхладно постројење се састоји од 2 (два) расхладна агрегата – чилера водом хлађена, 4 (четири) резервоара – акумулатора рашладне енергије вертикалне изведбе, 2 (два) сува хладњака – “ Dry Cooler-а“ за одвођење топлоте у атмосферу, 3 (три) измењивача топлоте за размену топоте између акумулатора рашладне енергије и колектора у подстаници објекта одакле се хладна вода дистрибуира до горе наведених централних система хлађења, као и све остале неопходне опреме. Режими хладне воде (разводне и повратне воде) за горе наведене системе се разликују а постижу потребном аутоматиком и арматуром.

Оба предвиђена расхладна агрегата - чилера раде у систему са акумулаторима расхладне енергије, односно није предвиђен "базни расхладни агрегат". Расхладно постројење у зимском режиму је ван погона. Расхладно постројење ради као јединствен систем. Расхладни агрегати - чилери морају имати могућност рада са 2 сет поинта, при чему други сет поинт мора бити минимално - 6,0 °С како би се могла остварити акумулација расхладне енергије.

Предвиђене локације за монтажу опреме односно уређаја централног расхладног постројења су следеће:

- чилери водом хлађени – машинска сала у сутерену

- резервоари (акумулатори расхладне енергије) – на парцели објекта поред предвиђених екстерних котларница

- суви хладњаци (“Dry Coolers”) – на техничкој етажи то јест равном крову објекта (поткровљу)

Систем централног рахладног постројења је димензионисан на основу “профила топлотног оптерећења објекта за пројектни дан” за најтоплији месец у години, а узимајући у обзир време од 8.00 h ујутру до 22.00 h увече. Обзиром да су потребе за хлађењем објекта ноћу минималне, систем ће ноћу акумулирати рашладну енергију у акумулаторима (резервоарима) на рачун рада рашладних агрегата – чилера, сувих хладњака и циркулационих пумпи на цевоводима у “круговима струјања” одговарајућих флуида (вода, етилен гликол 30%, фреон R134А) када је електрична енергија јефтинија. На тај начин у акумулаторима (резервоарима) ће материја којом су испуњени мењати фазу, односно правиће се лед, а током дана лед ће се топити и на тај начин предвиђеним централним рашладним постројењем ће се одводити топлота из објекта током дана када су потребе за хлађењем објекта неупоредиво веће него ноћу.

Расхладни агрегати и акумулатори расхладне енергије су димензионисани тако да оптимално задовољавају: максимално једновремено топлотно оптерећење објекта од 3,965 МW и криву потребе за хлађењем у току пројектног дана.

Акумулацијом расхладне енергије, смањена је инсталисана снага расхладног постројења за око 47%.

Избором расхладних агрегата и система за акумулацију расхладне енергије на основу максималног једновременог топлотног оптерећења и профила топлотног оптерећења за пројектни дан добијени су следећи капацитети опреме:

- расхладни агрегати – чилери у систему акумулације расхладне енергије:

Qhl= 2 x 956,40 kW = 1.912,80 kW

- суви хладњаци – “Dry coolers” у систему акумулације расхладне енергије:

Qhl = 2 x 1.237,00 kW = 2.474,00 kW

- запремина акумулатора расхладне енергије у систему акумулације расхладне енергије: V = 4 x 55m³ = 220 m³

Све потребне и неопходне карактеристике и параметри наведене опреме централног рашладног постројења су наведени (специфицирани) у „Предмеру и предрачуну радова“ који је саставни део овог описа.

Машинске инсталације  - загревање санитарне топле воде помоћу соларних колектора

За потребе загревања санитарне топле воде и подршку система грејања помоћу индукционих апарата, предвиђен систем за искоришћење сунчеве енеригије помоћу соларних колектора, смештених на крову објекта, са акумулацијом топлоте у акумулаторима смештеним у подруму објекта.

Предвиђена је уградња 120 комада плочастих соларних колектора вертикалне изведбе. Соларни колектори морају бити отпорни на све спољње атмосферске услове са сигурносним стаклом, високим степеном трансмисије и изолацијом густине 25 кг/м³ или више и сигурносним стаклом дебљине 4 мм. Апсорпциона површина израђена је од алуминијума и пресвучена високоселективним слојем Аланод Миротхерм са ласерски завареним бакарним цевима целом дужином (укључујући и лукове меандера). Соларни колектори имају Солар Кеyмарк сертификат са припадајућим извештајем према ЕН 12975, извештајем о испитивању према ЕН ИСО 9806:2013 и додатком на извештај о испитивању према ЕН ИСО 9806:2013 који морају бити наведени у самом сертификату и који доказују наведене карактеристике дате на основу испитивања према површини отвора. Сертификате и извештаје доставити уз понуду.

Такође, предвиђена је испорука и монтажа подконструкције од алуминијумских профила за 8 редно везаних колектора са колекторским продужним сетовима (спојницама за међусобно повезивање), прикључним елементима, подним летвама, носачима под нагибом, везивним елементима од нерђајућег челика, прохромским шрафовима, везивним лимовима и осталим елементима за комплетно спајање.

Уз наведене главне елементе, предвиђена је испорука и уградња осталих саставних елемената соларног система, дефинисаних предмером и предрачуном радова, а који се односе на регулационе сетове, циркулационе пумпе, размењиваче топлоте, акумулаторе топлоте, сетове за заштиту од легонеле, сетове за заштиту од стагнације, и др. Систем је предвиђен да се повеже на постојећи систем за припрему санитарне топле воде и подршку систему радијаторког грејања, одмах у првој фази реконструкције објекта.

За све предвиђене системе, предвиђени су потребни електроенергетски радови, који чине саставни део документације предмера и предрачуна радова за машинске инсталације, а само за делове који се односе на повезивање и пуштање у рад у првој фати реконструкције објекта.

Саставни део овог описа чини предмер радова, који је дат у наставку документације и чини образац структуре цене.

Извођач радова је дужан да изради документацију Пројекат изведеног објекта, по свим фазама изградње објекта, у складу са стварно изведеним радовима. Пројекти морају да обухвате постојеће стање и новопројектовано стање, као и стварно изведено стање објекта. Пројекти ће се користити у сврхе припреме документације за издавање сагласности МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Управа противпожарне полиције, као и за другу фазу реконструкције објекта. Пројекат изведеног објекта треба доставити у електронској верзији, електронски потписан.

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII. ОБРАЗАЦ   СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити.

Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по  важећим прописима и мерама за објекте те врсте  у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Произвођачи именовани у предмеру радова

Када се у техничким условима помиње име неког произвођача у вези са неким производом или материјалом, то је из разлога пружања примера са становишта захтеваног стандарда  за  тај  производ  или  материјал.  Произвођач  који  је  на  овај  начин  наведен  у техничким  условима  неће  се  сматрати  номинованим  произвођачем.  Понуђач  може  да предложи и прибави производ или материјал од другог произвођача, под условом да може да докаже се ради о еквивалентном производу и материјалу.

Наручилац обавештава понуђача да је, свако навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача, у конкурсној документацији, праћено речима „или одговарајуће“.

Појам „или одговарајуће“, за одређене ставке, наведене у Техничким спецификацијама, у случају одступања од захеваних произвођача, понуђач доказује кроз Прилоге уз Образац изјаве о произвођачима производа, материјала и опреме, навођењем произвођача и модела који нуди и достављањем техничких каталога, сертификата, атеста и листова свих добара, производа, материјала или опреме наведених у прилогу Обрасца изјаве о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције из предмера радова.

Образац изјаве о  понуђеним производима,  материјала  и  опреми  (Образац XIII)  чини  обавезни  део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова.

У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног добра, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност Стручном надзору и Наручиоцу.

Предметни материјал и опрема који се замењује, у односу на понуђене моделе и произвођаче  у  поглављу  Образац  о  произвођачима  материјала  и  опреме,  уз  сагласност Стручног надзора и Наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

Уз понуду обавезно је доставити Техничке каталоге, атесте, сертификате, листове свих добара, производа, материјала и опреме наведених у прилозима Обрасца изјаве о произвођачима производа, материјала или опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције предмера радова на коју се технички лист односи, а који је захтеван конкурсном документацијом.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у  складу са  техничком  документацијом  и  предвиђеном  спецификацијом  радова  у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након  окончања  свих  предвиђених  радова  уписом  у Грађевински  дневник,  извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке.

Рок за извођење радова

Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 240 (двестачетрдесет) календарских дана од увођења у посао понуђача - извођача радова. Стручни надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се по фазама, како је горе описано.

Место извођења радова

Објекат медицинског центра „Алекса Савић“ у коме је тренутно смештен Дом здравља, налази се у Прокупљу, улица Милена Јовановића на катастарској парцели 494/2, КО Прокупље

Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију

Ради   обезбеђивања   услова за припрему   прихватљивих   понуда, Наручилац   ће омогућити обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси дан пре намераваног обиласка локације, на меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца nabavke.opstina.pk@gmail.com, које морају бити примљене од   Наручиоца   најкасније   два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XIX. Конкурсне документације).

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничка документација за потребе извођења радова на реконструкцији објекта Дома здравља и стварање услова за преселење опште болнице ''др Алекса Савић'' у Прокупљу – прва фаза – енергетска санација је доступна и налазе се код Наручиоца. Доступни су Пројекти за извођење, и то следеће свеске:

0 – Главна свеска,

1 – Свеска архитектуре,

3 – Свеска хидротехничких инсталација,

6/1 – Свеска термотехничких инсталација- расхладно постројење и

6/2 – Свеска термотехничких инсталација – систем загревања воде помоћу соларних колектора.

Сви пројекти су доступни у електронској верзији, а у циљу припремање  прихватљиве понуде Наручилац ће заинтересованим понуђачима омогућити увид у исте. На захтев заинтересованих лица, Наручилац ће исте доставити у електронској верзији.

Сви пројекти су добили сагласност одговорних лица испред Канцеларије за управљање јавним улагањима, која у име Републике Србије спроводи програм реконструкције зграда болница.

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити.

У смислу Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Закона о транспорту опасне робе ("Службени гласник РС", бр. 104/16) и Правилника о начину складиштења, паковању и обележавању опасног отпада ("Службени гласник РС", бр. 92/10), за грађевински материјал који се сматра опасним отпадом, односно за транспорт, складиштење, третман и одлагање задужена су предузећа овлашћена од стране Агенције за заштиту животне средине Министарства пољопривреде и зажтите животне средине. У случају да изабрани понуђач односно Извођач радова не поседује процедуре према важећим стандардима може ангажовати стручно лице за извршење предметне позиције радова за део радова за које је лиценца неопходна.

Када је у питању неопасан отпад, у складу са чланом 70. став 1. тачка 1) Закона о о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), дозвола за транспорт отпада није потребна ако сам произвођач отпада транспортује отпад у постројење за управљање отпадом које за то има дозволу, користећи своја транспортна средства, а количине отпада не прелазе 1000 килограма по једној пошиљци, искључујући опасан отпад. У супротном, неопходно је ангажовање стручног лица (Оператера) за извршење предметне позиције радова.

Израда пројектно-техничке документације и извођење радова који су описани у техничким захтевима ове конкурсне документације, морају се обављати у складу са домаћим и међународним позитивноправно прописима, укључујући, али не ограничавајући се на:

- Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09‐исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18.);

- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09);

- Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16)

- Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон , 72/09 - др. закон, 43/11 - УС, 14/ 2016, 76/2018);

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 35/04 и 25/15);

- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13);

- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16);

- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10);

- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, бр. 36/09);

- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14);

- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15).

- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 91/15, и 113/17).

## V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон). Обавезни услови су:

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Предузетник | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Физичко лице | / |

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице | Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. |

| Предузетник и физичко лице | Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| --- | --- |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. став 1. тачка 4) Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Предузетник | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Физичко лице | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Орган надлежан за издавање: | Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).

Напомена: „За ову јавни набавку дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке није предвиђена посебним прописом“.

- Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Доказ: Попуњена и потписана Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.

- Финансијски капацитет:

Услов: (1) да остварени пословни приход у последње три године (2016, 2017, 2018) за које су достављени подаци мора да буде већи од 1.600.000.000,00 динара без ПДВ (2) да понуђач, у последњих три године које претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан. У случају групе понуђача, услов треба да испуни водећи члан групе понуђача, (3) да понуђач, за период 2013-2017 има оцењен бонитет скорингом као веома добар „ББ“ или бољи.

Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2016, 2017 и 2018). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2018. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2018. годину. Понуђачи, страна правна лица обавезни су да у складу са прописима земље у којој имају седиште, доставе доказ издат од надлежног финансијског органа за наведени период (2016, 2017, 2018) који мора бити преведен на српски језик и оверен од стране преводиоца. Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последње три године које претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последње три године које претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан. Страни понуђач доставља потврду/документ о данима неликвидности издату од надлежног органа земље у којој понуђач има седиште који мора бити преведен на српски језик и оверен од стране преводиоца. Скоринг понуђача издат од стране Агенције за Привредне Регистре (АПР)

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.

- Пословни капацитет:

Услов: Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање1.600.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова ( машинских инсталација) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (пословни и јавни објекти). Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао најмање 2 (два) уговора који се односе на извођење грађевинских, грађевиснко занатских и машинских радова на реконструкцији или адаптацији или санацији или изградњи или доградњи објеката здравствене намене; Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао најмање 1 (један) уговор који се односи на извођење машинских радова на уградњи система расхладних агрегата (чилера), минималног укупног капацитета од 1,8 MW Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао најмање 1 (један) уговор који се односи на извођење машинских радова за уградњу система за загревање санитарне топле воде у објектима здравствене намене коришћењем сунчеве енергије помоћу соларних колектора

Доказ: Попуњен и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: - назив и адресу наручиоца, - назив и седиште понуђача, - облик наступања за радове за које се издаје Потврда, - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, - врста радова, - вредност изведених радова, - број и датум уговора, - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити, - контакт особа наручиоца и телефон, - потпис овлашћеног лица и наручиоца. Уз потврду Наручиоца доставити: Фотокопије Уговора на које се потврда односи. Фотокопије одговарајућих страна Окончаних ситуација (прве и последње и других по потреби) по тим уговорима.

- Технички капацитет

Услов: Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке. Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: Врста Количина Камион носивости до 5 тона комада 2 Камион носивости преко 10 т комада 2 Лако доставно возило комада 2 Грађевинска скела -цеваста фасадна скела - минимално 2000 м² Конзолна дизалица –„врабац“ носивости мин 500 кг комада 1 Мобилни компресор Кран или ауто дизалица носивости најмање 8.000 кг комада 1 комада 2

Доказ: а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и понуђача. б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и отпремница; в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца; г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид. Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације. Образац мора бити потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.

4)Кадровски капацитет:

Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то: - најмање 100 извршилаца, - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 430 за одговорног извођача радова термотехнике, процесне и гасне технике који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 лице за безбедност и здравље на раду са положеним стручним испитом

Доказ:

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену потписом овлашћеног лица понуђача.

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац,

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

г) фотокопије личних лиценци која се мора оверити његовим потписом.

д) за лице за безбедност и здравље на раду доставити доказ о радном статусу уколико је код понуђача запослен на неодређено време – фотокопија уговора о раду и М-А образац, фотокопију потребне лиценце-уверења. Уколико лице за безбедност и здравље на раду није у сталном радном односу код понуђача, доказ о радном ангажовању - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање)

5)Обилазак локације

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде. Услови и начин обиласка локације и увида у пројектну документацију одређени су у Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.

Доказ: Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XIX. Конкурсне документације).

6) Сертификати

Услов: Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда SRPS ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001 – заштита животне средине, OHSAS 18001, безбедност на раду, SRPS ISO 50001 систем менаџмента енергијом за област сертификације која је у логичкој вези са предметом јавне набавке.,

Доказ:

Фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001- заштита животне средине, OHSAS 18001 – безбедност на раду или одговарајуће, SRPS ISO 50001 систем менаџмента енергијом, .

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

7) Понуда у електронској форми

Понуда треба да буде поднета у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB, комплетна понуда са свим траженим доказима). У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се важећом.

Понуда која није поднета у електронској форми  сматраће се неприхватљивом.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка. 1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

## VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

### НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда треба да буде поднета у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB) и у папирном облику. У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се важећом. Понуда која није поднета у електронској форми сматраће се неприхватљивом.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Град Прокупље, Таткова бр.2, 18400 Прокупље, Инфо центар-писарница, канцеларија бр.13, са назнаком „Понуда за јавну набавку радова на реконструкцији и доградњи објекта Oпште болнице „др Aлекса Савић“-медицински центар у Прокупљу– прва фаза – енергетска санација, ЈН бр.Р-1.3.2/401-40/19-04, НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до  09.09.2019. године, до 11  часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:

- образац понуде,

- модел уговора,

- образац структуре цене,

- образац трошкова припреме понуде,

- образац изјаве о независној понуди,

- образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

- образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,

- образац Изјаве о техничкој опремљености,

- образац о произвођачима материјала и опреме са припадајућим атестима који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом,

- образац Изјаве о кључном техничком особљу,

- банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

- образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

- оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,

- оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање грешака у гарантном року,

- оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

- комплетну понуду у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB, комплетна понуда са свим траженим доказима),

- друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона и сл.), који морају бити потписани од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

У складу са чланом 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 41/19), приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

### ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

### ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Прокупље, Таткова бр.2, 18400 Прокупље, Инфо центар-писарница, канцеларија бр.13, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова на реконструкцији и доградњи објекта Oпште болнице „др Aлекса Савић“-медицински центар у Прокупљу– прва фаза – енергетска санација – ЈН бр. Р-1.3.2/401-40/19-04 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова на реконструкцији и доградњи објекта Oпште болнице „др Aлекса Савић“-медицински центар у Прокупљу– прва фаза – енергетска санација – ЈН бр. Р-1.3.2/401-40/19-04 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова на реконструкцији и доградњи објекта Oпште болнице „др Aлекса Савић“-медицински центар у Прокупљу– прва фаза – енергетска санација – ЈН бр. Р-1.3.2/401-40/19-04  - НЕ ОТВАРАТИ”   или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на реконструкцији и доградњи објекта Oпште болнице „др Aлекса Савић“-медицински центар у Прокупљу– прва фаза – енергетска санација – ЈН бр. Р-1.3.2/401-40/19-04 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

### ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

### ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

### НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

### 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање ће се вршити на следећи начин:

- 30% аванс, у року од 45 дана од дана пријема авансног предрачуна,

- 70 % по ситуацијима.

Плаћање се врши на основу испостављеног авансног предрачуна, привремених месечних и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је одмах, а најкасније 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за радове на реконструкцији и доградњи објекта Oпште болнице „др Aлекса Савић“-медицински центар у Прокупљу– прва фаза – енергетска санација не може бити краћа од 24 месеци од дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  240  (двестачетрдесет) календарских дана од увођења у посао понуђача - извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 дана од ступања на снагу Уговора, уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  по фазама. Овде је у питању прва фаза – енергетска санација.

Место извођења радова -  Дом Здравља ,,Топлица у Прокупљу, , улица Милена Јовановића на катастарској парцели 494/2, КО Прокупље.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније до момента увођења у посао, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVIII. Конкурсне документације.

### ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

### ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство заштите животне средине).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

### ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца Града Прокупља. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:

- Понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

- Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у року који је за то одређен, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини аванса без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.

- Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.

- Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.

Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје уграђене опреме и радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.

По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

### ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се 09.09.2019.године године, у 11,30 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Град Прокупље, Градска управа, Таткова 2, просторијa: канцеларија бр.20, спрат  приземље.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца Град Прокупље, Таткова 2, 18400 Прокупље, електронске поште на e-mail nabavke.opstina.pk@gmail.com или факсом на број ) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. Р-1.3.2/401-40/19-04 ".

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

### ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

### ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

### КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

- РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове

- понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;

- у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу

полиса/е осигурања;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом

7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;

8. ако понуђач није доставио понуду у траженој електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB).

У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног производа или материјала, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) Закона.

Образац о произвођачима материјала и опреме чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова.

Понуђач се обавезује да уграђује материјале и опрему наведену у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме.

У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и Наручиоцу.

Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

### 22. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: nabavke.opstina.pk@gmail.com, факсом на број  или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, Прималац: буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за зaштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за зaштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

### 23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

### 24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ „ДР AЛЕКСА САВИЋ“-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР У ПРОКУПЉУ– ПРВА ФАЗА – ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА.

Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ „ДР AЛЕКСА САВИЋ“-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР У ПРОКУПЉУ– ПРВА ФАЗА – ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА., без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- хитне непредвиђене радове, чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима и чланом 19. став 2. Посебних Узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77).

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

## VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку (,,РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ „ДР AЛЕКСА САВИЋ“-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР У ПРОКУПЉУ– ПРВА ФАЗА – ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА“), ЈН број Р-1.3.2/401-40/19-04

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име лица за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ [-РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ „ДР AЛЕКСА САВИЋ“-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР У ПРОКУПЉУ– ПРВА ФАЗА – ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА“,]

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Рок плаћања је 45 дана од достављања авансног предрачуна и оверених привремених ситуација и окончане ситуације |
| Рок важења понуде | ___ дана од дана отварања понуда |
| Рок извођења радова од дана увођења у посао | ____ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни период | ___ месеци/а од дана примопредаје радова |

НАПОМЕНА:

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку

Датум 					              Понуђач

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и овере сви понуђачи из групе понуђача

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

## VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________,

(назив понуђача)

дајем следећу

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке. радова на реконструкцији и доградњи објекта Oпште болнице „др Алекса Савић“-медицински центар у Прокупљу– прва фаза – енергетска санација, набавке, бр [Р-1.3.2/401-40/19-04], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

## IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,	назив понуђача

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

## X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

Поступајући по одредби члана 75. став 2. Закона, ________________________________, 										назив понуђача

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач __________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 		(назив понуђача )

радова на реконструкцији и доградњи објекта Oпште болнице „др Алекса Савић“-медицински центар у Прокупљу– прва фаза – енергетска санација бр. Р-1.3.2/401-40/19-04, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

## XI.  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА

РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ,,ДР АЛЕКСА САВИЋ'' – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР У ПРОКУПЉУ

Закључен  у ________________, дана___________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

Град Прокупље са седиштем у Прокупљу, Таткова бр.2, ПИБ 100506227, кога заступа градоначелник Александар Симоновић, маст. екон. (у даљем тексту: Наручилац),

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________

назив извођача

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).

Или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________

или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________

назив Подизвођача

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: Закон), дана 01.08.2019.  године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова на реконструкцији и доградњи објекта Oпште болнице „др Алекса Савић“-медицински центар у Прокупљу– прва фаза – енергетска санација,ЈН. Бр. Р-1.3.2/401-40/19-04,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-3817/2016 од 8. априла 2016. године, Програмом о измени и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-9644/2016 од 11. октобра 2016. године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-562/2017-1 од 24. јануара 2017. године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-8011/2018 од 28. августа 2018. године, као и Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства, социјалне заштите и спорта, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-1100/2019 од 7. фебруара 2019. године (у даљем тексту: Програм), преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија)

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је извршење радова на реконструкцији и доградњи објекта Oпште болнице „др Алекса Савић“-медицински центар у Прокупљу– прва фаза – енергетска санација.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: __________________________ динара са ПДВ-ом

(словима: ___________________________________________________________________),

од чега је ПДВ		____________________________ динара,

што без ПДВ-а износи 	____________________________ динара

(словима___________________________________________________________________),

а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2019. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1. овог члана обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

1. Авансно, у висини од 30% од укупне уговорене цене, у року од 45 дана од дана пријема авансног предрачуна, уз достављање следеће документације:

-	предрачуна у износу аванса;

-	банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

2. У висини од 70%, по основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова.

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију, Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог уговора, уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;

- закашњење увођења Извођача радова у посао;

- хитни непредвиђени радови према члану 16. овог уговора.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. У случају промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.

- да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

- да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;

- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;

- у случају немогућности прибаљања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Извођач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и наручиоцу. Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Листа произвођача, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

- да поступа у складу са Законом о управљању отпадом;

- да поступа у складу са Законом о заштити животне средине;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању грешака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме;

- да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Осигурање

Члан 12.

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14.

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77 - у даљем тексту: Узансе).

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Хитни непредвиђени радови

Члан 16.

Хитни непредвиђени радови су радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима) и чланом 19. став 2. Посебних Узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77 - у даљем тексту: Узансе).

Хитне непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности Наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове из овог члана, који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 17.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа: пројекте изведених објеката (ПИО) у два примерка, израђене према Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, број 72/18); све одговарајуће атесте за уграђени материјал за радове према уговору и извештаје о испитивањима инсталација и опреме за радове према уговору.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања грешака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 18.

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 19.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. Закона.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 20.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- хитне непредвиђене радове према члану 16. овог уговора.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Члан 21.

У случају потребе извођења хитних непредвиђених радова из члана 16. овог уговора, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама хитних непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције хитних непредвиђених радова.

Сходна примена других прописа

Члан 22.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 23.

Прилози и саставни делови овог уговора су:

- техничка документација

- понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године

- образац о произвођачима материјала и опреме

- динамика извођења радова

Решавање спорова

Члан 24.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу

Број примерака уговора

Члан 25.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.

Ступање на снагу

Члан 26.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

| ЗА НАРУЧИОЦА |  | ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА |
| --- | --- | --- |
| Александар Симоновић МП. |  | МП. |
| САГЛАСНА: КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА |
| В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић |
| Датум _________________ |

## XII.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| БР | поз | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. – Архитектура – без фасадне столарије и браварије |
| ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ СВИХ РАДОВА ПРЕДВИЂЕНИХ ОВИМ ПРОЈЕКТОМ |
| Све одредбе ових услова саставни су део ових описа сваког поглавља, сваке позиције и под-позиције овог предрачуна. Општи опис на почетку сваке групе радова односи се на све позиције те групе, изузев ако у опису позиције није другачије назначен. Све радове треба извести према плановима, техничком опису, статичком прорачуну, предмеру и предрачуну радова, важећим техничким прописима, важећим стандардима, као и упутству надзорног органа. Јединичном ценом сваке позиције предрачуна обухваћени су сви потребни елементи за њено формирање тако да она у погодбеном предрачуну буде коначна. Јединична цена садржи следеће елементе: Материјал: Под ценом материјала подразумева се набавна цена главног, помоћног и везног материјала, заједно са трошковима набавке, ценом спољног и унутрашњег транспорта, без обзира на превозно средство које је употребљено са свим потребним утоваром, истоваром, складиштењем и чувањем на градилишту од кварења и пропадања, са потребним манипулацијама (нпр. преслагање цемента и томе сл.), давање потребних узорака на испитивање и сл. Предрачуном радова за неке материјале није ближе прецизиран произвођач, или заштићени трговачки назив, назив материјала, или конструкције чија се употреба предвиђа. У сваком случају и за прецизиране и не прецизиране материјале даје се могућност извођачу да може применити адекватне материјале, или конструкције различитих произвођача, или различитих трговачких назива. Подразумева се да квалитет и погодност примене тих материјала, или конструкција мора бити најмање на истом, или вишем нивоу од захтеваног, односно пројектованог квалитета. Поред тога примена таквих материјала и конструкција дозвољава се само уз претходну сагласност пројектаната и инвеститора. |
| Рад : Вредност радова обухвата главни и помоћни рад свих потребних операција позиције предрачуна, сав рад на унутрашњем хоризонталном и вертикалном транспорту и сав потребан рад око заштите изведених конструкција од штетних утицаја за време градње (извођење других позиција радова, врућина, хладноћа, киша, ветар и др.). Помоћне конструкције Све врсте скела без обзира на висину и сл. улазе у јединачну цену посла за коју су потребне. Скеле морају бити постављене на време, да не би ометале нормалан ток радова, а у цену је урачуната демонтажа и одношење скеле са градилишта. У ову цену улазе и обавезне ограде, заштитне надстрешнице, прилази, разупирање код земљаних радова, мостови за пребацивање ископа код већих дубина и др. У цену одговарајућих радова су укључени прилази и мостови за бетонирање конструкција, патоси код мешалица итд. Амортизација скеле и помоћних конструкција се обрачунава за време изградње. Сва потребна оплата без обзира на врсту, улази у јединачну цену посла за који је потребна и не наплаћује се посебно. Код оплате подразумевају се и сва потребна подупирања и укрућења и то: израда, постављање, демонтажа, чишћење и слагање. Уједно у цену оплате, односно неке позиције бетонирања улази и квашење пре бетонирања. По завршеном бетонирању сва оплата се након прописаног времена треба скинути, очистити и средити, односно припремити за поновну употребу и однети са градилишта. |
| Остали трошкови и дажбине (фактор): На јединачну цену радне снаге извођач зарачунава свој фактор који се формира на бази постојећих прописа и инструмената, као и сопственим особеним начином привређивања извођача радова (разни порези, таксе, камате, осигурања, зараде, фондови, обнова средстава, плате служби пут итд.). Поред тога извођач има фактором да обухвати следеће факторе који му се неће посебно плаћати било као предрачунска средства или накнадни рад и то: 1. све хигијенско-техничке заштитне мере за личну заштиту радника, заштиту на објекту и за околину (као ограде, мостови, надстрешнице, разне помоћне и санитарне објекте и др.), као и заштита постојећег зеленила на градилишту; 2. трошкова радне механизације, ако није из сопственог погона; 3. сва обележавања пре почетка ископа и касније при изградњи објекта; 4. чишћење и одржавање реда на објекту за време извођења радова, са одвозом разног смећа, шута и отпадака, док се завршно чишћење предвиђа као посебна позиција; 5. сва потребна испитивања материјала и прибављање потребних атеста, нарочито за бетон, креч, опеку, песак и шљунак; 6. испитивање исправности димњака, вентилације и др., у циљу добијања потврде од надлежних институција и органа о исправности истих; 7. уређивање градилишног простора и земљишта око новоподигнутих објеката, које је коришћено за градилиште, односно његово довођење у уредно стање без остатка грађевинског шута, обезбеђење могућности за ускладиштење материјала и алата коопераната, занатлија и инсталатера; 8. евентуална заштита објекта (конзервирање) у екстремним периодима времена градње. Уколико се изградња објекта наставља у току летњег или зимског периода, извођач је дужан објекте заштитити од пропадања и смрзавања, а све оштећене делове од мраза или другог, при наставку радова да поправи и доведе у ред о свом трошку. Ова заштита треба да се обезбеди и у летњем периоду од пребрзог сушења и сл., као и неговање конструкције после израде (нпр. квашење бетона); 9. извођач не може накнадно теретити инвеститора повећаним трошковима око рада у зимским условима, за накнаду трошкова евентуалног загревања, или повећаних дневница за рад по мразу, јер се то сматра проблемом извођача, осим ако се другачије не уговори; 10. осигурање објекта за време извођења код Осигуравајућег завода, такође је обавеза извођача и садржана је у факторима; 11. никакви посебни трошкови било да су наведени, у овом тексту, неће се посебно признавати, јер се све треба укључити кроз фактор у јединачне цене за сваки рад. |
| Према овим условима, опису појединих ставки, треба саставити јединачну цену за сваку ставку предрачуна. Све ове одредбе важе и за занатске и инсталатерске радове, с тим што извођач носилац главних радова мора да предвиди и накнаду свих режијских трошкова око испомоћи, ангажовања рада, материјала, алата и другог у вези наведених радова, ако се такви радови изводе преко коопераната. Сви ови односи се морају прецизно уговорити, тако да инвеститора не могу теретити никакви додатни трошкови. Посебно обратити пажњу на синхронизацију радова јер се не признају било какви трошкови на разна штемовања и крпљења после проласка инсталација кроз и преко зидова и других конструкција. За инсталације се морају приложити уверења о извршеном испитивању од стране овлашћених организација, а за уграђену опрему гарантни листови. Трошкови пробног рада инсталација падају на терет извођача радова, Мере и обрачун: У колико у одређеној ставци није дат начин обрачуна радова, придржавати се у свему важећих просечних норми у грађевинарству, или техничких услова за извођење завршних радова у грађевинарству. Остало: Сав употребљени материјал мора бити квалитетан и да у потпуности одговара условима и одредбама СРПС-а. Сви радови морају бити изведени по важећим техничким прописима, солидно, савесно и квалитетно. Сви остали радови и обавезе који нису поменути, регулишу се у духу Закона о планирању и изградњи и осталих прописа који регулишу ту материју, важећих стандарда и просечних норми у грађевинарству. |
|  | 1.1- ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА |
|  | Општи опис: Радови се морају изводити према одговарајућим одредбама које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - високоградња". Цене садрже помоћни потрошни материјал, радне скеле и остале трошкове. |
| 1 | 1.1.1 | Обијање оштећеног продужног малтера са фасаде објекта око 15%, чишћење фуга до дубине д=1,0 цм | м² | 1,650.00 |  |  |
| 2 | 1.1.2 | Демонтажа постојећих сплит система са фасадних зидова објекта. Демонтиране сплит системе складиштити на место које одреди инвеститор до 10 км од објекта и предати Инвеститору у даљу надлежност. Демонтирани системи се не монтирају поново на објекат . Обрачун по комаду. | ком | 50.00 |  |  |
| 3 | 1.1.3 | Демонтажа постојећих лимених плоча дебљине 0.7 мм, изнад отвора на фасади објекта. На сутерену и приземљу објекта поче су скривене лименом ламперијом са спољне стране, а са унутрашње стране се налазе у спуштеном плафону. На спратовима плоче су видљиве на фасадним зидовима. Демонтиран материјал је потребно утоварити на камион и одвести на депонију за рециклажу материјала, коју одреди инвеститор на удаљености до 5 км. Обрачун по м2 | м² | 945.00 |  |  |
| 4 | 1.1.4 | Демонтажа постојећих лимених плоча дебљине 0.7 мм изнад равног крова објекта. Демонтажа плоча заједно са дрвеном конструкцијом. Демонтиран материјал је потребно утоварити на камион и одвести на депонију за рециклажу материјала, коју одреди инвеститор на удаљености до 5 км. Обрачун по м2 | м² | 9,750.00 |  |  |
| 5 | 1.1.5 | Скидање слоја постојеће хидроизолације, цементне кошуљице и осталих слојева, укупне дебљине 15 цм до здраве бетонске плоче. Све слојеве скинути до бетонске конструкције, очистити, шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију на удаљености до 5 км. Обрачун по м2 | м² | 9,750.00 |  |  |
| 6 | 1.1.6 | Припрема подлоге међуспратне конструкције за постављање термичке изолације од камене вуне по плочи. Чишћење површине и припрема за разастирање парне бране како не би дошло до оштећења. Обрачун по м2. | м² | 9,750.00 |  |  |
| 7 | 1.1.7 | Скидање старих дотрајалих хоризонталних лежећих олука од поцинкованог лима дебљине д=0,55 мм правоугаоног пресека развијене ширине 33 цм. Обрачун по м1. | м' | 110.00 |  |  |
| 8 | 1.1.8 | Скидање старих дотрајалих вертикалних одводних олучних цеви од поцинкованог лима дебљине д=0,55 мм квадратног пресека 14/14 цм. Обрачун по м1. | м' | 185.00 |  |  |
| 9 | 1.1.9 | Чишћење свих површина армиранобетонских стубова објекта. Све површине армиранобетонских стубова очистити и припремити за наношење подлоге. Обрачун по м2 развијене површине стуба. | м² | 1,750.00 |  |  |
| 10 | 1.1.10 | Чишћење свих површина армиранобетонских префабрикованих бетонских елемената на ивицама тераса и равних кровова објекта. Све површине армиранобетонских стубова очистити и припремити за наношење подлоге. Обрачун по м2. | м² | 7,250.00 |  |  |
| 11 | 1.1.11 | Демонтажа и рушење тротоара и стаза око објекта. Ширина тротоара до 250 цм од ивице објекта. Шут прикупити, материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију до 5 км. Обрачун по м2. | м² | 1,300.00 |  |  |
| 12 | 1.1.12 | Бушење рупа дијамантском бушилицом за постављање инсталација ДН 150, у армирано-бетонским конструкцијама дебљине до д=20 цм. Обрачун по комаду рупе | ком | 35.00 |  |  |
|  |  | ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА |  |  | УКУПНО: |  |

|  | 1.2-ЗИДАРСКИ РАДОВИ |
| --- | --- |
|  | Све зидарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савремене механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, елементи и везивна средства морају бити прописаног квалитета-да поседују атесте. Изведени радови морају бити равни, да имају задате геометријске облике, односно да у свему одговарају условима техничке документације. Код извођења хоризонталних и вертикалних бетонских серклажа, за укрућење зидова употребљени бетонски челик, оплата и бетон улазе у јединицу мере зида и не исказују се посебно. Код свих зидова, зиданих у првој етапи, остављати прописану везу за зидове који ће се зидати у другој етапи. Површине које се обрађују, морају бити очишћене од било каквих страних примеса. Обрађене површине морају бити: равне, чисте и правилних углова и ивица. Материјале за обраду, искључиво наносити на прописано припремљену подлогу Код температура виших или нижих од прописаних, уколико се радови изводе предузети мере заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова. Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, потребну оплату и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области. |
| 1 | 1.2.1 | Израда слоја за пад преко целог равног крова и тераса објекта. Слој за пад МБ 20 дебљине од 5 до 12 цм израдити тако да пад од 1% буде према новоформираним местима за сливнике на површини крова. Слој се поставља преко претходно очишћене и припремљене армирано-бетонске плоче. У цену улази и потребна арматура. Обрачун по м² | м² | 15,820.00 |  |  |
| 2 | 1.2.2 | Израда пердашене брзо-сушеће цементне кошуљице, дебљине 4-5 цм, на поду на тлу објекта. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. На бази јаких хидрауличних везива и специфичних адитива за израду брзо-сушећих подних кошуљица предвиђених за унутрашњу и спољашњу употребу, без појаве скупљања. Чврстоћа на притисак после 28 дана ≥ 30 MPa. Смесу справити са агрегатом гранулације од 0-8мм у зависности од типа завршне облоге пода. Потребно је поставити стишљив материјал око свих ивица у просторији и око свих стубова да би се формирале изолационе спојнице. Производ се наноси на исти начин као и класична цементна кошуљица, извођењем равних трака које се затим распоређују хеликоптером. Обрачун по м² | м² | 8,700.00 |  |  |
| 3 | 1.2.3 | Набавка и уградња материјала епоксидне смоле типа "Sika Injection-451" или одговарајуће за ињектирање сувих и влажних шупљина са побољшавањем конструктивне везе оштећеног места. Материјал карактеристика чврстоће при притиску 70-80 N/mm2, Чврстоћа при затезању 50N/mm2. Пре уградње површине припремити у свему према упутству произвођача. Обрачунато по м2. | м² | 1,550.00 |  |  |
| 4 | 1.2.4 | Малтерисање зидова сутерена водонепропусним малтером уз додатак адитива за водонепропусност. Малтер се наноси у 3 слоја. У цену улази и припрема површина за малтерисање, подлога мора бити без уља и масноћа. Први слој – шприц малтер, мора бити 6 мм . Сика 1 или одговарајуће се меша са водом у размери 1:5, а затим се додају песак и цемент (однос 1:1). Други и трећи слој у минималној дебљини од по 10 мм. Сика 1 или одговарајуће се меша са водом у размери 1:8, а затим се додају песак и цемент (однос 1:3). Други слој прекрива спојнице првог , а трећи слој прекрива спојнице другог. На евентуалним спојницама изложеним ограниченим померањима и на другим критичним зонама (на пример, спојеви са вертикалним површинама), хидроизолациони слој се мора ојачати помоћу траке ’Sika Seal Tape S’’ или одговарајуће. Трака мора да се постави у свежи први слој, а затим се прекрива другим слојем. На дилатационим спојницама (изложеним великим померањима), обавезна је примена производа ’’Sikadur Combiflex SG system’’ или одговарајуће. | м² | 1,050.00 |  |  |
| 5 | 1.2.5 | Набавка, испорука и монтажа Мултипор плоча, или одговарајуће, дебљине 7.5 цм, за термичку изолацију зида у сутерену. Плоче лепити на претходно очишћену и припремљену површину, затим поставити мрежицу преко плоча, а након тога површину обрадити малтером за лепљење плоча као финални слој. Обрачун по м2 комплетно изведене позиције. | м² | 1,200.00 |  |  |
|  |  | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  | УКУПНО: |  |
|  | 1.3- ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |
|  | Све изолатерске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, везивна и заштитна средства морају бити прописаног квалитета-односно да поседује атесте. Радови се морају извести квалитетно у свему према важећим прописима, стандардима и техничкој документацији. Подлога мора бити чврста, глатка, сува и потпуно равна. Везивне масе не смеју штетно да утичу на подлогу, нити на материјале са којима су у непосредном додиру. Изведене површине морају заузимати правилне геометријске положаје. Све инсталације и сви претходни радови морају се извести и испитати пре израде изолације. Прекид-наставци изолација дозвољавају се само у изузетним случајевима, када за то постоје објективни разлози. Код температура виших или нижих од прописаних, уколико се радови изводе, предузети мере заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова. За време извођења радова, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, како не би дошло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање. Приликом извођења својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштећења. Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. |
| 1 | 1.3.1 | Обрада шпалетни ширине од 20-25цм, фасадних зидова, изводи се плочама стиродура дебљине д=3 цм, Топлотна проводност (λ)=0,035 W/мК, Притисна чврстоћа (10% стишљивости): 130 kPa, Минимална сирова густина: 30 kg/m3, густина према елаборату енергетске ефикасности. Плоче се причвршћују за зид помоћу лепка, одговарајућих пластичних шајбни, шрафова и типлова на судару четири плоче. Плоче поставити на судар без зазора да не би дошло до појаве термичких мостова. У цену улазе потребне угаоне лајсне и мрежице. Обрачун по м1 | м1 | 2,100 |  |  |
| 2 | 1.3.2 | Израда термоизолације сокле фасадних зидова, изводи се плочама стуродура дебљине д=5 цм. Топлотна проводност (λ)=0,035 W/мК, Притисна чврстоћа (10% стишљивости): 130 kPa, Минимална сирова густина: 30 kg/m3, густина према елаборату енергетске ефикасности Плоче се причвршћују за зид помоћу лепка, одговарајућих пластичних шајбни, шрафова и типлова на судару четири плоче. Плоче поставити на судар без зазора да не би дошло до појаве термичких мостова. Плоче поставити до висине од 50цм. Обрачун по м2 | м² | 365 |  |  |
| 3 | 1.3.3 | Израда термоизолације пода на тлу објекта , изводи се плочама стуродура дебљине д=2 цм. Топлотна проводност (λ)=0,035 W/мК, Притисна чврстоћа (10% стишљивости): 300 kPa, минимална сирова густина 30 kg/m3, густина према елаборату енергетске ефикасности. Преко плоча поставити пвц фолију. Обрачун по м2 | м² | 8,765 |  |  |
| 4 | 1.3.4 | Набавка и облагање површина равног крова сутерена термоизолацијом од тврдих плоча минералне (камене) вуне дебљине Д=16 цм, λ= 0.035 W/mK, класе горивости А1, декларисане притисне чврстоће при 10%-оном сабијању 50kPa, деламинације 10kPa, са свим потребним предрадњама по упутству произвођача. Вуну поставити испод армиранобетонске плоче равног крова, у спуштеном плафону објекта. Обрачунато по м2 | м² | 345 |  |  |
| 5 | 1.3.5. | Набавка и облагање површина испод еркера и терасе 2, 3 и 4 спрата објекта термоизолацијом од тврдих плоча минералне (камене) вуне дебљине Д=10 цм λ= 0.035 W/mK, класе горивости А1, декларисане притисне чврстоће при 10%-оном сабијању 50kPa, деламинације 10kPa, са свим потребним предрадњама по упутству произвођача. Типлови 6-8 ком/табли вуне са челичним нерђајућим вијцима или клиновима (тип и дужину типла одредити у зависности од подлоге - у свему према препорукама произвођача типлова). У цену улази и помоћна скела. Обрачунато по м2 | м² | 4,850 |  |  |
| 6 | 1.3.6 | Лепак за камену вуну (полимер-цементни лепак за камену минералну вуну тракасто по обиму плоче и тачкасто, 3 погаче, по средини- 3.5 do 5 kg/m2 зависно од квалитета подлоге). Лепак поставити за вуну на еркеру испод 2. спрата објекта. Обрачунато по м2 | М² | 4,850 |  |  |
|  |  | На плоче од камене минералне вуне на еркеру испод 2,3 и 4 спрата објекта нанети први слој полимер-цементног лепка у који се утискује арматура, мрежица од стаклених влакана алкално отпорна, са преклопом од мин 10цм. Након тога се наноси други слој лепка као слој за глетовање (дебљине слојева лепка и време сушења према упутству произвођача лепка ~4,5 kg/m2). После сушења лепка, равномерно по целој површини, нанети подлогу за завршни слој). Особине лепка: |  |  |  |  |
| 7 | 1.3.7 | -паропропусност за водену пару по SIST EN ISO 7783-2:1999, разред I (Sd<0.14 m) -коефицијент дифузијске упорности водене паре µ < 50 - капиларна водоупојност EN 1062-3 (kg/m2h0,5) < 0,10 -прихват на плоче од минералне вуне мерено након 28 дана, а након потапања у води од 7 дана МПа < 0,08. Обрачун по м2 | м² | 4,850 |  |  |
| 8 | 1.3.8 | Мрежица (мрежица од стаклених влакана алкално отпорна, са преклопом од мин 10цм-160 gr/m2. У позицији обрачунате и лајсне10+10 на ивицама и денивелацијама (угаони профили са интегрисаном мрежицом а дијагонале отвора на фасади додатно ојачати постављањем дијагоналне арматуре, мрежице од стаклених влакана дим 20х40цм. Предвидети и профиле за спој са прозором, окапне и остале потребне профиле). Мрежицу поставити преко камене вуне на еркеру испод 2. спрата објекта. Обрачунато по м2. | м² | 4,850 |  |  |
| 9 | 1.3.9 | Набавка и уградња следећих термоизолационих слојева: |  |  |  |  |
|  | 1.3.9.1 | Подлога: специјална висококвалитетна подлога на основи стиренакрилатних везива која смањује растапање у води брзотопивих соли: -паропропусност за водену пару по /SIST EN ISO 7783-2:1999,релативна дифузијска упорност водене паре Sd(м) средња вредност 0,025 -коефицијент дифузијске упорности водене паре средња вредност µ= 2500 -капиларну водоупојност по /СИСТ ЕН ИСО 1062-3:1999 мерено А1 по часу (кг/м2) средња вредност 0,3 -капиларна водопропусност W24 по часу (кг/м2h0,5) средња вредност 0,42 -Све мерено при просечној дебљини основног премаза д=10 µм Обрачун по м2 | м² | 3,760 |  |  |
|  | 1.3.9.2 | Набавка и облагање фасадних површина термоизолацијом од тврдих плоча минералне (камене) вуне дебљине Д=10 цм λ= 0.035 W/mK, класе горивости А1, декларисане притисне чврстоће при 10%- ном сабијању 30kPa, деламинације 10kPa, са свим потребним предрадњама по упутству произвођача. Типлови 6-8 ком/табли вуне са челичним нерђајућим вијцима или клиновима (тип и дужину типла одредити у зависности од подлоге - у свему према препорукама произвођача типлова) Обрачун по м2 | м² | 3,760 |  |  |
|  | 1.3.9.3 | Лепак за камену вуну (полимер-цементни лепак за камену минералну вуну тракасто по обиму плоче и тачкасто, 3 погаче, по средини- 3.5 do 5 kg/m2 зависно од квалитета подлоге). Обрачунато по м2 | м² | 3,760 |  |  |
|  | 1.3.9.4 | На плоче од камене минералне вуне нанети први слој полимер-цементног лепка у који се утискује арматура, мрежица од стаклених влакана алкално отпорна, са преклопом од мин 10цм. Након тога се наноси други слој лепка као слој за глетовање (дебљине слојева лепка и време сушења према упутству произвођача лепка ~4,5 kg/m2). После сушења лепка, равномерно по целој површини, нанети подлогу за завршни слој). Особине лепка: -паропропусност за водену пару по /SIST EN ISO 7783-2:1999,разред I (Sd<0.14 m) -коефицијент дифузијске упорности водене паре µ < 50 - капиларна водоупојност EN 1062-3 (kg/m2h0,5) < 0,10 -прихват на плоче од минералне вуне мерено након 28 дана,а након потапања у води од 7 дана МПа< 0,08. Обрачун по м2 | м² | 3,760 |  |  |
|  | 1.3.9.5 | Мрежица (мрежица од стаклених влакана алкално отпорна, са преклопом од мин 10цм-160 gr/m2. У позицији обрачунате и лајсне10+10 на ивицама и денивелацијама (угаони профили са интегрисаном мрежицом а дијагонале отвора на фасади додатно ојачати постављањем дијагоналне арматуре, мрежице од стаклених влакана дим 20х40цм. Предвидети и профиле за спој са прозором, окапне и остале потребне профиле). Обрачун по м2 | м² | 3,760 |  |  |
| 10 | 1.3.10 | Израда термичке изолације армиранобетонске површине равне плоче крова од камене вуне д=20 цм, камена вуна за кровне системе, а у складу са стандардом ЕН 13162 минималне топлотне проводности Ламбда=0,035 ,густине ≥ 150 kg/ m3, притисне чврстоће 50kPa . Камену вуну за лепљене кровне системе поставити преко парне бране и залепити лепком "Sarnacol 2162" или одговарајуће. Обрачун по м2 | м² | 15,650 |  |  |
|  |  | Набавка и уградња изолације равног крова према следећим слојевима: |  |  |  |  |
| 11 | 1.3.11 | Набавка материјала и уградња слоја хидроизолације равне плоче крова. Прајмер као припрему за постављање завршне хидроизолације припремити и уградити у свему према упутству произвођача. Бетонску подлогу очистити, одмастити, а након припреме бетонске подлоге, потребно је нанети слоја "Sika Primer 600" или одговарајуће. Обрачун по м2 | м² | 15,650 |  |  |
| 12 | 1.3.12 | Парна брана (ПЕ фолија), дебљине 0,25 мм, укључујући преклопе од минимално 10 цм, следећих карактеристика: Дебљина: 0,25 мм, по стандарду ЕН 1849-2. Вредност Сд: > 220 м, по стандарду ЕН 1931. Лонгитудинално истезање: ≥ 500 %, по стандарду ЕН 12311-2. Трансверзално истезање: ≥ 500 %, по стандарду ЕН 12311-2. Максимална лонгитудинална сила истезања: ≥ 230 Н/50мм, по стандарду ЕН 12311-2. Максимална трансверзална сила истезања: ≥ 185 Н/50мм, по стандарду ЕН 12311-2. Отпорност на цепање: ≥ 180 Н, по стандарду ЕН 12310-1. Отпорност на удар: ≥ 100 мм, по стандарду ЕН 12691. Трајност на вештачко старење: Задовољава, по стандарду ЕН 1296 и ЕН 1931. Обрачун по м2 | м² | 15,950 |  |  |
| 13 | 1.3.13 | ПВЦ хидро-изолациона мембрана, дебљине 1.5 мм, укључујући преклопе од минимално 10 цм, следећих карактеристика: Дебљина: 1,5 мм, по стандарду ЕН 1849-2. Затезна чврстоћа: ≥ 1.100 Н/50м, по стандарду ЕН 12311-2. Отпорност вара на смицање: ≥ 300 Н/50м, по стандарду ЕН 12316-2. Отпорност вара на кидање: ≥ 650 Н/50м, по стандарду ЕН 12317-2 Отпорност на град-чврста подлога: ≥ 20 м/с, по стандарду ЕН 13583. Отпорност на град-еластична подлога: ≥ 30 м/с, по стандарду ЕН 13583. Отпорност на ударац-чврста подлога: ≥ 500 мм, по стандарду ЕН 12691. Отпорност на ударац-еластична подлога: ≥ 1.100 мм, по стандарду ЕН 12691. Отпорност на статичко оптерећење: ≥ 25 кг, по стандарду ЕН 12730. Отпорност на цепање: ≥ 200 Н, по стандарду ЕН 12310-2. Издужење при лому: ≥ 15%, по стандарду ЕН 12311-2. Водонепропусност: Водонепропусна, при притиску од 4 бара, за период од 24h. Паропропусност: 19.000, по стандарду ЕН 1931. Димензиона стабилност: ≤ 0,5%, по стандарду ЕН 1107-2. Савитљивост на ниској температури: ≤ -25°Ц, по стандарду ЕН 495-5. Изложеност УВ зрачењу (5000 х): Задовољава, по стандарду ЕН 1297. Отпорност на спољну изложеност ватре: Брооф (т1)-(т3), по стандарду ЕНВ 1187. Фиксери (типлови) за везу свих кровних елемената. Ценом је обухваћена набавка свих потребних материјала, укључујући све растуре и преклопе материјала и монтажа свих елемената основе крова. Фиксирање кровних елемената се врши на основу прорачуна, типа Уплифт Цалцулатион (Wинлоад). Обрачун по м2 монтиране основе крова |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по м2 | м² | 15,950 |  |  |
| 14 | 1.3.14 | Набавка и уградња на терасама објекта на другом, трећем и четвртом спрату течне хидроизолационе мембрана хладног-наносивог, безшавног, високо еластичног, једнокомпонентног, ароматичног полиуретанског система премаза , У складу са ЕТА – 005 W2. ДИН ЕН 14891 и прописом REACH (ЕЗ) бр. 1907/2006. Подлогу је потребно очисити од свих контаминирајућих и слабо везаних материјала како би се остварила добра адхезија за подлогу. Препоручује се чишћење водом под притиском. Подлога треба да буде сува, приликом извођења поштовати услове наведене у Техничком листу. Пре наношења премаза или одговарајуће, наноси се прајмер, прајмер по потреби (за слабе подлоге или вертикалне површине) са оквирном потрошњом око 0,3 Кг/м2. Он мора очврснути тако да не буде лепљив на додир пре наношења наредних слојева. За одговарајуће време чекања / премазивања, погледајте технички лист производа. |  |  |  |  |
|  |  | 1. Први слој премаза Сикаластиц-614 или одговарајуће,наноси се у количини минимум од око 1 л/м2 (1,45кг/м2) 2. Док је први слој свеж – утапа се филц "Sikalastic Reemat Premium" или одговарајуће. Преклопи филца морају бити најмање 5 цм величине и пазити да преклопи буду довољно навлажени како би се омогућило њихово везивање. По третираној површини повлачи се ваљак док се "Sikalastic Reemat Premium" или одговарајуће потпуно не натопи основним премазом. 3. |  |  |  |  |
|  |  | Пошто се слој довољно осуши тако да по њему може да се хода (сутрадан), површина крова се заптива другим слојем премаза "Sikalastic" -614 или одговарајуће у количини од минимум 0,75 л/м2 (1,1кг/м2) по слоју. Зависно од типа завршне обраде или начина уграње – директно се може плагати керамика на дистанецерима, или у случају да се лепи потребан је још један слој: 4. Следећег дана наноси се још један слој "Sikalastic" ®-614 или одговарајуће у количини од око 0,20 л/м2 који се посипа кварцом 0,3-0,8 мм "Sikadur" ®-501 или одговарајуће до засићења. Након сушења, керамика лепи лепком високе класе за спољашњу као "SikaCeram" 225 или одговарајуће. |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по м2 | м² | 2,560 |  |  |
| 15 | 1.3.15 | Набавка материјала и уградња унутрашње хидроизолације пода на тлу сутерена и приземља објекта, следећим слојевима: 1. Geotextil 500 g/м2 (flic) на спојевима преклопљеним мин. 10цм. 2. ПВЦ, еластична хидроизолациона мембрана СикаПлан 9.6 или одговарајуће, дебљине 1.5мм слободно положена, на крајевима преклопљена и заварена врелим ваздухом са следећим карактеристикама: Отпорност на дифузију водене паре < 24'000 (према ДИН 53122), чврстоћа на затезање дужински и попречно > 15,89 Н/мм2 (према ДИН ЕН ИСО 527-3), Истезање - Дужински и попречно > 313% (према ДИН ЕН ИСО 527-3), Чврстоћа шава - пукотине се појављују поред шава (према ДИН 16726), Отпорност на бушење - Водопропусна при висини пада од 300 мм (према ДИН 16726) 3. Geotextil 500 g/м2 (филц) на спојевима преклопљен мин. 10цм. ПЕ фолија као клизајући слој, на спојевима преклопљена мин 10цм. (обрачунато посебном ставком у тендеру и изради заштитне кошуљице). Хидроизолација на бази полимер цементног хидроизолационог малтера "Сика Топ Сеал- 107" или одговарајуће је двокомпонентни, паропропусни полимер-модификовани цементни малтер, који се састоји од течног полимера и смеше на бази цемента са специјалним адитивима. Материјал у складу са стандардом ЕН 1504-2. Дебљина хидроизолационог слоја је максимално од 0.75-2.00 мм. Материјал отпоран при притиску 28 дана приближно 25 N/mm2. Подлога мора бити структурално здрава и без трагова нечистоћа, трошних и расутих делова, цементног млека, уља и масти. |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по м2 | м² | 10,550 |  |  |
| 16 | 1.3.16 | Набавка и постављање вертикалне хидроизолације парапетног зида (зид, надозид равног крова и тераса објекта, мин. висине 60 цм), из синтетичке мембране на бази меког ПВЦ-а, армирана полиестерском мрезицом, УВ стабилна, дебљине д= 1,5 мм, тип "Sikaplan" 15 Г или одговарајуће,Мембрана се лепи на подлогу парапетног зида / светларника са контактним лепком типа као "Sika-Trocal" C 733 или одговарајуће, или се механички причвршћује према упутству произвођача материјала. Обрачун по м´ . | м | 4,500 |  |  |
| 17 | 1.3.17 | Хидроизолациони, једнокомпонентни ињекциони гел EURAS® gel typ -20 или одговарајуће, минералног порекла. Армиранобетонске површине које су временом дотрајале и пропуштају капиларну или процедну воду, обезбедити ињектирањем у конструкције за заштиту свих врста подземних и надземних конструкција. Предности материјала: • Висока хидроскопност и флексибилност • Висока способност апсорпције и истискивања воде из и око конструкције • Висока моћ кохезије с конструкцијом • Висока отпорност на дифузију • Висока ПХ вредност (>9,0) • Неограничена отпорност на старење • Остаје у флуидном агрегатном стању • Отпорна на природне агресивне медије у подземној води и тлу • Висока отпорност на ниске и високе температурама ( -250Ц до 1000Ц) • Висок отпорност на УВ зрачење • Погодна за контакт са меком киселом водом (са ниском пХ вредношћу, агресивном за бетонске површине) |  |  |  |  |
|  |  | • Погодна за уградњу на слабим подлогама (тј. кохезионе/затезне чврстоће <1,5 Н/мм2) • Може се уграђивати на влажне и мокре подлоге, односно у воду • Може се користити као носиоц адитива (микроцемент, гумени прах, зеолит и сл.) • Није агресиван и примењљив у операцијама на битуменозним површинама • Еколошки потпуно нешкодљив, природан материјал Квалитет конструкције: Бетон ливен на лицу места, префабриковани бетон, пено бетон, сипорекс, блок опека, опека, цементни малтери, кречни малтери, ТП минерална вуна, камен Услови примене / ограничење Технологија примене Ињектирање под притиском 2-200 бара, ињекционим пумпама. |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по м2 | м² | 850 |  |  |
| 18 | 1.3.18 | Набавка у уградња темељног премаза на бази епоксидне смоле "Sikadur" -188 или одговарајуће , премаз се наноси четком у једном слоју и посипа се кварцним песком 0,3/0,8 мм. Укупна потрошња "Sikadur" -188 или одговарајуће цца. 0,3- 0,5 кг/м2 а кварцног песка 1,0-1,5 кг/м2. Набавка и постављање течне хидроизолационе мембране Сикаластиц -8800 или одговарајуће на бази чисте полиурее, врућим прскањем двокомпонентном опремом за топло прскање . Мембрана се изводи у једном слоју укупне дебљине 2 мм. Потрошња: 2,00 кг/м2/мм. Обрачун по м2. | м² | 1,500 |  |  |
| 19 | 1.3.19 | Слојеви зеленог крова: |  |  |  |  |
|  | 1.3.19.1 | Набавка и монтажа противкоренске мембране, од црне ЛД полиетиленске фолије, дебљине 0.5мм ИСО 4591, и служи за спречавање продора корења, уз преклапање од најмање 50цм на свим странама. Обрачун по м2 | м² | 2,850 |  |  |
|  | 1.3.19.2 | Набавка испорука и монтажа дренажне мембране висине 25мм са резервоаром, направљен од црног полиетилена високе густине, произвођача "Knauf" или одговарајуће. Притисна чврстоћа приближно 400 KN/M2, ЕН-ИСО 25619-2. Обрачун по м2 | м² | 2,850 |  |  |
|  | 1.3.19.3 | Набавка, испорука и монтажа "Urbanspace Green Roll HTC GRM"или одговарајуће лагани супстрат за зелене кровове направљен од дугих влакана камене вуне специјално обрађен, тако да образују компактан и димензијски стабилан филц. дебљина слоја од 40мм, попречно преко дренажних плоча. Задржавање воде 39 л/м2, тежина 4.45 кг/м2, номинална густина 100-110 кг/м3 ЕН 1602, класа негоривости А1 ЕН 13501-1. Материјал поседује високо апсорбујуће честице распоређене по филцу камене минералне вуне. Обрачун по м2 | м² | 2,850 |  |  |
|  | 1.3.19.4 | Набавка, испорука и монтажа прекривача са мешавином седума дебљине 4цм, попречно преко претходно постављеног слоја. Седум биљке сјајног листа, погодан за различите временске услове. Покривеност од 95% по испоруци, тежина у сувом стању 15 кг/м2, тежина у засићеном стању 23 кг/м2. Обрачун по м2 | м² | 2,850 |  |  |
|  |  | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  | УКУПНО: |  |

|  | 1.4- ЛИМАРСКИ РАДОВИ |
| --- | --- |
|  | Све лимарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства, морају бити прописаног квалитета односно да поседују атесте. Лимарске радове извести у свему према техничкој документацији и овереним детаљима уз обавезну примену савремених метода за спајање-настављање лима. Термоизолација у сендвичу лима мора имати одговарајући дистанцер који одговара намени сендвича. Лим мора бити заштићен (поцинковани, пластицифиран, бојен) онакав какав се захтева техничком документацијом. Изведени радови морају својом дужином и површином да задржавају, код истих позиција, правилан геометријски облик. Сви изведени лимарски радови морају у потпуности да служе пројектованој намени. На местима где је лим у директном додиру са другим материјалима (бетон, опека и сл.) исти се мора заштитити: премазима, кровном хартијом и сл. Носачи лима који су непосредно у додиру са лимом морају бити од истородног материјала. За сво време извођења, односно до предаје објекта извођач је дужан да предузме све потребне мере, како не би дошло до оштећења ових радова. а ако ипак дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање. Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата израду комплетне позиције радова (набавку основног и везивног материјала, спољни и унутрашњи транспорт, израду и монтажу, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, потребну радну скелу, тражену заштиту на споју са другим материјалима, термоиспуне код сендвича и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова). Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. |
| 1 | 1.4.1 | Набавка материјала, производња и монтажа олучних вертикала. Олучне вертикале израдити од поцинкованог челичног лима, димензија 140x140мм, захтеване дебљине лима 0,55мм. Састављање цеви вршити убацивањем једне цеви у другу са минимум 50мм преклопа и залепити лепком. Фиксирање вертикала на фасадни зид обезбедити поцинкованим челичним обујмицама постављеним на 200цм размака. Олучне вертикале морају бити отпорне на корозију и обојене. Све радове изводити у складу са детаљима добијеним од стране извођача радова и одобреним од стране инжењера. Обрачун по м1. | м' | 185.00 |  |  |
| 2 | 1.4.2 | Набавка материјала, производња и монтажа лежећих хоризонталних олука дуж крова. Олуке израдити од поцинкованог челичног лима, развијене ширине 600мм (захтевана дебљина лима је 0,55мм) и спојити завртњевима и силиконским лепком. Држаче израдити од флах гвожђа дим. 25/5мм и поставити их на максималном размаку од 60цм. Олуци морају бити отпорни на корозију и обојени. Обрачун по м1 | м' | 110.00 |  |  |
| 3 | 1.4.3 | Опшивање солбанка прозора поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) до 25 цм, дебљине 0,60 мм. Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи у вис до 25 мм, у шток прозора учврстити укивањем на размаку 50-80 рхм. Предњу страну солбанка причврстити за дрвене пакнице или избушити подлогу, поставити пластичне типлове и причврстити поцинкованим холшрафовима. Преко главе холшрафа поставити "машницу" и залемити. Испод лима поставити слој тер папира, који улази у цену солбанка . | м' | 1,770.00 |  |  |
| 4 | 1.4.4 | Опшивање префабрикованих бетонских елеманата поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) до 35 цм, дебљине 0,60 мм. Стране солбанка на ивицама елемента који се опшива закривити ка тлу до 25 мм. Поставити пластичне типлове и причврстити поцинкованим холшрафовима. Преко главе холшрафа поставити ""машницу"" и залемити. Испод лима поставити слој тер папира, који улази у цену солбанка . | м' | 595.00 |  |  |
| 5 | 1.4.5 | Опшивање спојева између два префабрикована бетонска елеманата поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) до 20 цм, дебљине 0,60 мм. Поставити пластичне типлове и причврстити поцинкованим холшрафовима. Преко главе холшрафа поставити ""машницу"" и залемити. Испод лима поставити слој тер папира, који улази у цену солбанка . | м' | 568.00 |  |  |
| 6 | 1.4.6 | Испорука и монтажа металног спуштеног плафона испод еркера и терасе 2. спрата, испод препуста равног крова приземља, као и испод отворених површина равног крова улаза у сутерен. Спуштен плафон типа Армстронг тип "Orcal Clip-In" са обореном ивицом 3мм, или одговарајуће. Плоче су димензија 600x600x33мм, од поцинкованог челичног лима, беле боје (РАЛ 9010). Плоче се постављају на оригиналну Армстронг скривену потконструкцију (Orcal 3000 или одговарајуће). Потконструкција се састоји од примарних "U" носача и секундарних "А" носача. Распроред носача се формира на основу прорачуна утицаја ветра а према препоруци произвођача. Везу плафонског система са конструкцијом објеката остварити путем круте везе навојне шипке. Уколико висина спуштања прелази 295мм, систем додатно обезбедити од подизања, а према препоруци произвођача. Плоче додатно обезбедити сигурносним клипснама БПМ300106. Позицијом обавезно обухватити и ободни профил "C" профил са припадајућим клипснама за фиксирање укројених плоча. Обрачун по м2 | м² | 8,450 |  |  |
|  |  | УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  | УКУПНО: |  |
|  | 1.5- ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |
| 1 | 1.5.1 | Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2м висине поставити радне платформе од фосни. Са спољне стране платформи поставити фосне на "кант". Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу грађевински инжењер конструктивног смера. Користи се за све време трајања радова." Обрачун по м² вертикалне пројекције монтиране скеле | м² | 3,950 |  |  |
| 2 | 1.5.2 | Набавка и уградња следећих термоизолационих слојева и завршне обраде фасаде. : |  |  |  |  |
|  | 1.5.2.1 | Прајмер за фасадну боју, универзална кварцна подлога 120-200 мл/м2 (густина ~1.20 (kg/dm3)) | м² | 3,760 |  |  |
|  | 1.5.2.2 | Као завршни слој силиконски заглађени малтер- Високо квалитетан завршни малтер израђен на основу силиконских и стиренакрилатних везива са следећим особинама: -паропропусност за водену пару по /SIST EN ISO 7783-2: Sd < 0,09 -коефицијент дифузијске упорности водене паре µ < 60 -капиларну водоупојност по /SIST EN ISO 1062-3: (kg/m2h0,5) < 0,06 -прихват на стандардни кречно цементни малтер по EN24624 (Mpa) : >0,25 Тон и боја завршног малтера према избору инвеститора. | м² | 3,760 |  |  |
|  | 1.5.2.3 | Хидрофобна заштита – безбојним импрегнационим средством мат изгледа израђеном на бази растварача на основу угљоводоника и силоксанских везива са следећим карактеристикама: -садржај VOC према EUVOC-категорија A/h (од 01.01.2010.) g/l < 740 -капиларна водоупојност EN 1062-3 (kg/m2h0,5) < 0,10 | м² | 3,760 |  |  |
|  |  | НАПОМЕНА: - Систем мора да поседује ЕТА сертификат / ETAG 004 - Гаранција произвођача везивног, конструктивног и завршног материјала у фасадном систему у трајању од 25-35 година условљена гаранцијом произвођача камене вуне у истом временском периоду |  |  |  |  |
| 3 | 1.5.3 | Прајмер за фасадну боју, универзална кварцна подлога 120-200 мл/м2 (густина ~1.20 (kg/dm3)). Прајмер нанети на претходно очишћену и припремљену подлогу префабрикованих бетонских елемената на фасади објекта. Обрачунато по м2. | м² | 7,250 |  |  |
| 4 | 1.5.4 | Набавка материјала и фарбање префабрикованих бетонских елемената силикатном дисперзивном бојом са микровлакнима за заштиту и декорацију спољашњих површина. Паропропусна боја израђена на бази висококвалитетних силикатних везива и адитива, отпорна на УВ зрачење и атмосферске утицаје. Производ треба да попуњава евентуалне пукотине на површини на коју се наноси (мах. 0.5мм). Боја по избору пројектанта. Обрачунато по м2. | М² | 7,550 |  |  |
| 5 | 1.5.5 | Прајмер за фасадну боју, универзална кварцна подлога 120-200 мл/м2 (густина ~1.20 (kg/dm3)). Прајмер нанети на претходно очишћену и припремљену подлогу армиранобетонских стубова који су ван фасадних зидова објекта. Обрачунато по м2. | м² | 1,750 |  |  |
| 6 | 1.5.6 | Набавка материјала и фарбање армиранобетонских стубова ван фасадних зидова објекта, бојити силикатном дисперзивном бојом са микровлакнима за заштиту и декорацију спољашњих површина. Паропропусна боја израђена на бази висококвалитетних силикатних везива и адитива, отпорна на УВ зрачење и атмосферске утицаје. Производ треба да попуњава евентуалне пукотине на површини на коју се наноси (мах. 0.5мм). Боја по избору пројектанта. Обрачунато по м2. | м² | 1,950 |  |  |
|  |  | УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  | УКУПНО: |  |
|  | 1.6-СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |
| 1 | 1.6.1 | Обрада унутрашњих шпалетни око отвора ширине од 20-25цм. Монтирати гипскартон плоче 9мм на унутрашњим шпалетнама отвора, поставити потребне лајсне на ивице, бандаж траке, површине обрадити, изглетовати два пута, и бојити завршном бојом два пута. Обрачун по м1 површине. | м | 490 |  |  |
| 2 | 1.6.2 | Набавка материјала, испорука и монтажа лимених плоча. Плоче дебљине 2мм је потребно анкерисати са по 4 до 6 анкера са доње стране армиранобетонске плоче равног крова, на местима испуне отвора након уклањања старих сливника ДН 150. Потребно је обезбедити анкероване и фиксиране лимене плоче, тако да се са горње стране неометано налије слој не армираног бетона за заптивање отвора. Обрачун по кг | кг | 1,350 |  |  |
|  |  | УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  | УКУПНО: |  |
|  | 1.7-МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |
| 1 | 1.7.1 | Глетовање и бојење шпалетни отвора ширине од 20-25цм у два слоја а по потреби и више ради добијања идеалне површине. Завршно машинско шлајфовање и припрема за бојење. У цену урачунати сав потребан материјал као и заштиту претходно изведених радова (фасадна столарија и др.). Обрачун по м1. | м | 2,450 |  |  |
| 2 | 1.7.2 | Бојење фасаде акрилном енергетски штедљивом фасадном бојом, високо отпорном на топлотно зрачење према стандарду ДИН ЕН ИСО 11507 мин 1000 сати, пх вредности мин 8.0 и степеном рефлексије мин 80%. Тон светао по избору пројектанта. Бојење вршити у два премаза. За потребне карактеристике доставити атесте. | м² | 3,750 |  |  |
|  |  | УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  | УКУПНО: |  |
|  | 1.8-ТЕСАРСКИ РАДОВИ |
| 1 | 1.8.1 | Поставити ОСБ табле дебљине 9мм преко подлоге за окапнице, а затим и окапнице од WОЛФИН лима или еквивалентно, од галванизованог челика, дебљине мин 0,6 цм, димензија 5x5 цм, са једном страном ламелираном од хидроизолационог материјала спремног за заваривање мембране. У случају да је постојећа висина атике испод 15 цм, испод ОСБ плоче поставити стиродур захтеване дебљине. За окапницу заварити хидроизолациону мембрану и обезбедити потпуно заптивање. | М² | 465 |  |  |
|  |  | УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  | УКУПНО: |  |
|  | 1.9-КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |
| 1 | 1.9.1 | Набавка и постављање противклизне гранитне керамике. Против клизну керамику димензија до 30x40 цм, поставити на терасе 2, 3, и 4 спрата. На припремљену армиранобетонску плочу равног крова, поставити слој за пад (обрачунато посебно), хидроизолацију (обрачунато посебно), поставити керамику на лепку. Керамику поставити преко лепка преко слоја за хидроизолацију површине. У цену улази и сокла на терасама на фасадном зиду објекта. На споју са вратима за излаз на терасу предвидети обраду прага керамиком. Обрачун по м2. | м² | 2,465 |  |  |
|  |  | УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  | УКУПНО: |  |
|  | 1.10-БЕТОНСКИ РАДОВИ |
| 1 | 1.10.1 | Бетонирање тротоара од лако армираног бетона д=10цм МБ20. Тротоар армирати мрежастим арматурним рам Q 0,6 мм, 15/15цм. Горњу површину тротоара обрадити и бетон набити. У цену улази и арматура. | м² | 940 |  |  |
| 2 | 1.10.2 | Бетонирање отвора у плочи дебљине 12цм, на местима старих уклоњених сливника неармираним бетоном МБ30. Горњу површину обрадити по упутству пројектанта и бетон набити. Обрачун по м3 | м3 | 16 |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  | УКУПНО: |  |
|  | 1.11-БРАВАРСКИ РАДОВИ |
| 1 | 1.11.1 | Набавка, транспорт, сечење, монтажа и извођење веза (заваривање и шрафљење) челичних елемената конструкције платформе за ношење машинске опреме. Конструкција се изводи у завареној изради, осим монтажних наставака и спојева са постојећом конструкцијом. Димензије, место и начин постављања челичних профила према цртежима и детаљима. Профиле заштитити антикорозивно, поступком пескарења до потпуног уклањања свих трагова корозије, те наношењем два основна и два покривна премаза у укупној дебљини од најмање 120μ. |  |  |  |  |
|  |  | Финална обрада бојом за метал врсте и боје по избору инвеститора. Позицијом су обухваћени сви спојеви заваривањем, монтажни наставци високо вредним завртњевима 10.9 без силе притезања и завртњевима класе 5.6, све везе завртњевима, материјал и спојна средства. Израда у свему према пројекту конструкције. Позицијом су обухваћена сва потребна средства за рад, као и ангажовање дизалице, макс. тежина појединачног сегмента конструкције до 1000кг. |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по кг монтиране конструкције. | кг | 22,570 |  |  |
|  |  | УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  | УКУПНО: |  |
|  | 1.12-ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |
| 1 | 1.12.1 | Набавка, транспорт, разастирање у слојевима, набијање и фино планирање шљунка са претходним набијањем земље до постизања потребне чврстине подлоге, као подлоге за формирање новог тротара око објекта болнице. Шљунак насути у предвиђеном слоју и набити, до потребне збијености. Обрачун по м3. | м3 | 95 |  |  |
|  |  | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  | УКУПНО: |  |
|  | 1.13- РАЗНИ РАДОВИ |
| 1 | 1.13.1 | Постављање ПВЦ парапетних даски на парапетном зиду сваког од отвора. ПВЦ даске поставити у ширини отвора завршно обрађеног зида. Ширина даске до 20цм. У цену улазе и бочне лајсне. Обрачун по м1. | м1 | 1,860 |  |  |
| 2 | 1.13.2 | Набавка материјала и постављање кровне стазе за ходање по кровним мембранама типа "WITEC WOLFIN Walkway" или еквивалентно са свим потребним елементима за монтажу на равном крову. Поставља се варењем топлим ваздухом преко завршног слоја хидроизолационе кровне мембране, која је последњи завршни слој крова. Ширина вара минимум 5 цм. Трака је са завршном противклизном обрадом, са ребрима дебљине на највишој тачки цца 2,2 мм. | м² | 650 |  |  |
| 3 | 1.13.3 | Преглед и додатно укрућење префабрикованих армиранобетоских елемената на терасама и равним крововима око објекта. Све елементе за које се утврди да је потребно додатно укрућење, потребно је анкеровати додатно челичним профилима и узенгијама, како не би дошло до одвајања елемента и угрожавања безбедности корисника. Обрачун по комаду | ком | 625 |  |  |
|  |  | УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ |  |  | УКУПНО: |  |

| ПРВА ФАЗА: | ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. | АРХИТЕКТУРА – РЕКАПИТУЛАЦИЈА (БЕЗ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ) |  |
| РБ | Код | Опис позиције | Укупна цена без ПДВ [РСД] |
|  | 1.1. | ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА |  |
|  | 1.2. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |
|  | 1.3. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |
|  | 1.4. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |
|  | 1.5. | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |
|  | 1.6. | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |
|  | 1.7. | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |
|  | 1.8. | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |
|  | 1.9. | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |
|  | 1.10. | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
|  | 1.11. | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |
|  | 1.12 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
|  | 1.13. | РАЗНИ РАДОВИ |  |
|  | 1. | УКУПНО АРХИТЕКТУРА (БЕЗ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ): |  |

| Област: | Енергетска санација |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| РБ | Код | Опис позиције | ЈМ | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а - [РСД] | Укупна цена без ПДВ -a- [РСД] |
| 2. – Архитектура – фасадна столарија и браварија |
| ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ СВИХ РАДОВА ПРЕДВИЂЕНИХ ОВИМ ПРОЈЕКТОМ |
| Све одредбе ових услова саставни су део ових описа сваког поглавља, сваке позиције и под-позиције овог предрачуна. Општи опис на почетку сваке групе радова односи се на све позиције те групе, изузев ако у опису позиције није другачије назначен. Све радове треба извести према плановима, техничком опису, статичком прорачуну, предмеру и предрачуну радова, важећим техничким прописима, важећим стандардима, као и упутству надзорног органа. Јединичном ценом сваке позиције предрачуна обухваћени су сви потребни елементи за њено формирање тако да она у погодбеном предрачуну буде коначна. Јединична цена садржи следеће елементе: Материјал: Под ценом материјала подразумева се набавна цена главног, помоћног и везног материјала, заједно са трошковима набавке, ценом спољног и унутрашњег транспорта, без обзира на превозно средство које је употребљено са свим потребним утоваром, истоваром, складиштењем и чувањем на градилишту од кварења и пропадања, са потребним манипулацијама (нпр. преслагање цемента и томе сл.), давање потребних узорака на испитивање и сл. Предрачуном радова за неке материјале није ближе прецизиран произвођач, или заштићени трговачки назив, назив материјала, или конструкције чија се употреба предвиђа. У сваком случају и за прецизиране и не прецизиране материјале даје се могућност извођачу да може применити адекватне материјале, или конструкције различитих произвођача, или различитих трговачких назива. Подразумева се да квалитет и погодност примене тих материјала, или конструкција мора бити најмање на истом, или вишем нивоу од захтеваног, односно пројектованог квалитета. Поред тога примена таквих материјала и конструкција дозвољава се само уз претходну сагласност пројектаната и инвеститора. |
| Рад : Вредност радова обухвата главни и помоћни рад свих потребних операција позиције предрачуна, сав рад на унутрашњем хоризонталном и вертикалном транспорту и сав потребан рад око заштите изведених конструкција од штетних утицаја за време градње (извођење других позиција радова, врућина, хладноћа, киша, ветар и др.). Помоћне конструкције : Све врсте скела без обзира на висину и сл. улазе у јединачну цену посла за коју су потребне. Скеле морају бити постављене на време, да не би ометале нормалан ток радова, а у цену је урачуната демонтажа и одношење скеле са градилишта. У ову цену улазе и обавезне ограде, заштитне надстрешнице, прилази, разупирање код земљаних радова, мостови за пребацивање ископа код већих дубина и др. У цену одговарајућих радова су укључени прилази и мостови за бетонирање конструкција, патоси код мешалица итд. Амортизација скеле и помоћних конструкција се обрачунава за време изградње. Сва потребна оплата без обзира на врсту, улази у јединачну цену посла за који је потребна и не наплаћује се посебно. Код оплате подразумевају се и сва потребна подупирања и укрућења и то: израда, постављање, демонтажа, чишћење и слагање. Уједно у цену оплате, односно неке позиције бетонирања улази и квашење пре бетонирања. По завршеном бетонирању сва оплата се након прописаног времена треба скинути, очистити и средити, односно припремити за поновну употребу и однети са градилишта. |
| Остали трошкови и дажбине (фактор): На јединачну цену радне снаге извођач зарачунава свој фактор који се формира на бази постојећих прописа и инструмената, као и сопственим особеним начином привређивања извођача радова (разни порези, таксе, камате, осигурања, зараде, фондови, обнова средстава, плате служби пут итд.). Поред тога извођач има фактором да обухвати следеће факторе који му се неће посебно плаћати било као предрачунска средства или накнадни рад и то: све хигијенско-техничке заштитне мере за личну заштиту радника, заштиту на објекту и за околину (као ограде, мостови, надстрешнице, разне помоћне и санитарне објекте и др.), као и заштита постојећег зеленила на градилишту; трошкова радне механизације, ако није из сопственог погона; сва обележавања пре почетка ископа и касније при изградњи објекта; чишћење и одржавање реда на објекту за време извођења радова, са одвозом разног смећа, шута и отпадака, док се завршно чишћење предвиђа као посебна позиција; 5. сва потребна испитивања материјала и прибављање потребних атеста, нарочито за бетон, креч, опеку, песак и шљунак; испитивање исправности димњака, вентилације и др., у циљу добијања потврде од надлежних институција и органа о исправности истих; уређивање градилишног простора и земљишта око новоподигнутих објеката, које је коришћено за градилиште, односно његово довођење у уредно стање без остатка грађевинског шута, обезбеђење могућности за ускладиштење материјала и алата коопераната, занатлија и инсталатера; евентуална заштита објекта (конзервирање) у екстремним периодима времена градње. Уколико се изградња објекта наставља у току летњег или зимског периода, извођач је дужан објекте заштитити од пропадања и смрзавања, а све оштећене делове од мраза или другог, при наставку радова да поправи и доведе у ред о свом трошку. Ова заштита треба да се обезбеди и у летњем периоду од пребрзог сушења и сл., као и неговање конструкције после израде (нпр. квашење бетона); извођач не може накнадно теретити инвеститора повећаним трошковима око рада у зимским условима, за накнаду трошкова евентуалног загревања, или повећаних дневница за рад по мразу, јер се то сматра проблемом извођача, осим ако се другачије не уговори; осигурање објекта за време извођења код Осигуравајућег завода, такође је обавеза извођача и садржана је у факторима; никакви посебни трошкови било да су наведени, у овом тексту, неће се посебно признавати, јер се све треба укључити кроз фактор у јединачне цене за сваки рад. |
| Према овим условима, опису појединих ставки, треба саставити јединачну цену за сваку ставку предрачуна. Све ове одредбе важе и за занатске и инсталатерске радове, с тим што извођач носилац главних радова мора да предвиди и накнаду свих режијских трошкова око испомоћи, ангажовања рада, материјала, алата и другог у вези наведених радова, ако се такви радови изводе преко коопераната. Сви ови односи се морају прецизно уговорити, тако да инвеститора не могу теретити никакви додатни трошкови. Посебно обратити пажњу на синхронизацију радова јер се не признају било какви трошкови на разна штемовања и крпљења после проласка инсталација кроз и преко зидова и других конструкција. За инсталације се морају приложити уверења о извршеном испитивању од стране овлашћених организација, а за уграђену опрему гарантни листови. Трошкови пробног рада инсталација падају на терет извођача радова, |
| Мере и обрачун: У колико у одређеној ставци није дат начин обрачуна радова, придржавати се у свему важећих просечних норми у грађевинарству, или техничких услова за извођење завршних радова у грађевинарству. Остало: Сав употребљени материјал мора бити квалитетан и да у потпуности одговара условима и одредбама СРПС-а. Сви радови морају бити изведени по важећим техничким прописима, солидно, савесно и квалитетно. Сви остали радови и обавезе који нису поменути, регулишу се у духу Закона о планирању и изградњи и осталих прописа који регулишу ту материју, важећих стандарда и просечних норми у грађевинарству. |
|  | 2.1- ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА |
|  |  | Општи опис: Радови се морају изводити према одговарајућим одредбама које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - високоградња". Цене садрже помоћни потрошни материјал, радне скеле и остале трошкове. |  |  |  |  |
| 1 | 2.1.1 | Демонтажа алуминијумских отвора, заједно са штоком. Отворе пажљиво скинути, изнети из објекта, додатно их заштити и сместити на безбедно место које одреди Наручилац у случају да се прозори чувају, или утоварити на возило и одвести на депонију. Грађевински шут од демонтаже прикупити, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 5км. Обрачун по комаду демонтираних прозора. |  |  |  |  |
|  | Поз. | Димензије |  |  |  |  |
| Сутерен | С01 | 9.80x3.00 | ком | 1 |  |  |
|  | С02 | 2.79x3.00 | ком | 1 |  |  |
|  | С03 | 3.45x3.00+0.75 | ком | 1 |  |  |
|  | С04 | 2.3x0.80+0.75 | ком | 1 |  |  |
|  | С05 | 1.00x2.10 | ком | 1 |  |  |
|  | С06 | 10.35x0.80+0.75 | ком | 1 |  |  |
|  | С07 | 2.30x3.00+0.96 | ком | 1 |  |  |
|  | С08 | 3.45x1.70+0.96 | ком | 1 |  |  |
|  | С09 | 2.30x1.70+0.75 | ком | 1 |  |  |
|  | С10 | 1.15x3.00+0.75 | ком | 1 |  |  |
|  | С11 | 6.90x1.70+0.75 | ком | 1 |  |  |
|  | С12 | 5.75x1.10+0.75 | ком | 1 |  |  |
|  | С13 | 2.30x3.00+0.75 | ком | 1 |  |  |
|  | С14 | 2.50x3.75 | ком | 2 |  |  |
|  | С15 | 1.15x1.88+0.75 | ком | 4 |  |  |
|  | С16 | 1.70x3.75 | ком | 1 |  |  |
|  | С17 | 1.50x3.75 | ком | 1 |  |  |
|  | С18 | 2.30x3.75 | ком | 7 |  |  |
|  | С19 | 2.10x3.75 | ком | 4 |  |  |
|  | С20 | 1.60x3.75 | ком | 1 |  |  |
|  | С21 | 4.60x1.70+1.10 | ком | 1 |  |  |
|  | С22 | 2.15x2.90+1.48 | ком | 1 |  |  |
|  | С23 | 1.50x2.90+1.10 | ком | 1 |  |  |
|  | С24 | 9.20x1.70+1.10 | ком | 1 |  |  |
|  | С25 | 1.80x2.90+1.10 | ком | 1 |  |  |
|  | С26 | 0.80x0.80 | ком | 2 |  |  |
|  | С27 | 4.20x3.15 | ком | 1 |  |  |
|  | С28 | 0.95x2.40+0.75 | ком | 1 |  |  |
|  | С29 | 2.00x3.85 | ком | 1 |  |  |
|  | С30 | 6.50x1.62 | ком | 1 |  |  |
| Приземље | П01 | 3.36X1.90+0.75 | ком | 16 |  |  |
|  | П02 | 2.24x1.90+0.75 | ком | 26 |  |  |
|  | П02а | 2.25X2.90+0.75 | ком | 2 |  |  |
|  | П03 | 1.00x1.90+0.75 | ком | 2 |  |  |
|  | П03а | 1.15X1.90+0.75 | ком | 1 |  |  |
|  | П04 | 4.60x2.90+0.75 | ком | 2 |  |  |
|  | П05 | 8.05x2.90+0.75 | ком | 1 |  |  |
|  | П06 | 8.05x2.90+0.75 | ком | 1 |  |  |
|  | П07 | 7.98x2.90+0.75 | ком | 34 |  |  |
|  | П08 | 3.36x1.90+0.95 | ком | 2 |  |  |
|  | П09 | 2.24x1.90+0.95 | ком | 2 |  |  |
|  | П10 | 10.27x4.38 | ком | 1 |  |  |
|  | П11 | 6.80X3.00+0.95 | ком | 1 |  |  |
|  | П12 | 2.65X2.90+0.75 | ком | 1 |  |  |
|  | П13 | 3.35X2.90+0.75 | ком | 1 |  |  |
|  | П14 | 0.80X0.80 | ком | 1 |  |  |
| 1. спрат | 1.01 | 3.33x1.65 | ком | 36 |  |  |
|  | 1.02 | 1.6x3.05 | ком | 2 |  |  |
|  | 1.03 | 3.35x2.95 | ком | 2 |  |  |
|  | 1.04 | 1.05x1.65 | ком | 10 |  |  |
|  | 1.05 | 2.2x1.65 | ком | 22 |  |  |
|  | 1.06 | 3.21x1.65 | ком | 4 |  |  |
| 2. спрат | 2.01 | 2.3x2.45 | ком | 6 |  |  |
|  | 2.02 | 1.05x2.45 | ком | 22 |  |  |
|  | 2.03 | 2.2x2.45 | ком | 12 |  |  |
|  | 2.04 | 1.1x3.00 | ком | 50 |  |  |
|  | 2.05 | 1.2x2.45 | ком | 2 |  |  |
|  | 2.06 | 2.22x2.45 | ком | 22 |  |  |
|  | 2.07 | 1.1x2.45 | ком | 1 |  |  |
|  | 2.08 | 1.11x2.45 | ком | 30 |  |  |
|  | 2.09 | 1.15x3.00 | ком | 10 |  |  |
|  | 2.10 | 3.33x2.45 | ком | 3 |  |  |
|  | 2.11 | 1.35x2.45 | ком | 3 |  |  |
|  | 2.12 | 2.5x2.45 | ком | 1 |  |  |
|  | 2.13 | 1.00x2.45 | ком | 2 |  |  |
|  | 2.14 | 1.20x2.45 | ком | 2 |  |  |
|  | 2.15 | 1.15x2.45 | ком | 5 |  |  |
|  | 2.16 | 4.44x2.45 | ком | 1 |  |  |
|  | 2.17 | 2.2x2.45 | ком | 1 |  |  |
| 3. спрат | 3.01 | 2.30x2.45 | ком | 6 |  |  |
|  | 3.02 | 1.05x2.45 | ком | 22 |  |  |
|  | 3.03 | 2.2x2.45 | ком | 12 |  |  |
|  | 3.04 | 1.10x3.00 | ком | 31 |  |  |
|  | 3.05 | 1.20x2.45 | ком | 2 |  |  |
|  | 3.06 | 2.22x2.45 | ком | 22 |  |  |
|  | 3.07 | 1.15x2.45 | ком | 6 |  |  |
|  | 3.08 | 1.11x2.45 | ком | 30 |  |  |
|  | 3.09 | 1.15x3.00 | ком | 10 |  |  |
|  | 3.10 | 3.33x2.45 | ком | 2 |  |  |
|  | 3.11 | 1.35x2.45 | ком | 3 |  |  |
|  | 3.12 | 3.33x2.45 | ком | 3 |  |  |
|  | 3.13 | 1.00x2.45 | ком | 2 |  |  |
|  | 3.14 | 2.50x2.45 | ком | 3 |  |  |
| 4. спрат | 3.01 | 2.30x2.45 | ком | 6 |  |  |
|  | 3.02 | 1.05x2.45 | ком | 22 |  |  |
|  | 3.03 | 2.2x2.45 | ком | 12 |  |  |
|  | 3.04 | 1.10x3.00 | ком | 31 |  |  |
|  | 3.05 | 1.20x2.45 | ком | 2 |  |  |
|  | 3.06 | 2.22x2.45 | ком | 22 |  |  |
|  | 3.07 | 1.15x2.45 | ком | 6 |  |  |
|  | 3.08 | 1.11x2.45 | ком | 30 |  |  |
|  | 3.09 | 1.15x3.00 | ком | 10 |  |  |
|  | 3.10 | 3.33x2.45 | ком | 2 |  |  |
|  | 3.11 | 1.35x2.45 | ком | 3 |  |  |
|  | 3.12 | 3.33x2.45 | ком | 3 |  |  |
|  | 3.13 | 1.00x2.45 | ком | 2 |  |  |
|  | 3.14 | 2.50x2.45 | ком | 3 |  |  |
|  |  | Демонтажа кровних купола на површини равне плоче изнад приземља објекта. Све демонтиране куполе утоварити на камион и одвести на депонију коју одрреди инвеститор до 5км. Обрачун по комаду |  |  |  |  |
| кров | К01 | 2.00x2.00 | ком | 145 |  |  |
|  | К02 | 3.15x2.00 | ком | 6 |  |  |
|  | 2.1 | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  | УКУПНО: |  |
|  | 2.2 | БРАВАРСКИ РАДОВИ – ФАСАДНА СТОЛАРИЈА |  |  |  |  |
|  | Све браварске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали спојна и везивна средства (заштитна средства) морају бити прописаног квалитета - односно да поседују атесте. Пре почетка израде позиција, извођач је дужан да уради радионичке детаље и исте поднесе пројектанту на оверу. Радови се морају извести квалитетно у свему према прописима, стандардима, техничкој документацији и овереним радионичким детаљима. Браварију радити од профилисаног метала, равних и профилисаних лимова уз комбинацију са осталим материјалима, како већ то налазе техничка документација и оверени радионички детаљи. Код спојева разнородних материјала, извршити потребну заштиту заптивање-дихтовање, извести спољна и унутрашња опшивања, поставити одговарајући пројектовани оков за отварање и затварање, као и могућност закључавања. За сво време извођења, односно предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере како неби дошло до оштећења ових радова. А ако ипак дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање. НАПОМЕНА: Пре израде позиције све мере обавезно контролисати на лицу места. Извођач је у обавези да пре израде позиција уради све радиончке детаље и исте достави главном пројектанту на увид и сагласност. Према ширини отвора уз сваку позицију елемента подразумева се монтажа дрвене или ПВЦ даске са унутрашње стране, као и лимене опшивке са спољашње стране (обе позиције обрачунате засебно као збирна количина по позицији). |
|  |  | Израда, допрема и уграђивање браварије. Извести према пројекту, шеми браварије и општем опису за браварске радове |  |  |  |  |
|  |  | Набавку допрему и уграђивање фасадне браварије извести према пројекту, одговарајућим шемама и општем опису за спољну столарију. Боја АЛ профила, окапнице по избору пројектанта. Највећи дозвољени вредности коефицијента пролаза топлоте, Умаx, за елементе термичког омотача зграде износе за: прозоре, балконска врата Uмаx= 1,4 W/м²*К; спољна врата Uмаx= 1,6 W/м²*К. Конструкција је од алуминијумског вишекоморног систем профила са термопрекидом и системом заптивања епоксилном гумом. Постављају се вертикални кутијасти профили дим. 80x80мм/4мм, који се типлују у зид, а затим на њих поставља АЛ позиција. Испуна је од Ал панела са термоизолацијом (до 40цм висине) и двоструко сигурносно стакло са фолијом, пуњено аргоном д=6+16+6мм, унутрашње стакло је са ниско емисионим премазом. Дихтовање епоксилном гумом. Оков је стандардни, три шарке по висини, рукохват по избору пројектанта, цилиндар брава са кључем, механизам за затварање. Елоксажа минималне дебљине 20 микрона. Тон-натур; Обрада-мат. |  |  |  |  |
| 1 | 2.2.1 | Фасадна алуминијска браварија Основни материјал за израду врата и прозора су вучени профили од алуминијумске легуре и алуминијумски раван лим втхунског произвођача "REYNARES" или сличног квалитета. Спојеви Ал. профила у рамовима и на угловима треба да су механички спојени тако да осигурају конструктиван и чврст спој. На спојевима не сме бити оштећења површинске обраде – заштите. Алуминијум који долази у контакт са бетоном, малтером, челиком, мора имати заштитни слој против корозије и против хемијских реакција између два метала. Заштитни слој се превлачи пре монтаже. Сав причврсни материјал (шрафови, анкери, пакне итд.) треба да је израђен од нерђајућег челика, поцинкованог челика и алуминијума и не сме бити видан. Елоксажу или пластифицирање – свих алуминијумских профила, вршити у боји по избору пројектанта. Све спољне површине морају имати уједначену и чисту боју и обраду, без дефекта у структури. Сви заварени делови заварују се по целој дужини саставка и морају бити без неравнина и грбина, глатки и спремни за фарбање, а шавови морају бити стругани машинским путем. Делови не смеју бити искривљени или изубљени. Спој браварије и зида - конструкције заштитити тио китом, фугу обострано затворити лајсном од савијеног лима 30/30 мм. |  |  |  |  |
|  |  | Фасадне алуминијумске преграде, прозори и врата Преграде су фиксне или са делом крила која се отварају. Раде се од алуминијумских профила са прекинутим термичким мостом, димензије крила и начин отварања у свему по шеми и детаљима. Застакљивање преграда врши се термоизолујућим стаклом 6+16+4 или 8+16+6 мм, дебљина стакла прилагођена димензији окна, код свих покретних крила оба стакла су ламелирана д= 4+4 мм. Доње делове парапета који су изложени удару радити и од каљеног унутрашњег стакла. Прозорска крила се отварају у два правца, по шеми. Уз прозор се испоручују све опшивке око прозора и солбанк од алуминијумског лима обрађен као прозор. СТАКЛО ЗА ФАСАДНУ БРАВАРИЈУ: ТИП КЛИМА QUARD SOLARS SL (или слично). Врата од алуминијума и стакла - Опшав штока - врата треба да обухвати комплетну ширину зида у који се врата уграђују и треба да је самоштелујући. По обиму налегања крила на опшав врата, уградити гумени или пластични дихтунг у боји металног опшива. Застакљивање вршити стаклом Ug≤1.1 W/м2К. Сва крила треба да буду одигнута од коте готовог пода за 0,8 цм. Са доње стране врата опремити аутоматским прагом. Испуна незастакљених врата је алуминијумски “сендвич” са испуном од полиуретана (2xАл + ПУ = 2.4цм). Опремање оковом: Оков врата и прозора набавља и уграђује извођач. Оков је системски са ЕУРО жљебом (како би касније евентуалне интервенције и поправке биле без компликација), атестиран за минимални циклус од 100.000 отварања и затварања. Шарке радити од нерђајућег метала у боји природног алуминијума, са кугличним лежајем. Начин уградње, број и димензије шарки су по технологији произвођача, прилагођени тежини и димензијама крила; Брава са цилиндром са три кључа; Рукохват постављен обострано, дизајн по шеми; - За поједина врата обезбедити одговарајући аутомат за самозатварање – у боји врата, првокласног квалитета; Поједина врата опремити системом отварања са фотоћелијом – како је то у шемама за свака појединачна врата дато; Сва врата опремити одбојницима који се у складу са диспозицијом фиксирају у под или зид. Код двокрилних врата једно крило се фиксира у под и надвратник помоћу засуна. Максималан дозвољен коефицијент пролаза топлоте целог елемента је до 1.4 W/м2К. |  |  |  |  |
|  |  | Унутрашње застакљене алуминијумске преграде и врата Генерално, сва унутрашња и спољашња браварија мора да буде преелоксирана па онда пластифицирана како би била дуготрајна у агресивној средини као што је затворени базен. Оков треба да буде системски, сертификован и са ЕУРО жљебом како би свака евентуална замена била једноставна. Циклус отварања би требао да буде најмање 100.000 пута. Преграде су фиксне или са делом крила која се отварају. Раде се од алуминијумских профила без прекинутог термичког моста, димензије крила и начин отварања у свему по шеми и детаљима. Застакљивање преграда врши се ламелираним стаклом 4+4 мм, дебљина стакла је прилагођена димензији окна. На застакљеним вратима уградјује се једноструко ламилирано стакло 4+4мм. Оков и опремање као за фасадне преграде. Унутрашња пуна врата Пуна унутрашња врата раде се од алуминијумских профила елоксираних у тону по избору пројектанта. Испуна крила врата је композитни алуминијум д = 2.5 цм. Оков комплет потребан, дизајн и боја у тону по избору пројектанта, на крилу аутомат за самозатварање, брава цилиндар, уграђен одбојник. Дихтовање крила по целом обиму. После завршне обраде зида уградити обострано покривне лајсне, по шемама. Оков треба да буде системски, сертификован и са ЕУРО жљебом како би свака евентуална замена била једноставна. Циклус отварања би требао да буде најмање 100.000 пута. Противпожарна и противдимна врата. Врата су атестирана на тражену противпожарност код овлашћене установе, имају натписну плочицу са утиснутим подацима о произвођачу и фабрички број атеста. Шток и крила су од вучених кутијастих профила анкерованих у бетонски довратник, односно челичну потконструкцију. Конструкција крила је од вучених профила, облога обострано челични лим Ч 0361 д=1-1,5 мм, испуна крила и дихтовање по обиму од ватроотпорног материјала. Опшив штока по целој ширини зида. Врата се раде по шеми и детаљима из пројекта. Сви метални делови се штите од корозије, боје и лакирају у тону по избору пројектанта по РАЛ карти. Оков мора бити комплетан, квалитетан, антикорозивно заштићен и конструктивно сигуран, дизајн и боја по избору пројектанта, на крилима аутомат за самозатварање. Врата се на градилиште доносе финално обрађена, уграђују се у сувој монтажи уз неопходно заптивање масом која има одговарајуће ПП атесте. |  |  |  |  |
|  |  | Сви спољњи елементи морају да задовоље услове СРПС ЕН 12208:2008. Профили од алу материјала су следећих карактеристика по нашим пропиусима и по ДИН-у: - сировина за алу профиле Al.Mg.Si-05, - затезна чврстоћа мин F=22 kP/mm2, према SRPS EN 755-5:2008 - видне површине по DIN-u 17612, - тврдоћа и постојаност по DIN-u 17611, |  |  |  |  |
|  |  | Конструктивна својства готовог производа морају испуњавати следеће услове: - Отпорност на све могуће трајне деформације од савијања, увијања и витоперења при нормалном руковању. - Да издрже притисак симулираног ветра при институт-ском испитивању од 0.80 кг/м без икаквих трајнијих деформација. - Да прозорска крила имају довољан број места закопчање у шток као обезбеђење од могућих деформација при јачим ветровима. - Да конструкција браварије , а нарочито крила, буду усклађена са димензијама отвора и дебљином стакла како не би долазило до пуцања стакла због деформација крила или температурних разлика. - Спојеви конструктивних елемената морају бити повезани без употребе завртња, а завртњи се могу употребити као регулирајући делови и морају бити заштићени од корозије. - Алуминијумски профили оквира и крила прозора и врата морају имати антитермички мост. Употребљени оков и механизам за отварање и затварање морају да буду првокласни и СИСТЕМСКИ (према усвојеном прототипу) и да омогућавају перфектно функционисање прозора у положају затварање, отварање око хоризонталне и вертикалне осовине. Неопходан је атест који доказује да примењени оков има циклус од најмање 100.000 отварања и затварања без застоја. - Ручица за повлачење прозора и врата мора бити тако конструисана да омогућава лако отварање крила и да је приближна тону елоксаже алуминијских профила. - Својства готове и уграђене браварије у погледу пропустљивости и заптивних срестава морају да испуњавају следеће услове: коефицијенти пролаза топлоте фасадних елемената не сме да пређе вредност Uf ≤ 3.0 W/м2К, - примењени профили, конструкција и прецизност израде морају да обезбеђују оптималну непропустљивост, - заптивни материјал - траке морају да буду и на крилу и на раму - двоструко дихтовање. Застакљивање крила фасадне браварије извршити термоизолирајућим стаклом 6+16+4 мм или 8+16+6 мм, прилагођено величини крила. Спољна стакла су обавезно каљена. - Анкеровање прозора и врата врши се у бочне фасадне елементе, довољним бројем анкера одговарајуће јачине и са антикорозивном заштитом. - Произвођач браварије се обавезује да презентира пројектанту радионичке детаље браварије на сагласност, прототип и атесте издате од стране једног од овлашћених Института за испитивање материјала. - Код остваривања веза алуминијума са осталим материјалима водити рачуна о међусобној компатибилности да не дође до феномена електрогалванске струје (произвођач мора да приложи документацију о електронском потенцијалу примењених материјала као и доказ њихове компатибилности). |  |  |  |  |
|  | Поз. | Димензије |  |  |  |  |
| сутерен | С01 | 9.80x2.65 | ком | 1 |  |  |
|  | С02 | 2.30x2.65 | ком | 5 |  |  |
|  | С03 | 3.40x3.65 | ком | 1 |  |  |
|  | С04 | 10.16x2.85 | ком | 1 |  |  |
|  | С05 | 5.69x3.65 | ком | 1 |  |  |
|  | С06 | 6.95x1.25 | ком | 1 |  |  |
|  | С07 | 2.30x3.65 | ком | 1 |  |  |
|  | С08 | 1.15x2.65 | ком | 2 |  |  |
|  | С09 | 1.70x3.65 | ком | 1 |  |  |
|  | С10 | 1.50x3.65 | ком | 1 |  |  |
|  | С11 | 2.30x3.65 | ком | 7 |  |  |
|  | С12 | 2.10x3.65 | ком | 4 |  |  |
|  | С13 | 1.60x1.20 | ком | 1 |  |  |
|  | С14 | 3.43x2.85 | ком | 1 |  |  |
|  | С15 | 3.45x2.85 | ком | 7 |  |  |
|  | С16 | 3.40x2.85 | ком | 1 |  |  |
|  | С17 | 6.65x3.65 | ком | 1 |  |  |
|  | С18 | 1.50x4.38 | ком | 1 |  |  |
|  | С19 | 9.20x2.85 | ком | 1 |  |  |
|  | С20 | 1.80x3.85 | ком | 2 |  |  |
|  | С21 | 2.00x3.85 | ком | 1 |  |  |
|  | С22 | 6.50x1.65 | ком | 1 |  |  |
|  | С23 | 1.10x2.95 | ком | 2 |  |  |
| приземље | П01 | 3.55X2.65 | ком | 11 |  |  |
|  | П01а | 3.55X2.65 | ком | 3 |  |  |
|  | П01б | 3.55X2.65 | ком | 1 |  |  |
|  | П01ц | 3.45X2.65 | ком | 1 |  |  |
|  | П01д | 3.54X2.65 | ком | 1 |  |  |
|  | П02 | 2.30X2.65 | ком | 34 |  |  |
|  | П02а | 2.30X2.65 | ком | 3 |  |  |
|  | П02б | 2.40X2.65 | ком | 3 |  |  |
|  | П03 | 3.45X2.85 | ком | 30 |  |  |
|  | П03а | 3.55X2.85 | ком | 1 |  |  |
|  | П03б | 3.45X2.85 | ком | 3 |  |  |
|  | П03ц | 3.35X2.85 | ком | 1 |  |  |
|  | П04 | 2.30X2.85 | ком | 1 |  |  |
|  | П04а | 2.40X2.85 | ком | 1 |  |  |
|  | П05 | 0.97X2.85 | ком | 1 |  |  |
|  | П06 | 8.15X3.65 | ком | 2 |  |  |
|  | П07 | 2.30X3.65 | ком | 2 |  |  |
|  | П07а | 2.30X3.65 | ком | 1 |  |  |
|  | П08 | 3.55X3.65 | ком | 2 |  |  |
|  | П09 | 5.82X3.85 | ком | 1 |  |  |
|  | П10 | 10.10X4.30 | ком | 1 |  |  |
| 1. спрат | 1.01 | 3.33x1.65+1.25 | ком | 36 |  |  |
|  | 1.02 | 1.6x3.05+0.75 | ком | 2 |  |  |
|  | 1.03 | 3.35x2.95+1.25 | ком | 2 |  |  |
|  | 1.04 | 1.05x1.65+1.25 | ком | 15 |  |  |
|  | 1.05 | 2.2x1.65+1.25 | ком | 18 |  |  |
|  | 1.06 | 3.21x1.65+1.25 | ком | 4 |  |  |
| 2. спрат | 2.01 | 2.3x2.45+0.39 | ком | 3 |  |  |
|  | 2.02 | 1.05x2.45+0.39 | ком | 18 |  |  |
|  | 2.03 | 2.2x2.45+0.39 | ком | 8 |  |  |
|  | 2.04 | 1.1x3.00+0.39 | ком | 47 |  |  |
|  | 2.05 | 1.2x2.45+0.39 | ком | 2 |  |  |
|  | 2.06 | 2.22x2.45+0.39 | ком | 22 |  |  |
|  | 2.07 | 1.1x2.45+0.39 | ком | 1 |  |  |
|  | 2.08 | 1.11x2.45+0.39 | ком | 30 |  |  |
|  | 2.09 | 1.15x3.00+0.39 | ком | 10 |  |  |
|  | 2.10 | 3.33x2.45+0.39 | ком | 3 |  |  |
|  | 2.11 | 1.35x2.45+0.39 | ком | 3 |  |  |
|  | 2.12 | 2.5x2.45+0.39 | ком | 1 |  |  |
|  | 2.13 | 1.00x2.45+0.39 | ком | 2 |  |  |
|  | 2.14 | 1.20x2.45+0.39 | ком | 4 |  |  |
|  | 2.15 | 1.15x2.45+0.39 | ком | 5 |  |  |
|  | 2.16 | 4.44x2.45+0.39 | ком | 1 |  |  |
|  | 2.17 | 2.2x2.45+0.39 | ком | 5 |  |  |
|  | 2.18 | 3.33x2.25+0.39 | ком | 1 |  |  |
|  | 2.19 | 3.3x2.25+0.39 | ком | 1 |  |  |
|  | 2.20 | 3.3x2.45+0.82 | ком | 4 |  |  |
|  | 2.21 | 1.05x2.45+0.82 | ком | 4 |  |  |
|  | 2.22 | 2.2x2.45+0.82 | ком | 4 |  |  |
| 3. спрат | 3.01 | 2.30x2.45+0.39 | ком | 2 |  |  |
|  | 3.02 | 1.05x2.45+0.39 | ком | 18 |  |  |
|  | 3.03 | 2.2x2.45+0.39 | ком | 8 |  |  |
|  | 3.04 | 1.10x3.00+0.39 | ком | 47 |  |  |
|  | 3.05 | 1.20x2.45+0.39 | ком | 2 |  |  |
|  | 3.06 | 2.22x2.45+0.39 | ком | 22 |  |  |
|  | 3.07 | 1.15x2.45+0.39 | ком | 6 |  |  |
|  | 3.08 | 1.11x2.45+0.39 | ком | 30 |  |  |
|  | 3.09 | 1.15x3.00+0.39 | ком | 10 |  |  |
|  | 3.10 | 3.33x2.45+0.39 | ком | 2 |  |  |
|  | 3.11 | 1.35x2.45+0.39 | ком | 3 |  |  |
|  | 3.12 | 3.33x2.45+0.39 | ком | 3 |  |  |
|  | 3.13 | 1.00x2.45+0.39 | ком | 2 |  |  |
|  | 3.14 | 2.50x2.45+0.39 | ком | 3 |  |  |
|  | 3.15 | 2.2x2.25+0.39 | ком | 4 |  |  |
|  | 3.16 | 2.5x2.25+0.39 | ком | 1 |  |  |
|  | 3.17 | 2.3x2.45+0.82 | ком | 4 |  |  |
|  | 3.18 | 1.05x2.45+0.82 | ком | 4 |  |  |
|  | 3.19 | 2.2x2.45+0.82 | ком | 4 |  |  |
| 4. спрат | 3.01 | 2.30x2.45+0.39 | ком | 2 |  |  |
|  | 3.02 | 1.05x2.45+0.39 | ком | 18 |  |  |
|  | 3.03 | 2.2x2.45+0.39 | ком | 8 |  |  |
|  | 3.04 | 1.10x3.00+0.39 | ком | 47 |  |  |
|  | 3.05 | 1.20x2.45+0.39 | ком | 2 |  |  |
|  | 3.06 | 2.22x2.45+0.39 | ком | 22 |  |  |
|  | 3.07 | 1.15x2.45+0.39 | ком | 6 |  |  |
|  | 3.08 | 1.11x2.45+0.39 | ком | 30 |  |  |
|  | 3.09 | 1.15x3.00+0.39 | ком | 10 |  |  |
|  | 3.10 | 3.33x2.45+0.39 | ком | 2 |  |  |
|  | 3.11 | 1.35x2.45+0.39 | ком | 3 |  |  |
|  | 3.12 | 3.33x2.45+0.39 | ком | 3 |  |  |
|  | 3.13 | 1.00x2.45+0.39 | ком | 2 |  |  |
|  | 3.14 | 2.50x2.45+0.39 | ком | 3 |  |  |
|  | 3.15 | 2.2x2.25+0.39 | ком | 4 |  |  |
|  | 3.16 | 2.5x2.25+0.39 | ком | 1 |  |  |
|  | 3.17 | 2.3x2.45+0.82 | ком | 4 |  |  |
|  | 3.18 | 1.05x2.45+0.82 | ком | 4 |  |  |
|  | 3.19 | 2.2x2.45+0.82 | ком | 4 |  |  |
| поткровље | ПК 01 | 1.60X1.00 | ком | 2 |  |  |
|  | ПК02 | 3.12X1.00 | ком | 26 |  |  |
|  | ПК03 | 1.10X1.00 | ком | 28 |  |  |
|  | ПК04 | 1.15X2.18+1.00 | ком | 6 |  |  |
|  | ПК05 | 1.15X1.00 | ком | 8 |  |  |
|  | ПК06 | 2.98X1.00 | ком | 2 |  |  |
|  | ПК07 | 2.77X1.00 | ком | 2 |  |  |
|  | ПК08 | 3.55X2.20 | ком | 1 |  |  |
| 2 | 2.2.2 | Набавка, испорука и монтажа кровне светлосне куполе, фиксне, произвођача "LAMILUX CI" систем или одговарајуће, тип Ф100, димензија 150x150 цм. Понудом обухваћена набавка, испорука и монтажа припадајућег челичног насадног венца израђеног од челичног пластифицираног лима дебљине д=2мм, висине х=500мм у стандардној боји по избору. Насадни венац је прилагођен грађевинском отвору димензија 160x160 цм. Светлосна купола са потпуно прекинутим термичким мостом. Уградња се изводи без бушења остакљења и основног профила. Испуна куполе: двослојно акрилно стакло, боје опал/транспарент + ПЦ 16мм, опал, светлопропусност 22%, Ug = 1,3 W/м2К. У склопу позиције је урачунат је сав потребан вијчани материјал. |  |  |  |  |
|  | К01 | 1.50x1.50 | ком | 135 |  |  |
| 3 | 2.2.3 | Набавка, испорука и монтажа кровне светлосне куполе, отварајуће са СХЕВ механизмом према норми ЕН 12101-2, произвођача "LAMILUX CI" систем или одговарајуће, тип Ф100, димензија 150x150 цм. Понудом обухваћена набавка, испорука и монтажа припадајућег челичног насадног венца израђеног од челичног пластифицираног лима дебљине д=2мм, висине х=500 мм у стандардној боји по избору. Насадни венац је прилагођен грађевинском отвору димензија 160x160цм. Светлосна купола са потпуно прекинутим термичким мостом. Уградња се изводи без бушења остакљења и основног профила. Испуна куполе: двослојно акрилно стакло, боје опал/транспарент + ПЦ 16мм, опал, светлопропусност 22%, Ug = 1,3 W/м2К. Купола је опремљена СХЕВ механизмом и са СХЕВ мотором на 24В који има могућност отварања за потребе одвођења дима и топлоте у случају пожара према норми ЕН 12101-2 и за потребе вентилације. Угао отварања куполе је 165°. У склопу позиције је урачунат је сав потребан вијчани материјал. |  |  |  |  |
|  | К01 | 1.50x1.50 | ком | 5 |  |  |
| 4 | 2.2.4 | Набавка, испорука и монтажа кровне светлосне куполе, отварајуће, произвођача ЛАМИЛУX ЦИ систем или одговарајуће, тип Ф100, димензија 150x150 цм. Понудом обухваћена набавка, испорука и монтажа припадајућег челичног насадног венца израђеног од челичног пластифицираног лима дебљине д=2мм, висине х=500мм у стандардној боји по избору. Насадни венац је прилагођен грађевинском отвору димензија 160x160цм. Светлосна купола са потпуно прекинутим термичким мостом. Уградња се изводи без бушења остакљења и основног профила. Испуна куполе: двослојно акрилно стакло, боје опал/транспарент + ПЦ 16мм, опал, светлопропусност 22%, Ug = 1,3 W/м2К. Купола је опремљена са мотором на 230В за потребе вентилације са ходом од Л=300мм. У склопу позиције је урачунат је сав потребан вијчани материјал |  |  |  |  |
|  | К01 | 1.50x1.50 | ком | 5 |  |  |
| 5 | 2.2.5 | Набавка, испорука и монтажа кровне светлосне куполе, фиксне, произвођача ЛАМИЛУX ЦИ систем или одговарајуће, тип Ф100, димензија 150x300 цм. Понудом обухваћена набавка, испорука и монтажа припадајућег челичног насадног венца израђеног од челичног пластифицираног лима дебљине д=2мм, висине х=500мм у стандардној боји по избору. Насадни венац је прилагођен грађевинском отвору димензија 160x315цм. Светлосна купола са потпуно прекинутим термичким мостом. Уградња се изводи без бушења остакљења и основног профила. Испуна куполе: двослојно акрилно стакло, боје опал/транспарент + ПЦ 16мм, опал, светлопропусност 22%, Ug = 1,3 W/м2К. У склопу позиције је урачунат је сав потребан вијчани материјал. |  |  |  |  |
|  | К02 | 1.50x3.00 m | ком | 6 |  |  |
| 6 | 2.2.6 | Набавка и уградња сегментних врата са изолацијом. Коефицијент пролаза топлоте до 1.5 W/(m²·K). Рамовска конструкција врата са термичким прекидом између рама и зида. Могућност електо отварања врата са даљинским управљачем. |  |  |  |  |
|  | С01 | 9.80x3.00 | ком | 1 |  |  |
|  | С18 | 2.30x3.75 | ком | 7 |  |  |
| 7 | 2.2.7 | Набавка, испорука и уградња челичних профила за потребе израде конструкције, како би се димензије отвора у плочи прилагодиле димензијама насадног венца за монтирање куполе. Обрачун по кг | кг | 1,250.00 |  |  |
| 2.2 |  | БРАВАРСКИ РАДОВИ – ФАСАДНА СТОЛАРИЈА |  |  | УКУПНО: |  |
|  |  | 2.3-БРАВАРСКИ РАДОВИ- ОГРАДА |  |  |  |  |
| 1 | 2.3.1 | Набавка и монтажа ограде тераса на другој, трећој и четвртој етажи објекта. Ограду од алуминијумских флахова поставити према шеми браварије. Ограду фиксирати у армиранобетонској плочи, а затим елементе ограде поставити према шеми. Обрачун по м1 | м | 980.00 |  |  |
| 2.3 |  | БРАВАРСКИ РАДОВИ-ОГРАДА |  |  |  |  |

| ПРВА ФАЗА: | ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | АРХИТЕКТУРА – РЕКАПИТУЛАЦИЈА (ФАСАДНА СТОЛАРИЈА И БРАВАРИЈА) |  |
| РБ | Код | Опис позиције | Укупна цена без ПДВ [РСД] |
|  | 2.1. | ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА |  |
|  | 2.2. | БРАВАРСКИ РАДОВИ – ФАСАДНА СТОЛАРИЈА |  |
|  | 2.3. | БРАВАРСКИ РАДОВИ - ОГРАДА |  |
|  | 2. | УКУПНО АРХИТЕКТУРА ( ФАСАДНА СТОЛАРИЈА И БРАВАРИЈА): |  |

| ПРВА ФАЗА: | ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ -РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |
| РБ | Код | Опис позиције | Укупна цена без ПДВ [РСД] |
|  | 1. | АРХИТЕКТУРА – БЕЗ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ |  |
|  | 2. | АРХИТЕКТУРА – ФАСАДНА СТОЛАРИЈА И БРАВАРИЈА |  |
|  |  | УКУПНО АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |

| Област: | Енергетска санација |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| РБ | Код | Опис позиције | ЈМ | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а - [РСД] | Укупна цена без ПДВ -a- [РСД] |
| 3– ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ- ОДВОЂЕЊЕ КИШНИХ ВОДА СА КРОВА ОБЈЕКТА |
|  |  | Хидротехничке инсталације |
|  | ОПШТИ ОПИСИ |
|  | Све одредбе ових услова имају се сматрати као саставни део сваког одељка и сваке позиције овог предрачуна. Општи опис на почетку појединих група радова односи се на све позиције радова те групе, изузев ако у опису позиција није другачије описана. Сви радови морају бити изведени према техничким прописима солидно и квалитетно, а материјал мора одговарати у свему према одредбама ЈУС-а. Уколико материјал у појединим позицијама овог предрачуна није назначен или није довољно јасно прецизиран у погледу квалитета , извођач је дужан да употреби само првокласан материјал уз договор и сагласност наџорног органа. Пре уношења цена понуђач је дужан да се детаљно упозна са пројектним елаборатом и локацијом објекта ради добијања јасне представе о обиму и врсти главних и припремних радова. Сви радови обухваћени предмером, односно предрачуном морају се извести у свему по општем опису и појединачним описима из предрачуна, по плановима, детаљима, упутству пројектанта и наџорног органа и по важећим техничким прописима. |
|  | Пре почетка рада на овом пројекту, извођач мора проверити дубину, величину, положај и стање свих постојећих комуналнихинсталација у подручју интервенције пре почетка рада. Уколико постоје услови, кији би изазвали измене пројекта, Извођач ће обавестити Инвеститора одмах. |
|  | Извођач ће координирати инсталације водовода И канализације са свим осталим извођацима, како би се избјегла непотребна кашњења или сметње. |
|  | Сви радови на инсталацијама водовода и канализације морају бити урађени/инсталирани у складу са свим важећим државним и локалним уредбама и прописима . Извођач ће прибавити све сагласности које су потребне из његове надлежности. Извођач ће прибавити све атесте материјала који се употребљавају, а који морају задовољавати стандарде и прописе, ако другачије није одређено. Опрема, која је приказано на цртезима, темеље се на доступним информацијама, међутим, у неким случајевима, власник или добављач може изврсити замену произвођаца опреме или одређене ставке али уз сагласност Инвеститора, дакле, извођач је дужан проверити све димензије опреме уколико су критицнер за монтазу, и о томе обавестити Инвеститора, пре уградње. Одговорност сноси Извођац радова уколико ово не уради, те било какве накнадни захтеви се не могу признати. |
|  | Сви материјали, уређаји и опрема мора бити нова и најбоља одсвоје врсте, без остецења, наведеног квалитета. |
|  | Сви радови обухваћени предмером, односно предрачуном, предвиђени су као потпуно готови, са свим потребним припремним и завршним радовима - све спремно за употребу. Јединичном ценом за сваки рад предвиђен овим предрачуном обухваћени су: |
|  | a) | потпуно довршење са свим предрадњама, транспортом и свим осталим операцијама. |
|  | б) | сав рад, материјал, амортизација, даџбине, таксе и сви остали трошкови који се односе на овај објекат, са свим материјалом за заптивање и причвршћивање као обујмице, куке, завртњи, типлови и бушење отвора за исте |
|  | в) | трошкови и таксе привремених прикључака инсталација водовода и канализације и електрике. |
|  | г) | све потребне покретне и непокретне радне, транспортне и помоћне скеле, са израдом, одвозом. Исто важи и за помоћне привремене објекте и нормалан растур и отпатке материјала.. |
|  | д) | уношење свих података о свим завршеним радовима и обрачунске планове, допунске скице, а за радове који су скривени тј. који после израде нису приступни директном предмеру, мере и скице сачинити одмах док је мерење могуће. Све мере, скице и обрачунске планове обавезно потписује овлашћени представник инвеститора и извођача. |
|  | ђ) | све хигијенско-техничке заштитне мере за све запослене раднике. |
|  | е) | потребна штемовања шлицева, пробијање отвора у зидовима и међуспратним конструкцијама, крпљење шлицева, рупа и рабицирање шлицева. |
|  | ж) | чишћење радног места за време извођења радова као и завршно чишћење по завршетку радова са одвозом шута на градску депонију. |
|  | з) | Обрачун количина радова има се извршити на начин описан у свакој позицији овог предрачуна, а уколико то није назначено у некој позицији, примениће се начин обрачуна предвиђен за тај рад у просечним грађевинским и занатским нормама. |
|  | и) | Ни један рад се не може два пута платити, уколико није два пута рађен, без кривице извођача, што се арбитражно утврђује на захтев једне стране. Трошкове арбитраже плаћа страна која није била у праву. |

|  | ПРЕДМЕР: 3 – ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ- ОДВОЂЕЊЕ КИШНИХ ВОДА СА КРОВА ОБЈЕКТА |
| --- | --- |
|  | ОБЈЕКАТ: Медицински центар Прокупље, улица Милена Јовановића, КП 494/2, КО Прокупље, Прокупље |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ПОЗ. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ | Укупна цена без ПДВ |
|  |  |  |  |  | (РСД) | (РСД) |
|  | 01.00 | ОДВОЂЕЊЕ КРОВНИХ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА |  |  |  |  |
|  |  | Набавка и уградња система одводње атмосферских вода GEBERIT-Pluvia, изведеног у свему према оригиналном хидрауличком прорачуну, извођачким схемама, упутствима и надзору произвођача. Систем и материјали морају бити усаглашени са локалним нормама, што се доказује сертификатом издатим од надлежне установе Републике Србије. |
|  |  | Ставка обухвата Pluvia уливне елементе, цевовод од Geberit HDPE цеви и фазонских комада спојених варењем или електроварним спојницама, овесни и причврсни прибор према спецификацији произвођача; пројекат SCG19-020MM. |
|  | 01.01 | Плувиа 12 л кровни уливни елемент са прирубницом за спајање са завршним хидроизолационим слојем на бази мембране и грејачем уливног грла 230V/8W |  |  |  |  |
|  |  |  | kom | 29.00 |  |  |
|  | 01.02 | HDPE цевовод с потребним фазонским комадима и спојним прибором; спецификацијом произвођача обухваћено тм трасе цевовода профила: |  |  |  |  |
|  |  | PE-цев, d 50 | m' | 3.50 |  |  |
|  |  | PE-цев, d 56 | m' | 5.50 |  |  |
|  |  | PE-цев, d 63 | m' | 3.00 |  |  |
|  |  | PE-цев, d 75 | m' | 7.50 |  |  |
|  |  | PE-цев, d 90 | m' | 14.20 |  |  |
|  |  | PE-цев, d 110 | m' | 51.20 |  |  |
|  |  | PE-цев, d 125 | m' | 31.00 |  |  |
|  |  | PE-цев, d 160 | m' | 82.10 |  |  |
|  |  | PE-цев, d 200 | m' | 186.10 |  |  |
|  |  | PE-цев, d 200 (PN4) | m' | 12.90 |  |  |
|  |  | PE-цев, d 250 | m' | 27.00 |  |  |
|  |  | PE-цев, d 250 (PN4) | m' | 8.40 |  |  |
|  | 01.03 | Pluvia оригинални систем вешања на кровну конструкцију, с носивом челичном шином, цевним обујмицама, навојном овесном шипком, причврсним и овесним прибором; спецификацијом произвођача обухваћено тм трасе вешања |  |  |  |  |
|  |  |  | m' | 363.60 |  |  |
|  | 01.04 | Набавка и уградња додатне Geberit ISOL топлотне изолације против орошења цевовода и фазонских комада: λ≤ 0,036(W/mK), d ≥ 9mm, предвиђено укупно тм топлотно изолованог хоризонталног цевовода: |  |  |  |  |
|  |  | PE-цев, d 56 | m' | 7.20 |  |  |
|  |  | PE-цев, d 75 | m' | 6.36 |  |  |
|  |  | PE-цев, d 90 | m' | 12.03 |  |  |
|  |  | PE-цев, d 110 | m' | 43.43 |  |  |
|  |  | PE-цев, d 125 | m' | 26.27 |  |  |
|  |  | PE-цев, d 200 (PN4) | m' | 294.39 |  |  |
|  |  | УКУПНО ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ОДВОЂЕЊЕ КИШНИХ ВОДА |  |  |  |  |

4. Машинске инсталације – централно расхладно постројење

| РБ | Опис позиције | ЈМ | Кол. | Јединична цена без ПДВ | Укупна цена без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [РСД] | [РСД] |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Припремни радови са изласком на објекат, размеравањем и обележавањем | ком | 1 |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Централно расхладно постројење је пројектовано уз примену технологије са акумулацијом расхладне енергије - са акумулаторима (резервоарима) са испуном од материје која мења фазу. Оба предвиђена расхладна агрегата - чилера раде у систему са акумулаторима расхладне енергије, односно није предвиђен "базни расхладни агрегат". Расхладно постројење у зимском режиму је ван погона. Расхладно постројење ради као јединствен систем. Испоручилац опреме система је одговоран за функционисање сваке компоненте независно (позиције: 2, 3, 4, 5, 6 и 7) али и целог система. Расхладни агрегати - чилери морају имати могућност рада са 2 сет поинта, при чему други сет поинт мора бити минимално - 6,0 °C како би се могла остварити акумулација расхладне енергије. |  |  |  |  |
| 2. | Испорука и монтажа расхладног агрегата - чилера у систему са акумулацијом расхладне енергије. Све перформансе морају бити у складу са EN 14511 - 3 : 2013. Ниво звучне снаге мора бити према ISO 9614 - 1. Сертификате и извештаје доставити уз понуду. |  |  |  |  |
|  | Произвођач: "CIAT", Француска или одговарајуће |  |  |  |  |
|  | Tип: HYDROCIAT LW ST 3008D |  |  |  |  |
|  | Сезонски коефицијент хлађења SEER 12/7°C: 6,44 kWh/kWh |  |  |  |  |
|  | Сезонски коефицијент хлађења SEER 23/18°C: 7,13 kWh/kWh |  |  |  |  |
|  | Сезонски коефицијент грејања SCOP 30/35°C: 5,99 kWh/kWh |  |  |  |  |
|  | Расхладно средство: R134A |  |  |  |  |
|  | kg / tCO2Equ: 210/300 |  |  |  |  |
|  | Број кругова расхладног средства: 2 |  |  |  |  |
|  | Минимални капацитет: 10% |  |  |  |  |
|  | Димензије уређаја: ДxШxВ = 4025x1036x1925 mm |  |  |  |  |
|  | Маса уређаја / маса уређаја у раду: 5.246 / 5.698 kg |  |  |  |  |
|  | Режим хлађења: |  |  |  |  |
|  | Kапацитет хлађења: 956,4 kW |  |  |  |  |
|  | Расхладна ефикасност (EER): 3,35 kW/kW |  |  |  |  |
|  | Врста радног флуида: Етилен гликол (30%) |  |  |  |  |
|  | Температура - развод / поврат: 5°C/10°C |  |  |  |  |
|  | Проток флуида: 50,04 l/s |  |  |  |  |
|  | Тотални пад притиска: 85,3 kPa |  |  |  |  |
|  | Пречник прикључка: 219,2 mm |  |  |  |  |
|  | Kапацитет грејања: 1.236,8 kW |  |  |  |  |
|  | Топлотна ефикасност (COP): 4,33 kW/kW |  |  |  |  |
|  | Врста флуида: Етилен гликол (30%) |  |  |  |  |
|  | Температура - развод / поврат: 45 / 40 °C |  |  |  |  |
|  | Проток флуида: 62,96 l/s |  |  |  |  |
|  | Тотални пад притиска: 86,0 kPa |  |  |  |  |
|  | Пречник прикључка: 219,2 mm |  |  |  |  |
|  | Бука уређаја на растојању од 1 метар: 84 dB(A) |  |  |  |  |
|  | Улазна електро снага: 285,90 kW |  |  |  |  |
|  | Радни електро напон: 400-3-50 V-Ph-Hz |  |  |  |  |
|  | Радна јачина струје: I=484 A |  |  |  |  |
|  | Стартна јачина струје: I=656 A |  |  |  |  |
|  | Напомена: Чилер мора да ради у режиму хлађења: -6/-2°C | ком | 2 |  |  |
| 3. | Испорука и монтажа сувог хладњака - "drycooler-a" у систему са акумулацијом расхладне енергије, следећих карактеристика: | ком | 2 |  |  |
|  | Произвођач: "CIAT", Француска или одговарајуће |  |  |  |  |
|  | Tип: VEXTRA 1205 UI 890A9D 12A1 |  |  |  |  |
|  | Топлотни капацитет: 1.237 kW |  |  |  |  |
|  | Површина размене топлоте. 4.389 m² |  |  |  |  |
|  | Врста радног флуида: Етилен гликол (30%) |  |  |  |  |
|  | Температура - развод / поврат: 45 / 40 °C |  |  |  |  |
|  | Пад притиска: 108,0 kPa |  |  |  |  |
|  | Тепература амбијента при одабиру уређаја: 35 °C |  |  |  |  |
|  | Максимални дозвољени притисак / температура: 13 bar g./110 °C |  |  |  |  |
|  | Бука уређаја на растојању од 10 метара: 74 dB(A) |  |  |  |  |
|  | Димензије уређаја: ДxШxВ = 11660x2330x2480 mm |  |  |  |  |
|  | Маса уређаја у раду: 4.980 kg +/-10% |  |  |  |  |
|  | Број вентилатора: 20 ком |  |  |  |  |
|  | Класа мотора: F - IP54 - 400 V / 3 ph / 50 Hz |  |  |  |  |
|  | Електро напајање: 20 x 3.970 W - 20 x 7,68 A - 890 rpm |  |  |  |  |
|  | Максимално: 20 x 4.100 W - 20 x 7,70 A - 890 rpm |  |  |  |  |
|  | Опције и помоћни уређаји сувог хладњака: |  |  |  |  |
|  | Kонтрол панел за чилер (x1): 400 V / 3 ph / 50 Hz |  |  |  |  |
|  | Сензор температуре излазног флуида (x1) |  |  |  |  |
|  | "Free-cooling" (x1) |  |  |  |  |
|  | "Free Cooling" valve kit PN16 DN125 (x1) |  |  |  |  |
|  | Напомена: Инсталатер мора предузети све неопходне мере предрострожности да би се избегао повраћај врелог ваздуха, што смањује перформансе сувог хладњака. |  |  |  |  |
| 4. | Испорука и монтажа резервоара (акумулатора расхладне енергије) вертикалне изведбе, следећих карактеристика: | ком | 4 |  |  |
|  | Произвођач: "CRISTOPIA", Француска или одговарајуће |  |  |  |  |
|  | ТИП: STL A.C. 00 |  |  |  |  |
|  | Запремина резервоара: 55m³ |  |  |  |  |
|  | Димензије резервоара: Ø3000 mm x 14784 mm |  |  |  |  |
|  | Површина резервоара: 105 m² |  |  |  |  |
|  | Маса празног резервоара: 5.154 kg |  |  |  |  |
|  | Маса испуњеног резервоара: 58.834 kg |  |  |  |  |
| 5. | Испорука испуне са материјом која мења фазу, производ "CRISTOPIA" или слично, за пуњење резервоара запремине 55 m³, следећих карактеристика: | ком | 1 |  |  |
|  | Тип испуне: STL - AC. 00 -220 |  |  |  |  |
|  | Количина испуне: 220 m³ |  |  |  |  |
|  | Тачка топљења: 0.0 °C |  |  |  |  |
|  | Макс. пад притиска мешавине (30%) кроз резервоар: 25 kPa |  |  |  |  |
| 6. | Испорука и монтажа "Cristo'Control2 standard 2", управљачке јединице, 6 температурских сензора, 2 дигитална протокометра (флоw-метер) расхладне воде, инсталације софтwаре и модема за управљање и надзор над системом акумулације расхладне енергије са материјалом који мења фазу, wеб сервис за даљинско управљање, производ "CRISTOPIA" или слично. | ком | 1 |  |  |
| 7. | Испорука и монтажа плочастог размењивача топлоте - хлађење, следећих карактеристика: | ком | 3 |  |  |
|  | Произвођач "CIAT", Француска или одговарајуће |  |  |  |  |
|  | Тип: PWB 60 11 229M70 (0.5mm) |  |  |  |  |
|  | Капацитет: 1.330 kW |  |  |  |  |
|  | Флуид - примар: мешавина воде и гликола 5/10 °C |  |  |  |  |
|  | Проток: 249 m³ |  |  |  |  |
|  | Пад притиска: 80,0 kPa |  |  |  |  |
|  | Радни притисак / макс: 300 / 1.000 kPa |  |  |  |  |
|  | Макс. температура: 20°C |  |  |  |  |
|  | Флуид - секундар: вода 7/12 °C |  |  |  |  |
|  | Проток: 229 m³ |  |  |  |  |
|  | Пад притиска: 58,8 kPa |  |  |  |  |
|  | Радни притисак / макс: 300 / 1.000 kPa |  |  |  |  |
|  | Макс. температура: 40°C |  |  |  |  |
| 8. | Испорука и монтажа уређаја за одржавање притиска за мешавину воде и гликола са отвореним експанзионим судом, следећих карактеристика: | ком | 1 |  |  |
|  | Уређај за одржавање притиска: |  |  |  |  |
|  | Произвођач: "ТRACO", Србија или одговарајуће |  |  |  |  |
|  | TИП: OP2-12000-4AD |  |  |  |  |
|  | Отворени експанзиони суд: |  |  |  |  |
|  | Укупна запремина суда: 12.000 литара |  |  |  |  |
|  | Пречник експанзионог суда без изолације: Ø2200 mm |  |  |  |  |
|  | Висина експанзионог суда без изолације: 3400 mm |  |  |  |  |
| 9. | Испорука и монтажа затвореног експанзионог суда техничке воде, следећих карактеристика: | ком | 2 |  |  |
|  | Произвођач: "ЕLBI", Италија или одговарајуће |  |  |  |  |
|  | ТИП: DV 160 |  |  |  |  |
|  | Укупна запремина: 160 литара |  |  |  |  |
|  | Корисна запремина: 68,6 литара |  |  |  |  |
|  | Димензије: Ø500 x 1025 mm |  |  |  |  |
|  | Притисак предпуњења: 3 bar |  |  |  |  |
| 10. | Испорука и монтажа црних челичних бешавних цеви за израду цевовода, и то: |  |  |  |  |
|  | DN200 - Ø 219,1 x 5,9 | m | 380 |  |  |
| 11. | За спојни и заптивни материјал, хамбуршке лукове, конзоле и држаче, чврсте тачке, дводелне цевне обујмице, вешаљке за цеви, розетне, зидне чауре, дисугас, оксиген, жице за варење, кудељу, ланено уље, цемент, гипс и остали материјал потребан за монтажу цеви, узима се 50% од вредности челичних цеви под претходним ставкама | ком | 0.5 |  |  |
| 12. | Израда изолације примарног челичног цевовода вођеног у спољашњем простору, од минералне вуне у опшивци од Аl лима. Дебљина изолације мора бити - 50 mm. Обрачун по m². | m² | 260 |  |  |
| 13. | Завршни радови на изради система који обухвата горе наведене позиције предмера и предрачуна радова. | ком | 1 |  |  |
|  | УКУПНО МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ –РАСХЛАДНО ПОСТРОЈЕЊЕ |  |  |  |  |

5. Машинске инсталације – систем за загревање СТВ сунчевом енергијом

| РБ | Опис позиције | ЈМ | Кол. | Јединична цена без ПДВ | Укупна цена без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [РСД] | [РСД] |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Припремни радови са изласком на објекат, размеравањем и обележавањем | ком | 1 |  |  |
| 2. | Испорука и монтажа плочастих соларних колектора вертикалне изведбе. Соларни колектори морају бити отпорни на све спољње атмосферске услове са сигурносним стаклом, високим степеном трансмисије и изолацијом густине 25 кг/м³ или више и сигурносним стаклом дебљине 4 мм. Апсорпциона површ израђена од алуминијума и пресвучена високоселективним слојем Аланод Миротхерм са ласерски завареним бакарним цевима целом дужином (укључујући и лукове меандера). Соларни колектори имају Солар Кеyмарк сертификат са припадајућим извештајем према ЕН 12975, извештајем о испитивању према ЕН ИСО 9806:2013 и додатком на извештај о испитивању према ЕН ИСО 9806:2013 који морају бити наведени у самом сертификату и који доказују наведене карактеристике дате на основу испитивања према површини отвора.Произвођач опреме је сертификован према ИСО9001 и ИСО14001. Сертификате и извештаје доставити уз понуду. | ком | 120 |  |  |
|  | Произвођач: "ТиСУН", Аустрија или одговарајуће |  |  |  |  |
|  | Тип: PFM-S 3.30 |  |  |  |  |
|  | Тип струјања: Меандерски систем струјања |  |  |  |  |
|  | Бруто површина колектора: 3,312 m² |  |  |  |  |
|  | Радна површина колектора: 3,146 m² |  |  |  |  |
|  | Апсорпциона површина колектора: 3,108 m² |  |  |  |  |
|  | Температура стагнације при зрачењу 1000 W/m²: 185°C |  |  |  |  |
|  | Тежина соларних колектора: 53 kg |  |  |  |  |
|  | Садржај радног флуида: 1,9 lit. |  |  |  |  |
|  | Максимално дозвољени радни притисак: : 10 bar |  |  |  |  |
|  | Број прикључака: 4 |  |  |  |  |
|  | Димензије прикључака: Ø22 x 0,8 mm |  |  |  |  |
|  | Димензије цеви меандера: Ø8 x 0,4 mm |  |  |  |  |
|  | Оптичка ефикасност према радној површини: 0,81 |  |  |  |  |
|  | Капацитет колектора при Tm-Ta=0 i G=1000 W/m²: 2.538 W |  |  |  |  |
|  | Коефицијент топлотног губитка: 3,976 W/m²K |  |  |  |  |
|  | Темп. зависност коефицијента топлотног губитка: 0,015 W/m²K² |  |  |  |  |
|  | Ефективни топлотни капацитет: 6.461 kJ/m²K |  |  |  |  |
| 3. | Испорука и монтажа подконструкције од алуминијумских профила за 8 редно везаних колектора са колекторским продужним сетовима (спојницама за међусобно повезивање), прикључним елементима, подним летвама, носачима под нагибом, везивним елементима од нерђајућег челика, прохромским шрафовима, везивним лимовима и осталим елементима за комплетно спајање, следећих карактеристика: | ком | 12 |  |  |
|  | Произвођач: "ТиСУН", Аустрија или одговарајуће |  |  |  |  |
|  | Тип: PFM-S 10-40 |  |  |  |  |
|  | Нагиб: 40° |  |  |  |  |
|  | Материјал колекторских спојница: Месинг |  |  |  |  |
|  | Дужина колекторски спојница: 96 mm |  |  |  |  |
|  | Количина колекторских спојница: 18 ком |  |  |  |  |
| 4. | Испорука и монтажа линијских регулационих вентила са директним очитавањем протока за монтажу на хладним водовима ка колекторима, следећих карактеристика: | ком | 12 |  |  |
|  | Произвођач: "ТиСУН", Аустрија или одговарајуће |  |  |  |  |
|  | Тип: TCS 8-30l |  |  |  |  |
|  | Максимално дозвољена радна температура : 185°C |  |  |  |  |
|  | Максимално дозвољени радни притисак: 10 bar |  |  |  |  |
|  | Проточна карактеристика: 5 m³/h |  |  |  |  |
|  | Проток на деоници уградње: 13.75 lit/min |  |  |  |  |
|  | Димензија прикључака: R3/4" |  |  |  |  |
| 5. | Испорука и монтажа линијских регулационих вентила са директним очитавањем протока за монтажу на хладним водовима ка колекторима, следећих карактеристика: | ком | 3 |  |  |
|  | Произвођач: "ТиСУН", Аустрија или одговарајућ |  |  |  |  |
|  | Тип: TCS 30-120l |  |  |  |  |
|  | Максимално дозвољена радна температура: 100°C |  |  |  |  |
|  | Максимално дозвољени радни притисак: 10 bar |  |  |  |  |
|  | Проточна карактеристика: 30 m³/h |  |  |  |  |
|  | Проток на деоници уградње: 55 lit/min |  |  |  |  |
|  | Димензија прикључака: R6/4" |  |  |  |  |
| 6. | Испорука и монтажа основног хидрауличног сета са свим неопходним елементима за повезивање колекториских поља, следећих карактеристика: | ком | 12 |  |  |
|  | Произвођач: "ТиСУН", Аустрија или одговарајуће |  |  |  |  |
|  | Тип: HGC |  |  |  |  |
|  | Материјал: Месинг |  |  |  |  |
|  | Сет се састоји од: |  |  |  |  |
|  | - прикључни ПФМ фитинг са навојном чауром сензора - 1 ком |  |  |  |  |
|  | - прикључни ПФМ фитинг са навојним чепом - 1 ком |  |  |  |  |
|  | - чепови колекторских поља - 2 ком |  |  |  |  |
|  | - монтажне плочице са вијцима за фиксирање фитинга - 4 ком |  |  |  |  |
| 7. | Испорука и монтажа продужног хидрауличног сета са свим неопходним елементима за повезивање колекториских поља, следећих карактеристика: | ком | 108 |  |  |
|  | Произвођач: "ТиСУН", Аустрија или одговарајуће |  |  |  |  |
|  | Тип: HE-PFM |  |  |  |  |
|  | Материјал: Месинг |  |  |  |  |
|  | Сет се састоји од: |  |  |  |  |
|  | - продужни ПФМ фитинг са дуплим заптивкама - 2 ком |  |  |  |  |
| 8. | Испорука и монтажа соларних оџрачних лончића у комплету са мини кугла вентилима за монтажу на сваком колекторском пољу и на врху успонских водова - Р1/2" комплет | ком | 12 |  |  |
| 9. | Испорука и монтажа циркулационе пумпе примарног круга соларног измењивача топлоте, следећих карактеристика: | ком | 2 |  |  |
|  | Произвођач: "WILO", Немачка или одговарајуће |  |  |  |  |
|  | Тип: Stratos GIGA 80/1-21/3,0 |  |  |  |  |
|  | Снага ел. мотора: P=3500 W |  |  |  |  |
|  | Напајање: U=400V; I=6.8A |  |  |  |  |
|  | Потребан проток: V=10.32 m³/h |  |  |  |  |
|  | Потребан напор: H=206.7 kPa |  |  |  |  |
| 10. | Испорука и монтажа циркулационе пумпе секундарног круга соларног измењивача топлоте, следећих карактеристика: | ком | 2 |  |  |
|  | Произвођач: "WILO", Немачка или одговарајуће |  |  |  |  |
|  | Тип: Stratos 80/1-12 PN 6 |  |  |  |  |
|  | Снага ел. мотора: P=1550 W |  |  |  |  |
|  | Напајање: U=400V; I=6.8A |  |  |  |  |
|  | Потребан проток: V=12.8 m³/h |  |  |  |  |
|  | Потребан напор: H=75 kPa |  |  |  |  |
| 11. | Испорука и монтажа контролне јединице са потребним контактима сензора температуре за вођење пумпи са фреквентим регулатором на основу ∆Т, следећих карактеристика: | ком | 1 |  |  |
|  | Произвођач: "TiSUN", Аустрија или одговарајуће |  |  |  |  |
|  | Тип: Multiplex MX |  |  |  |  |
|  | Улазни контакти: |  |  |  |  |
|  | - улаз сензора (Pt1000, Pt500, KTY) - 15 ком |  |  |  |  |
|  | - улаз за сензор протока/притиска - 2 ком |  |  |  |  |
|  | - импулсни улаз за V40 ili Pt сензоре- 2 ком |  |  |  |  |
|  | улаз за соларну ћелију - 1 ком |  |  |  |  |
|  | Излазни контакти: |  |  |  |  |
|  | -- релејни излаз 240V - 12 ком |  |  |  |  |
|  | - релејни излаз нисконапонски 24/240V - 1 ком |  |  |  |  |
|  | -мпулсни излаз за ХЕ пумпе 0-10V - 4 ком |  |  |  |  |
|  | Класа заштите: IP 20 / DIN EN 60529 |  |  |  |  |
|  | Опције повезивања: VBus® конекција, SD картица |  |  |  |  |
| 12. | Испорука и монтажа заштите сензора од превеликог напона, у кућишту за монтажу близу сензора са заштитом од спољних временских утицаја, следећих карактеристика: | ком | 1 |  |  |
|  | Произвођач: "TiSUN", Аустрија или одговарајуће |  |  |  |  |
|  | Тип: USK |  |  |  |  |
|  | Класа заштите: IP 65 |  |  |  |  |
|  | Радна температура: -20 - 70°C |  |  |  |  |
|  | Горњи део кућишта: Luran S757R |  |  |  |  |
|  | Доњи део кућишта: Karilen E42D-H201 |  |  |  |  |
|  | Димнезије: 111 x 68 x 40 mm |  |  |  |  |
| 13. | Испорука и монтажа сензора спољне температуре у кућишту, са платинастим мерним елементом, следећих карактеристика: | ком | 1 |  |  |
|  | Произвођач: "TiSUN", Аустрија или одговарајуће |  |  |  |  |
|  | Тип: OTS |  |  |  |  |
|  | Радна температура: -20 - 70°C |  |  |  |  |
|  | Тип сензора: Pt1000 |  |  |  |  |
|  | Горњу део кућишта: Luran S757R |  |  |  |  |
|  | Доњи део кућишта: Karilen E42D-H201 |  |  |  |  |
|  | Димензије: 111 x 68 x 40 mm |  |  |  |  |
| 14. | Испорука и монтажа сензора за инсталацију у соларним колекторима, следећих карактеристика: | ком | 1 |  |  |
|  | Произвођач: "TiSUN", Аустрија или одговарајуће |  |  |  |  |
|  | Тип: KFS 15 |  |  |  |  |
|  | Пречник мерног дела: Ø 6 mm |  |  |  |  |
|  | Дужина мерног дела: 45 mm |  |  |  |  |
|  | Спољни омотач проводника: Силикон |  |  |  |  |
|  | Дужина: 1,5 m |  |  |  |  |
|  | Мерни опсег: -50 - 180°C |  |  |  |  |
|  | Напон: 5 V |  |  |  |  |
|  | Отпорност: Ic = 2 mA, R0 = 1000 Ohm |  |  |  |  |
|  | Толеранција: Na 0°C ± 0.3°C, na 100°C ± 0.8°C |  |  |  |  |
| 15. | Испорука и монтажа сензора за инсталацију у соларним бојлерима и цевима базенске технике, следећих карактеристика: | ком | 10 |  |  |
|  | Произвођач:: "TiSUN", Аустрија или одговарајуће |  |  |  |  |
|  | Тип: SFK 30 |  |  |  |  |
|  | Пречник мерног дела: Ø 6 mm |  |  |  |  |
|  | Дужина мерног дела: 45 mm |  |  |  |  |
|  | Спољни омотач проводника: Пластифицирани део |  |  |  |  |
|  | Дужина: 3 m |  |  |  |  |
|  | Мерни опсег: -5 - 105 °C |  |  |  |  |
|  | Напон: 5 V |  |  |  |  |
|  | Отпорност: Ic = 2 mA, R0 = 1000 Ohm |  |  |  |  |
|  | Толеранција: Na 0°C ± 0.3°C, na 100°C ± 0.8°C |  |  |  |  |
| 16. | Испорука и монтажа чаура за сензоре колектора и бојлера, унутрашњег пречника 6,5 mm и дужине 100 mm | ком | 11 |  |  |
| 17. | Испорука и монтажа соларног експанзионог суда у кругу пропилен-гликола, следећих карактеристика: | ком | 1 |  |  |
|  | Произвођач: "TiSUN", Аустрија или одговарајуће |  |  |  |  |
|  | Тип: SAG500R |  |  |  |  |
|  | Запремина : 500 lit. |  |  |  |  |
|  | Максимално дозвољена температура : 120°C |  |  |  |  |
|  | Минимална дозбољена температура: -10°C |  |  |  |  |
|  | Тежина: 80 kg |  |  |  |  |
|  | Димензије: Ø740 x 1295 mm |  |  |  |  |
|  | Максимални дозвољени радни притисак: 10 bar |  |  |  |  |
|  | Притисак предпуњења: 5 bar |  |  |  |  |
|  | Димензија прикључка: Ø1“ |  |  |  |  |
| 18. | "Испорука и монтажа соларног комбинованог акумулатора топлоте са заштитом од легионеле у виду две наборане цеви од нерђајућег челика, за загревање санитарне потрошне воде и техничке воде, запремине 8 m³. Бојлер мора испуњавати следеће стандарде и смернице: "Директива за посуде под притиском" 97/23/EC '', ''Директива о квалитету воде намењене за људску потрошњу" 98/83/EC , Димензионисано у складу са AD-2000 , Заварено према EN 287-1 i EN ISO 3834-2 | ком | 3 |  |  |
|  | Произвођач: "TiSUN", Аустрија или одговарајуће |  |  |  |  |
|  | Тип: Pro-Clean 2WR8000 |  |  |  |  |
|  | Запремина: 8 m³ |  |  |  |  |
|  | Димензије без изолације: Ø1800 x 3400 mm |  |  |  |  |
|  | Максимални дозвољени притисак у цевима санитарне воде: 10 bar |  |  |  |  |
|  | Максимални дозвољени притисак техничке воде у бојлеру: 3 bar |  |  |  |  |
|  | Максимална дозвољена температура у бојлеру: 110°C |  |  |  |  |
|  | Садржај санитарне воде у цевима: 2 x 110 lit. |  |  |  |  |
|  | Материјал набораних цеви за санитарну воду: Нерђајући челик |  |  |  |  |
|  | Површина набораних цеви за санитарну воду: 2 x 13,34 m² |  |  |  |  |
|  | Дужина набораних цеви за санитарну воду: 2 x 39 m DN50 |  |  |  |  |
|  | Димензије прикључака набораних цеви за сани. воду: 2 x DN40 |  |  |  |  |
|  | Дебљина изолације: 110 mm |  |  |  |  |
|  | Температурска разлика при протоку 70 l/min: ΔT=5K |  |  |  |  |
| 19. | Испорука и монтажа изолованог плочастог размењивача топлоте соларног система, следећих карактеристика: | ком | 1 |  |  |
|  | Произвођач: "TiSUN", Аустрија или одговарајуће |  |  |  |  |
|  | Тип: PWT 500 |  |  |  |  |
|  | Температурски режим - примар: 60/30°C |  |  |  |  |
|  | Температурски режим - секундар: 25/45°C |  |  |  |  |
|  | Проток: 9,438 / 11,62 m³/h |  |  |  |  |
|  | Топлотни капацитет: 267 kW |  |  |  |  |
|  | Максимално дозвољени радни притисак: 10 bara |  |  |  |  |
|  | Пад притиска: 16.7/12.9 mbar |  |  |  |  |
|  | Прикључци: 2"-2" |  |  |  |  |
| 20. | Испорука и монтажа мИспорука и монтажа моторног трокраког вентила следећих карактеристика:оторног трокраког вентила следећих карактеристика: | ком | 2 |  |  |
|  | Произвођач: "TiSUN", Аустрија или одговарајуће |  |  |  |  |
|  | Тип: 3WW 2 |  |  |  |  |
|  | Димензија прикључака: 2" |  |  |  |  |
|  | Максимално дозвољени радни притисак: 10 bar |  |  |  |  |
|  | Момент: 6 Nm |  |  |  |  |
|  | Максимално дозвољена радна температура: 130°C |  |  |  |  |
|  | Kvs=40 m³/h |  |  |  |  |
| 21. | Испорука и монтажа хладњака за превенцију стагнације соларног система, следећих карактеристика: | ком | 1 |  |  |
|  | Произвођач: "ТОПИЗ", Србија или одговарајуће |  |  |  |  |
|  | ТИП: KFW |  |  |  |  |
|  | Размењивач топлоте: Cu/Al |  |  |  |  |
|  | Максимални радни притисак: 10 bar |  |  |  |  |
|  | Напајање: 230 V |  |  |  |  |
|  | Прикључак: 3" |  |  |  |  |
|  | Пад притиска: 25 kPa |  |  |  |  |
|  | Проток радног флуида: 9.438 m³/h |  |  |  |  |
|  | Температурски режим са стране пропилен-гликола: 95/75°C |  |  |  |  |
|  | Улазна температура ваздуха: 40°C |  |  |  |  |
|  | Број вентилатора: 4 ком |  |  |  |  |
|  | Елиса вентилатора: Ø 400 mm |  |  |  |  |
|  | Снага вентилатора: 4 x 265 W |  |  |  |  |
| 22. | Испорука и монтажа интернет модула за онлине праћење и подешавање параметара рада система, следећих карактеристика: | ком | 1 |  |  |
|  | Произвођач: "ТiSUN", Аустрија или одговарајуће |  |  |  |  |
|  | ТИП: Webmodul EX |  |  |  |  |
|  | Функције: контрола, подешавање и праћење параметара рада система преко wеб апликације |  |  |  |  |
|  | Класа заштите: IP 20 / DIN EN 60529 |  |  |  |  |
|  | Опције повезивања: VBus® конекција, LAN конекција, SD картица |  |  |  |  |
| 23. | Испорука и пуњење соларне течности, мешавина пропилен-гликола и воде, темепратуре смрзавања -28° Ц, следећих карактеристика: | лит. | 3600 |  |  |
|  | Произвођач: "TiSUN", Аустрија или одговарајуће |  |  |  |  |
|  | TИП: FWF-F |  |  |  |  |
|  | Радна температура: -28 do 230°C |  |  |  |  |
|  | База: 1.2 Монопропилен-гликол |  |  |  |  |
|  | Густина на 20°C: 1,035 - 1,045 g/cm³ |  |  |  |  |
|  | Вискозност на 20°C: 5,8 mm²/s |  |  |  |  |
|  | Топлотна проводљивост на 20°C: просечно 0,4 W/mK |  |  |  |  |
| 24. | Испорука и монтажа експанзионог суда техничке воде у акумулатору, следећих карактеристика: | ком | 3 |  |  |
|  | Произвођач: "ELBI", Италија или одговарајуће |  |  |  |  |
|  | ТИП: DL-CE 1000 |  |  |  |  |
|  | Запремина: 1000 lit. |  |  |  |  |
|  | Димензије: Ø800 x 22700 mm |  |  |  |  |
|  | Максимални дозвољени радни притисак: 10 bar |  |  |  |  |
|  | Притисак предпуњења: 1 bar |  |  |  |  |
|  | Димензија прикључка: Ø2“ |  |  |  |  |
| 25. | Испорука и монтажа црних челичних бешавних цеви за израду цевовода, и то: |  |  |  |  |
|  | R 3" - Ø 88,9 x 3,2 | m | 320 |  |  |
|  | R 2 1/2" - Ø 76,1 x 2,9 | m | 40 |  |  |
|  | R 2" - Ø 60,3 x 2,9 | m | 65 |  |  |
|  | R 6/4" - Ø 48,3 x 2,6 | m | 42 |  |  |
|  | R 5/4" - Ø 42,4 x 2,6 | m | 36 |  |  |
|  | R 1" - Ø 33,7 x 2,6 | m | 120 |  |  |
| 26. | За спојни и заптивни материјал, хамбуршке лукове, конзоле и држаче, чврсте тачке, дводелне цевне обујмице, вешаљке за цеви, розетне, зидне чауре, дисугас, оксиген, жице за варење, кудељу, ланено уље, цемент, гипс и остали материјал потребан за монтажу цеви, узима се 50% од вредности челичних цеви под претходним ставкама | ком | 0.5 |  |  |
| 27. | Испорука и монтажа зауставних лоптастих славина за рад са топлом водом за уградњу на поцинковане и црне цеви, следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | Произвођач: "Slovarm", Словачка или одговарајуће |  |  |  |  |
|  | Максимално дозвољена радна температура: 110°C |  |  |  |  |
|  | Максимално дозвољени радни притисак: 10 bar |  |  |  |  |
|  | R 3" | ком | 16 |  |  |
|  | R 2 1/2" | ком | 2 |  |  |
|  | R 2" | ком | 6 |  |  |
|  | R 6/4" | ком | 3 |  |  |
|  | R 1" | ком | 32 |  |  |
|  | R 3/4" | ком | 5 |  |  |
| 28. | Израда изолације примарног челичног цевовода, од минералне вуне у опшивци од Аl лима. Дебљина изолације мора бити - 50 mm. Обрачун по m². | m² | 235 |  |  |
| 29. | Испорука и монтажа сигурносног вентила за уградњу на соларном кобинованом акумулатору топлоте, дозвољеног притиска p=3 bar R2" | ком | 3 |  |  |
| 30. | Испорука и монтажа сигурносног вентила за уградњу на соларном кобинованом акумулатору топлоте на страни санитарне воде, дозвољеног притиска p=8 bar R2" | ком | 3 |  |  |
| 31. | Испорука и монтажа неповратних вентила за рад са техничком и санитарном водом, температуре до 110°C, максималног притиска до 10 bar, и то: |  |  |  |  |
|  | R 3" | ком | 2 |  |  |
|  | R 2" | ком | 2 |  |  |
| 32. | Испорука и монтажа хватача нечистоће за рад са техничком и санитарном водом, температуре до 110°C, максималног притиска до 10 bar, и то: |  |  |  |  |
|  | R 3" | ком | 1 |  |  |
|  | R 2" | ком | 2 |  |  |
| 33. | Испорука и монтажа сатног термометра за уградњу на цевне водове Ø1/2", 100, 0-200°C | ком | 6 |  |  |
| 34. | Испорука и монтажа сатног термометра за уградњу на бојлер и цевне водовеØ1/2", 100, 0-120°C | ком | 24 |  |  |
| 35. | Испорука и монтажа манометра за уградњу на бојлер и цевне водове Ø1/2", 63, 0-6 bar | ком | 4 |  |  |
| 36. | Испорука и монтажа манометра за уградњу на бојлер и цевне водовеØ1/2", 63, 0-10 bar | ком | 4 |  |  |
| 37. | Мерење и урегулисавање инсталације до постизања препоручених параметара | ком | 1 |  |  |
| 38. | Програмирање система према параметрима датим у опису аутоматике система | ком | 1 |  |  |
| 39. | Завршни радови на изради цевне мреже са пуштањем у рад, топла проба, контрола и завршна регулација инсталације, израда записника о хидрауличној проби система, предаја завршне документације и обука запослених за рад са соларним системом уз упуство на српском језику. | ком | 1 |  |  |
|  | УКУПНО МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ –СИСТЕМ ЗА ЗАГРЕВАЊЕ СТВ СУНЧЕВОМ ЕНЕРГИЈОМ |  |  |  |  |

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Радови на реконструкцији објекта Дома здравља и стварање услова за пресељење опште болнице „др Алекса Савић“ у Прокупљу – прва фаза – енергетска санација,

| Опис предмета набавке | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Архитектонско грађевински радови |  |  |
| Хидротехничке инсталације – одвођење кишних вода |  |  |
| Машинске инсталације – расхладно постројење |  |  |
| Машинске инсталације – систем за загревање СТВ сунчевом енергијом |  |  |
| УКУПНО РАДОВИ |  |  |
| ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА (према члану 17 модела уговра) (УЗИМА СЕ 1.0% ОД ВРЕДНОСТИ РАДОВА) |  |  |
| УКУПНО |  |  |

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:  _____________________

ОБРАЧУНАТ ПДВ:  ____________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________

НАПОМЕНА:

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

| Датум: | . | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

## XIII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

| Редни број | Опис радова | Материјал/опрема и захтевани критеријуми | Произвођачи | Модел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3 | Епоксидна смола за ињектирање сувих и влажних шупљина са побољшавањем конструктивне везе оштећеног места. | Чврстоће при притиску: 70-80 N/mm2 Чврстоћа при затезању: 50N/mm2 |  |  |
| 1.2.4 | Водонепропусни малтер уз додатак адитива за водонепропусност за малтерисање зидова сутерена. Малтер се наноси у три слоја. | Тип – слој 1 – 6 мм Тип – слој 2 – 10 мм Тип – слој 3 – 10 мм Трака за ојачање Производ за дилатационе спојнице |  |  |
| 1.3.3 | Термоизолације пода на тлу објекта , изводи се плочама стуродура дебљине д=2 цм. | Топлотна проводност (λ)=0,035 W/мК Притисна чврстоћа (10% стишљивости): 300 kPa Минимална сирова густина: 30 kg/m3 |  |  |
| 1.3.9.1 | Подлога: специјална висококвалитетна подлога на основи стиренакрилатних везива која смањује растапање у води брзотопивих соли: | паропропусност за водену пару по /SIST EN ISO 7783-2:1999,релативна дифузијска упорност водене паре Sd(м) средња вредност 0,025 коефицијент дифузијске упорности водене паре средња вредност µ= 2500 -капиларну водоупојност по /СИСТ ЕН ИСО 1062-3:1999 мерено А1 по часу (кг/м2) средња вредност 0,3 капиларну водоупојност по /СИСТ ЕН ИСО 1062-3:1999 мерено А1 по часу (кг/м2) средња вредност 0,3 капиларна водопропусност W24 по часу (кг/м2h0,5) средња вредност 0,42 |  |  |
| 1.3.9.2 | Термоизолације фасадних површина термоизолацијом од тврдих плоча минералне (камене) вуне дебљине Д=10 цм. | Топлотна проводност (λ)=0,035 W/мК Класе горивости: А1 Притисна чврстоћа (10% стишљивости): 30 kPa, деклинације 10 kPa |  |  |
| 1.3.10 | Термоизолација армиранобетонске површине равне плоче крова од камене вуне д=20 цм, камена вуна за кровне системе, а у складу са стандардом ЕН 13162. | Топлотна проводност (λ)=0,035 W/мК Густина ≥ 150 kg/ m3 Притисна чврстоћа (10% стишљивости): 50 kPa, деклинације 10 kPa |  |  |
| 1.3.12 | Хидро-изолација равне плоче крова. Парна брана (ПЕ фолија), дебљине 0,25 мм, укључујући преклопе од минимално 10 цм. | Дебљина: 0,25 мм, по стандарду ЕН 1849-2. Вредност Сд: > 220 м, по стандарду ЕН 1931. Лонгитудинално истезање: ≥ 500 %, по стандарду ЕН 12311-2 Трансверзално истезање: ≥ 500 %, по стандарду ЕН 12311-2 Максимална лонгитудинална сила истезања: ≥ 230 Н/50мм, по стандарду ЕН 12311-2 Максимална трансверзална сила истезања: ≥ 185 Н/50мм, по стандарду ЕН 12311-2 Отпорност на цепање: ≥ 180 Н, по стандарду ЕН 12310-1 Отпорност на удар: ≥ 100 мм, по стандарду ЕН 12691 Трајност на вештачко старење: Задовољава, по стандарду ЕН 1296 и ЕН 1931 |  |  |
| 1.3.13 | Хидро-изолација равне плоче крова. ПВЦ хидро-изолациона мембрана, дебљине 1.5 мм, укључујући преклопе од минимално 10 цм, следећих карактеристика: | Дебљина: 1,5 мм, по стандарду ЕН 1849-2. Затезна чврстоћа: ≥ 1.100 Н/50м, по стандарду ЕН 12311-2 Отпорност вара на смицање: ≥ 300 Н/50м, по стандарду ЕН 12316-2. Отпорност вара на кидање: ≥ 650 Н/50м, по стандарду ЕН 12317-2 Отпорност на град-чврста подлога: ≥ 20 м/с, по стандарду ЕН 13583. Отпорност на град-еластична подлога: ≥ 30 м/с, по стандарду ЕН 13583. Отпорност на ударац-чврста подлога: ≥ 500 мм, по стандарду ЕН 12691. Отпорност на ударац-еластична подлога: ≥ 1.100 мм, по стандарду ЕН 12691. Отпорност на статичко оптерећење: ≥ 25 кг, по стандарду ЕН 12730. Отпорност на цепање: ≥ 200 Н, по стандарду ЕН 12310-2. Издужење при лому: ≥ 15%, по стандарду ЕН 12311-2. Водонепропусна, при притиску од 4 бара, за период од 24h Паропропусност: 19.000, по стандарду ЕН 1931 Димензиона стабилност: ≤ 0,5%, по стандарду ЕН 1107-2. Савитљивост на ниској температури: ≤ -25°Ц, по стандарду ЕН 495-5. Изложеност УВ зрачењу (5000 х): Задовољава, по стандарду ЕН 1297. Отпорност на спољну изложеност ватре: Брооф (т1)-(т3), по стандарду ЕНВ 1187. |  |  |
| 1.3.15 | Унутрашња хидроизолација пода на тлу сутерена и приземља објекта, следећим слојевима: 1. Geotextil 500 g/м2 (flic) 2. ПВЦ, еластична хидроизолациона мембрана СикаПлан 9.6 или одговарајуће, 3. Geotextil 500 g/м2 (flic) | 1. Geotextil 500 g/м2 (flic) 2. ПВЦ мембраба: - дебљине 1.5мм слободно положена, - Отпорност на дифузију водене паре < 24'000 (према ДИН 53122) - Чврстоћа на затезање дужински и попречно > 15,89 Н/мм2 (према ДИН ЕН ИСО 527-3), -Истезање - Дужински и попречно > 313% (према ДИН ЕН ИСО 527-3), - Чврстоћа шава - пукотине се појављују поред шава (према ДИН 16726), - Отпорност на бушење - Водопропусна при висини пада од 300 мм (према ДИН 16726) |  |  |
| 1.3.17 | Хидроизолациони, једнокомпонентни ињекциони гел EURAS® gel typ -20, минералног порекла. Технологија примене Ињектирање под притиском 2-200 бара, ињекционим пумпама | Висока хидроскопност и флексибилност Висока способност апсорпције и истискивања воде из и око конструкције Висока моћ кохезије с конструкцијом Висока отпорност на дифузију Висок отпорност на УВ зрачење Висока ПХ вредност (>9,0) Висока отпорност на ниске и високе температурама ( -250Ц до 1000Ц) Погодна за уградњу на слабим подлогама (тј. кохезионе/затезне чврстоће <1,5 Н/мм2) |  |  |
| 1.5.2.2 1.5.2.3 | Набавка и уградња термоизолационих слојева и завршне обраде фасаде. Завршни слој силиконски заглађени малтер Хидрофобна заштита – безбојним импрегнационим средством мат изгледа | Високо квалитетан завршни малтер израђен на основу силиконских и стиренакрилатних везива са следећим особинама: - паропропусност за водену пару по /SIST EN ISO 7783-2:Sd < 0,09 - коефицијент дифузијске упорности водене паре µ < 60 - капиларну водоупојност по /SIST EN ISO 1062-3: (kg/m2h0,5) < 0,06 - прихват на стандардни кречно цементни малтер по EN24624 (Mpa) : >0,25 Хидрофобна заштита – безбојним импрегнационим средством мат изгледа израђеном на бази растварача на основу угљоводоника и силоксанских везива са следећим карактеристикама: садржај VOC према EUVOC-категорија A/h (од 01.01.2010.) g/l < 740 капиларна водоупојност EN 1062-3 (kg/m2h0,5) < 0,10 НАПОМЕНА: Систем мора да поседује ЕТА сертификат / ETAG 004 |  |  |
| 2.2.1 | Набавку допрему и уграђивање фасадне браварије извести према пројекту, одговарајућим шемама и општем опису за спољну столарију. Конструкција: алуминијумски вишекоморнои систем профила са термопрекидом и системом заптивања епоксилном гумом. | Основни материјал за израду врата и прозора: вучени профили од алуминијумске легуре и алуминијумски раван лим Сви спољњи елементи морају да задовоље услове СРПС ЕН 12208:2008. Профили од алу материјала су следећих карактеристика по српским прописима и по ДИН-у: - сировина за алу профиле Al.Mg.Si-05, - затезна чврстоћа мин F=22 kP/mm2, према SRPS EN 755-5:2008 - видне површине по DIN-u 17612, - тврдоћа и постојаност по DIN-u 17611, Готов прозор: Заптивање - Класа 4 (600 Pa) – доставити атест / сертификат у складу са ЕН 12207 Отпорност на оптерећење од ветра (удари ветра) Класа 5 (2.000 Pa) - доставити атест / сертификат у складу са ЕН 12210 Водонепропусност (продор воде) – Класа 9A - доставити атест / сертификат у складу са ЕН 12208 Оков треба да буде системски, сертификован и са ЕУРО жљебом. Циклус отварања и затварања: најмање 200.000 пута. Коефицијент пролажења топлоте рама: Uf≤1.4W/м2К. Застакљивање вршити стаклом: Ug≤1.1 W/м2К. Максималан дозвољен коефицијент пролаза топлоте целог елемента је до 1.4 W/м2К. |  |  |
| 2.2.2 | Набавка, испорука и монтажа кровне светлосне куполе, фиксне, произвођача "LAMILUX CI" систем или одговарајуће, тип Ф100, димензија 150x150 цм. Понудом обухваћена набавка, испорука и монтажа припадајућег челичног насадног венца израђеног од челичног пластифицираног лима дебљине д=2мм, висине х=500мм у стандардној боји по избору. Насадни венац је прилагођен грађевинском отвору димензија 160x160 цм. Светлосна купола са потпуно прекинутим термичким мостом. Уградња се изводи без бушења остакљења и основног профила. Испуна куполе: двослојно акрилно стакло, боје опал/транспарент + ПЦ 16мм, опал, светлопропусност 22%, Ug = 1,3 W/м2К. У склопу позиције је урачунат је сав потребан вијчани материјал | Светлосна купола са потпуно прекинутим термичким мостом Уградња се изводи без бушења остакљења и основног профила. Испуна куполе: двослојно акрилно стакло, боје опал/транспарент + ПЦ 16мм, опал Светлопропусност 22% Ug = 1,3 W/м2К. |  |  |
| 2.2.3 | Набавка, испорука и монтажа кровне светлосне куполе, отварајуће са SHEV механизмом према норми ЕН 12101-2, произвођача "LAMILUX CI" систем или одговарајуће, тип Ф100, димензија 150x150 цм. Понудом обухваћена набавка, испорука и монтажа припадајућег челичног насадног венца израђеног од челичног пластифицираног лима дебљине д=2мм, висине х=500 мм у стандардној боји по избору. Насадни венац је прилагођен грађевинском отвору димензија 160x160цм. Светлосна купола са потпуно прекинутим термичким мостом. Уградња се изводи без бушења остакљења и основног профила. Испуна куполе: двослојно акрилно стакло, боје опал/транспарент + ПЦ 16мм, опал, светлопропусност 22%, Ug = 1,3 W/м2К. Купола је опремљена СХЕВ механизмом и са СХЕВ мотором на 24В који има могућност отварања за потребе одвођења дима и топлоте у случају пожара према норми ЕН 12101-2 и за потребе вентилације. Угао отварања куполе је 165°. У склопу позиције је урачунат је сав потребан вијчани материјал. | . Светлосна купола са потпуно прекинутим термичким мостом Уградња се изводи без бушења остакљења и основног профила. Испуна куполе: двослојно акрилно стакло, боје опал/транспарент + ПЦ 16мм, опал Светлопропусност 22% Ug = 1,3 W/м2К. Купола је опремљена SHEV механизмом и са SHEV мотором на 24V који има могућност отварања за потребе одвођења дима и топлоте у случају пожара према норми ЕН 12101-2 и за потребе вентилације. Угао отварања куполе: 165°. |  |  |
| 2.2.4 | Набавка, испорука и монтажа кровне светлосне куполе, отварајуће, произвођача ЛАМИЛУX ЦИ систем или одговарајуће, тип Ф100, димензија 150x150 цм. Понудом обухваћена набавка, испорука и монтажа припадајућег челичног насадног венца израђеног од челичног пластифицираног лима дебљине д=2мм, висине х=500мм у стандардној боји по избору. Насадни венац је прилагођен грађевинском отвору димензија 160x160цм. Светлосна купола са потпуно прекинутим термичким мостом. Уградња се изводи без бушења остакљења и основног профила. Испуна куполе: двослојно акрилно стакло, боје опал/транспарент + ПЦ 16мм, опал, светлопропусност 22%, Ug = 1,3 W/м2К. Купола је опремљена са мотором на 230В за потребе вентилације са ходом од Л=300мм. У склопу позиције је урачунат је сав потребан вијчани материјал | Светлосна купола са потпуно прекинутим термичким мостом Уградња се изводи без бушења остакљења и основног профила. Испуна куполе: двослојно акрилно стакло, боје опал/транспарент + ПЦ 16мм, опал Светлопропусност 22% Ug = 1,3 W/м2К. Купола је опремљена мотором на 230V за потребе вентилације са ходом од Л=300мм. |  |  |
| 4. Машинске инсталације | Централно расхладно постројење | НАПОМЕНА: Централно расхладно постројење је пројектовано уз примену технологије са акумулацијом расхладне енергије - са акумулаторима (резервоарима) са испуном од материје која мења фазу. Оба предвиђена расхладна агрегата - чилера раде у систему са акумулаторима расхладне енергије, односно није предвиђен "базни расхладни агрегат". Расхладно постројење у зимском режиму је ван погона. Расхладно постројење ради као јединствен систем. Испоручилац опреме система је одговоран за функционисање сваке компоненте независно (позиције: 2, 3, 4, 5, 6 и 7) али и целог система. Расхладни агрегати - чилери морају имати могућност рада са 2 сет поинта, при чему други сет поинт мора бити минимално - 6,0 °C како би се могла остварити акумулација расхладне енергије. |  |  |
| 2. | Расхладни агрегат - чилера у систему са акумулацијом расхладне енергије. Испорука и монтажа расхладног агрегата - чилера у систему са акумулацијом расхладне енергије. Све перформансе морају бити у складу са EN 14511 - 3 : 2013. Ниво звучне снаге мора бити према ISO 9614 - 1. Произвођач: "CIAT", Француска или одговарајуће Tип: HYDROCIAT LW ST 3008D | Све перформансе морају бити у складу са EN 14511 - 3 : 2013. Ниво звучне снаге мора бити према ISO 9614 - 1. Сертификате и извештаје доставити уз понуду Сезонски коефицијент хлађења SEER 12/7°C: 6,44 kWh/kWh Сезонски коефицијент хлађења SEER 23/18°C: 7,13 kWh/kWh Сезонски коефицијент грејања SCOP 30/35°C: 5,99 kWh/kWh Расхладно средство: R134A kg / tCO2Equ: 210/300 Број кругова расхладног средства: 2 Минимални капацитет: 10% Димензије уређаја: ДxШxВ = 4025x1036x1925 mm Маса уређаја / маса уређаја у раду: 5.246 / 5.698 kg Режим хлађења: Kапацитет хлађења: 956,4 kW Расхладна ефикасност (EER): 3,35 kW/kW Врста радног флуида: Етилен гликол (30%) Температура - развод / поврат: 5°C/10°C Проток флуида: 50,04 l/s Тотални пад притиска: 85,3 kPa Пречник прикључка: 219,2 mm Kапацитет грејања: 1.236,8 kW Топлотна ефикасност (COP): 4,33 kW/kW Врста флуида: Етилен гликол (30%) Температура - развод / поврат: 45 / 40 °C Проток флуида: 62,96 l/s Тотални пад притиска: 86,0 kPa Пречник прикључка: 219,2 mm Бука уређаја на растојању од 1 метар: 84 dB(A) Улазна електро снага: 285,90 kW Радни електро напон: 400-3-50 V-Ph-Hz Радна јачина струје: I=484 A Стартна јачина струје: I=656 A Напомена: Чилер мора да ради у режиму хлађења: -6/-2°C |  |  |
| 3 | Суви хладњак - "drycooler" у систему са акумулацијом расхладне енергије Испорука и монтажа сувог хладњака - "drycooler-a" у систему са акумулацијом расхладне енергије, Произвођач: "CIAT", Француска или одговарајуће | Топлотни капацитет: 1.237 kW Површина размене топлоте. 4.389 m² Врста радног флуида: Етилен гликол (30%) Температура - развод / поврат: 45 / 40 °C Пад притиска: 108,0 kPa Тепература амбијента при одабиру уређаја: 35 °C Максимални дозвољени притисак / температура: 13 bar g./110 °C Бука уређаја на растојању од 10 метара: 74 dB(A) Димензије уређаја: ДxШxВ = 11660x2330x2480 mm Маса уређаја у раду: 4.980 kg +/-10% Број вентилатора: 20 ком Класа мотора: F - IP54 - 400 V / 3 ph / 50 Hz Електро напајање: 20 x 3.970 W - 20 x 7,68 A - 890 rpm Максимално: 20 x 4.100 W - 20 x 7,70 A - 890 rpm Опције и помоћни уређаји сувог хладњака: Kонтрол панел за чилер (x1): 400 V / 3 ph / 50 Hz Сензор температуре излазног флуида (x1) "Free-cooling" (x1) "Free Cooling" valve kit PN16 DN125 (x1) |  |  |
| 4 | Резервоар (акумулатор расхладне енергије) вертикалне изведбе | Запремина резервоара: 55m³ Димензије резервоара: Ø3000 mm x 14784 mm Површина резервоара: 105 m² Маса празног резервоара: 5.154 kg Маса испуњеног резервоара: 58.834 kg |  |  |
| 5 | Испуна са материјом која мења фазу за пуњење резервоара запремине 55 m³ | Тип испуне: STL - AC. 00 -220 Количина испуне: 220 m³ Тачка топљења: 0.0 °C Макс. пад притиска мешавине (30%) кроз резервоар: 25 kPa |  |  |
| 6 | "Cristo'Control2 standard 2" Испорука и монтажа "Cristo'Control2 standard 2", управљачке јединице | Управљачка јединица, 6 температурских сензора, 2 дигитална протокометра (флоw-метер) расхладне воде, инсталације софтwаре и модема за управљање и надзор над системом акумулације расхладне енергије са материјалом који мења фазу, wеб сервис за даљинско управљање НАПОМЕНА: Понуђач мора да поседује потврду произвођача опреме за акумулацију леда или овлашћеног заступника произвођача за територију Србије да је оспособљен за програмирање, пуштање у рад и давање гаранција за систем CRISTO’CONTROL или одговарајући, којим се управља целим расхладним постројењем. Прихватљиво је да се уколико понуђач има уговор о пословно техничкој сарадњи са овлашћеним заступником произвођача опреме уместо потврде достави копија уговора тог уговора |  |  |
| 7 | Плочасти размењивач топлоте – хлађење | Капацитет: 1.330 kW Флуид - примар: мешавина воде и гликола 5/10 °C Проток: 249 m³ Пад притиска: 80,0 kPa Радни притисак / макс: 300 / 1.000 kPa Макс. температура: 20°C Флуид - секундар: вода 7/12 °C Проток: 229 m³ Пад притиска: 58,8 kPa Радни притисак / макс: 300 / 1.000 kPa Макс. температура: 40°C |  |  |
|  | Машинске инсталације – | СИСТЕМ ЗА ЗАГРЕВАЊЕ СТВ сунчевом енергијом |  |  |
| 2 | Плочасти соларни колектори вертикалне изведбе Испорука и монтажа плочастих соларних колектора вертикалне изведбе. Соларни колектори морају бити отпорни на све спољње атмосферске услове са сигурносним стаклом, високим степеном трансмисије | - oтпорни на све спољње атмосферске услове са сигурносним стаклом, - висок степен трансмисије и - изолацијa густине 25 кг/м³ или више - сигурноснo стакло дебљине 4 мм. Апсорпциона површ израђена од алуминијума и пресвучена високоселективним слојем „Alond Mirotherm“ са ласерски завареним бакарним цевима целом дужином (укључујући и лукове меандера). Соларни колектори имају SOLAR KEYMARK сертификат са припадајућим извештајем према ЕН 12975, Iзвештајем о испитивању према ЕН ИСО 9806:2013 и додатком на извештај о испитивању према ЕН ИСО 9806:2013 који морају бити наведени у самом сертификату и који доказују наведене карактеристике дате на основу испитивања према површини отвора. Произвођач опреме је сертификован према ИСО9001 и ИСО14001. Сертификате и извештаје доставити уз понуду. Тип струјања: Меандерски систем струјања Бруто површина колектора: 3,312 m² Радна површина колектора: 3,146 m² Апсорпциона површина колектора: 3,108 m² Температура стагнације при зрачењу 1000 W/m²: 185°C Тежина соларних колектора: 53 kg Садржај радног флуида: 1,9 lit. Максимално дозвољени радни притисак: : 10 bar Број прикључака: 4 Димензије прикључака: Ø22 x 0,8 mm Димензије цеви меандера: Ø8 x 0,4 mm Оптичка ефикасност према радној површини: 0,81 Капацитет колектора при Tm-Ta=0 i G=1000 W/m²: 2.538 W Коефицијент топлотног губитка: 3,976 W/m²K Темп. зависност коефицијента топлотног губитка: 0,015 W/m²K² Ефективни топлотни капацитет: 6.461 kJ/m²K |  |  |
| 9 | Испорука и монтажа циркулационе пумпе примарног круга соларног измењивача топлоте | Снага ел. мотора: P=3500 W Напајање: U=400V; I=6.8A Потребан проток: V=10.32 m³/h Потребан напор: H=206.7 kPa |  |  |
| 10 | Циркулационе пумпе секундарног круга соларног измењивача топлоте | Снага ел. мотора: P=1550 W Напајање: U=400V; I=6.8A Потребан проток: V=12.8 m³/h Потребан напор: H=75 kPa |  |  |
| 18 | Соларни комбиновани акумулатор топлоте са заштитом од легионеле у виду две наборане цеви од нерђајућег челика, за загревање санитарне потрошне воде и техничке воде, запремине 8 m³. | Бојлер мора испуњавати следеће стандарде и смернице: "Директива за посуде под притиском" 97/23/EC '', ''Директива о квалитету воде намењене за људску потрошњу" 98/83/EC , Димензионисано у складу са AD-2000 , Заварено према EN 287-1 i EN ISO 3834-2 Запремина: 8 m³ Димензије без изолације: Ø1800 x 3400 mm Максимални дозвољени притисак у цевима санитарне воде: 10 bar Максимални дозвољени притисак техничке воде у бојлеру: 3 bar Максимална дозвољена температура у бојлеру: 110°C Садржај санитарне воде у цевима: 2 x 110 lit. Материјал набораних цеви за санитарну воду: Нерђајући челик Површина набораних цеви за санитарну воду: 2 x 13,34 m² Дужина набораних цеви за санитарну воду: 2 x 39 m DN50 Димензије прикључака набораних цеви за сани. воду: 2 x DN40 Дебљина изолације: 110 mm Температурска разлика при протоку 70 l/min: ΔT=5K |  |  |
| 19 | Изоловани плочасти размењивач топлоте соларног система | Температурски режим - примар: 60/30°C Температурски режим - секундар: 25/45°C Проток: 9,438 / 11,62 m³/h Топлотни капацитет: 267 kW Максимално дозвољени радни притисак: 10 bara Пад притиска: 16.7/12.9 mbar Прикључци: 2"-2" |  |  |
| 20 | Моторни трокраки вентил | Димензија прикључака: 2" Максимално дозвољени радни притисак: 10 bar Момент: 6 Nm Максимално дозвољена радна температура: 130°C Kvs=40 m³/h |  |  |
| 21 | Хладњак за превенцију стагнације соларног система, следећих карактеристика: | Размењивач топлоте: Cu/Al Максимални радни притисак: 10 bar Напајање: 230 V Прикључак: 3" Пад притиска: 25 kPa Проток радног флуида: 9.438 m³/h Температурски режим са стране пропилен-гликола: 95/75°C Улазна температура ваздуха: 40°C Број вентилатора: 4 ком Елиса вентилатора: Ø 400 mm Снага вентилатора: 4 x 265 W |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме:

Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин:

У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена.

У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена и за исти приложити технички лист у свему у складу са условима конкурсне документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни број из прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити наведени критеријуми.

| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица: |
| --- | --- | --- |

## XIV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

У вези са чланом 76. став 2. Закона, _____________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

располажем опремом за извођење предметних радова, чија је врста, количина, година производње, облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели:

| Редни број | Врста и тип | Количина | Година производње | Облик поседовања (својина, закуп, лизинг) | Напомен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, одговарајуће стране окончаних ситуација (прве и последње и других по потреби) по тим уговорима и потврде чији је образац садржан у делу XVII. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XVI. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

У вези са чланом 77. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

су следећа лица одговорна за извршења уговора о јавној набавци, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни број: | Име и презиме извршиоца: | Број лиценце: | Назив понуђача / учесника у заједничкој понуди код кога је лице ангажовано |
| --- | --- | --- | --- |

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити фотокопију лиценце која се мора оверити његовим потписом..

Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Понуђач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач документује доказима наведеним у тексту конкурсне документације.

| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XVII. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца  _________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

- _________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________.

| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова |
| --- | --- | --- |

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.

## XVIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Понуђач _____________________________________________, даје

И З Ј А В У

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујем да се обавезујем да ћу, уколико у поступку јавне набавке радова

на реконструкцији и доградњи објекта Oпште болнице „др Алекса Савић“-медицински центар у Прокупљу– прва фаза – енергетска санација будем изабран као најповољнији и уколико приступим закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговoра, а најкасније до момента увођења у посао, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

## XIX.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ________________________________________, даје следећу

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

| Датум: |  | Потпис |
| --- | --- | --- |

За Наручиоца: _______________________

(п о т п и с)

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и представник Наручиоца.

# Text boxes

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ПРОКУПЉЕ

Градска управа

18400 Прокупље – Таткова бр.2