РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ПРОКУПЉЕ

ГРАДСКА УПРАВА

18400 Прокупље-Таткова

На основу чл.63 став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и

68/2015) Комисија за  јавну  набавку даје следећи  одговор понуђачима, поводом  захтева  од  27.08.2019. год, примљено код наручиоца путем електронске поште, за јаву набавку ЈН бр.

ЈН Р-1.3.2/401-40/19-04– Радови на реконструкцији објекта Oпште болнице „др Алекса Савић“ -медицински центар у Прокупљу – прва фаза – енергетска санација.

ПИТАЊЕ бр 1:  На странама 93 и 94/128 конкурсне документације у делу предмер и предрачун радова, део 3-хидротехничке инсталације-одвођење кишних вода са крова објекта наведено је да се то ради  преко тзв. Геберит Плувиа система при чему су наведене све позиције радова које сачињавају наведени систем. У колони "количина" наведене су количине сваког појединачног елемента који сачињава овај систем. Цена за овај систем се даје као комплет без појединачних позиција. Да ли ће Наручилац прихватити да се попуни само поље које се односи на укупно цену за цео систем без попуњвања појединачних позиција??

ОДГОВОР: Све позиције и елементи позиција за део „3. – Хидротехничке инсталације – одвођење кишних вода са крова објекта“ је потребно попунити и дати јединичну цену за све позиције и за сваки елемент позиције, као што је и предвиђено конкурсном документацијом. Коначна цена формира се од презентованих једниничних цена и количина те ће самим тим и укупна цена бити у складу са ценом за цео систем.

Комисија за јавну набавку