РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД  ПРОКУПЉЕ

ГРАДСКА  УПРАВА

18400 Прокупље-Таткова

На основу чл.63 став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и

68/2015) Комисија за  јавну  набавку  даје  следеће  одговоре понуђачима, поводом  захтева  од 24.09.2019 год, примљено код наручиоца путем електронске поште, за јаву набавку ЈН бр.

Р-1.3.26/401-51/19-04 –  Замена застора на тротоару бехатон плочама у улици  Војводе Мишића  и Милоша Обилића у Прокупљу.

ПИТАЊЕ: У конкурсној документацији за горе наведену набавку на страни 15 и 19 од 43 Горњи слој стоји:

Позиција 10:  Набавка и ручно полагање бехатон плоча, (вибропресованих  бетонских двослојних плоча,  завршна обрада кварц – цемент сива),  димензије 25/25cm, оборених ивица, дебљине d=6cm са формирањем фуге између плоча у дебљини 3 ÷ 5mm. Након завршетка пополочавања фуге испунити до врха материјалом за фуговање, кварцним песком крупноће 0.3÷1.2mm, чија набавка је урачуната овом позицијом. Обрачун по m².

Молим Вас да нам одговорите назив произвођача тражене бехатон коцке 25/25 д=6цм, нашом детаљном анализом тржишта нисмо успели да пронађемо тражени производ. Да ли постоји могућност уградња бехатом плоча истих карактеристика а различитих димензија.

Одговор:  Понућач може да угради бехатон плоча истих карактеристика а различитих димензија и то: не већих од 25/25 и мањи од 20/20.

Комисија за јавну набавку