|  |  |
| --- | --- |
| &Gcy;&rcy;&bcy;**РЕПУБЛИКА СРБИЈА****ГРАДСКА УПРАВА****ГРАДА ПРОКУПЉА****Одељење за инспекцијске послове****Комунална инспекција** | **Контролна листа бр. 24**Одржавање кућних водоводних инсталацијаОбавезе корисника |
| **Правни основ:**Одлука о јавном водоводу ("Сл. лист општине Прокупље", бр. 16/2017) |
| **I** | **КОНТРОЛА** | **одговори** | **изабери** | **брoj****бодова** | **утврђени број бодова** |
| 1 | има одобрење за прикључак на водовону мрежу | да |  | 40 |  |
| не |  | 0 |  |
| 2 | прикључен у складу са техничким условима комуналног предузећа | да |  | 10 |  |
| не |  | 0 |  |
| 3 | има трајни водоводни прикључак | да |  | 10 |  |
| не |  | 0 |  |
| 4 | има сопствени водоводни прикључак | да |  | 10 |  |
| не |  | 0 |  |
| 5 | водомерно окно чисто, суво, уредно и приступачно | да |  | 10 |  |
| не |  | 0 |  |
| 6 | водомер заштићен од мраза и оштећења | да |  | 10 |  |
| не |  | 0 |  |
| 7 | оштећења и кварове на прикључку пријављује комуналном предузећу | да |  | 10 |  |
| не |  | 0 |  |
| 8 | не уграђује водоводну цев на прикључак испред водомера | да |  | 10 |  |
| не |  | 0 |  |
| 9 | кроз водомерни шахт не поставља били које друге инсталације | да |  | 10 |  |
| не |  | 0 |  |
| 10 | не дозвољава другим лицима да преко свог водомера користе воду без сагласности комуналног предузећа  | да |  | 10 |  |
| не |  | 0 |  |
| 11 | дозвољава приступ у свој посед радницима комуналног предузећа у циљу очитавања водомера, одржавања прикључка и сл. | да |  | 10 |  |
| не |  | 0 |  |
|  |
| **УКУПАН БРОЈ БОДОВА** | **140** |  |
|  |

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **степен ризика** | **распон бр.бодова** | **степен ризика по броју бодова** |
| незнатан | 101-140 |  |
| низак | 81-100 |  |
| средњи | 61-80 |  |
| висок | 41-60 |  |
| критичан | 40 и мање |  |

 НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_