

Република Србија Градска управа града Прокупље Таткова 2. Прокупље Број: 401-73/20-04 Датум: 30.10.2020 године

**ПРЕДМЕТ: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

На основу члана 27 став 1. Члана 11-21 и члана 5. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС. Бр. 91/2019 Града позивамо Вас да у поступку набавке РАДОВА – Поправка плочастог пропуста у селу Велика Плана, доставите понуду.

|  |  |
| --- | --- |
| Рок за достављање понуда: | 05.11.2020 године до 12:00 часова |
| Начин достављања понуда: | На адресу Наручиоца, Град Прокупље Градска управа, Таткова бр.2, 18400 Прокупље или на Email адреси: nabavke.opstina.pk@gmail.com |
| Обавезни елементи понуде: | Образац понуде,   |
| Критеријум за избор најповољније понуде: | Најнижа понуђена цена |
| Особа за контакт: | Љубинка Коџуловић |

Попуњен потписан и оверен Образац понуде се доставља на адресу наручиоца Град Прокупље Градска управа, Таткова бр.2, 18400 Прокупље или на email адреси: nabavke.opstina.pk@gmail.com

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

|  |
| --- |
|  РАДОВИ – Поправка плочастог пропуста у селу Велика Плана, ПОНУДА бр. \_\_\_\_\_\_\_\_ од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 године |
| Назив понуђача: |  |
| Седиште улица и број: |  |
| e-mail адреса: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Телефон: |  |
| Текући рачун и назив банке: |  |
| Овалшћено лице за потписивање уговора: |  |
| Особа за контакт: |  |

|  |
| --- |
| **Predmer radova****za popravku pločastog propusta u selu Velika Plana** |
|  |
|  |
| **Поз** | **Опис позиције** | **Ј.М** | **Колич.** |  | **Цена/ЈМ** |  | **Укупно** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Krčenje šiblja i raščišćavanje terena na poziciji pločastog propusta, ručnom sečom i mašinski i pregrađivanje toka reke radi izvođenja radova. Obračun paušalno. | paušal | 1,00 | x |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  | = |  |
| 2.  | Iskop zemlje III kategorije, mokre, za stopu nosećih zidova pločastog propusta, dubine 80cm i širine 80cm. Obračun po m³. | m³ | 12,00 | x |  | = |  |
|  3 | Izrada stopa temelja nosećih zidova pločastog propusta od kamenog nabačaja d=25cm. Obračun po m³. | m³ | 4,50 | x |  | = |  |
| 4. | Betoniranje masivnih nosećih zidova pločastog propusta u odgovarajućoj oplati betonom MB20. U cenu uračunat dovoz i ugradnja materijala u konstrukciju, upotreba vibratora, oplata i nega betona. Obračun po m³. | m³ | 9,00 | x |  | = |  |
| 5. | Izrada horizontalnih armirano betonskih greda-nosača pločastog propusta dim. 30/30cm dužine L=5m od betona MB30, armiran armaturom Ø10 i uzengijama Ø8 l=25cm. U cenu uračunat dovoz i ugradnja materijala u konstrukciju, potrebna armatura, upotreba vibratora, oplata i nega betona. Obračun po m³. | m³ | 1.70 | x |  | = |  |
| 6. | Izrada pločastog propusta romboidnog oblika, dim. a x b=5,0x5.0m od betona MB30, armiran podužno rebrastom armaturom Ø16/10cm i poprečno RA Ø14/10cm. U cenu uračunat dovoz i ugradnja materijala u konstrukciju, potrebna armatura, upotreba vibratora, oplata i nega betona kao i izrada obostranih nazidaka visine dim. Lxbxh= 5x0.2x0.2m Obračun po m³. | m³ | 8,50 | x |  | = |  |
| 7. | Ručni iskop zemlje III kategorije, mokre, za stopu temelja ulazih i izlaznih krila pločastog propusta dubine 40cm i širine 40cm. Obračun po m³. | m³ | 1,50 | x |  | = |  |
| 8. | Izrada stopa temelja ulaznih i izlaznih krila pločastog propusta od kamenog nabačaja d=25cm. Obračun po m³. | m³ | 2,00 | x |  | = |  |
| 9. | Izrada ulaznih i izlaznih krila pločastog proposta dužine l=3,0m visine h=0,5-1,3m, d=0,20m od betona MB20 u odgovarajućoj oplati armiran armaturom Q131. U cenu uračunat dovoz i ugradnja materijala u konstrukciju, potrebna armatura, upotreba vibratora, oplata i nega betona. Obračun po m³. | m³ | 3,50 | x |  | = |  |
| 10. | Stabilizacija tla oko propusta iskopanom zemljom i profilisanje obala oko pločastog propusta. Obračun paušalno. | paušal | 1,00 | x |  | = |  |
|  | **Ukupno bez PDV-a** |  |  |  |  |  |  |
|  | **PDV-a** |  |  |  |  |  |  |
|  | **SVEGA:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок и начин плаћања | у законском року од 45 дана |
| Рок важења понуде | \_\_\_\_\_\_\_\_\_не краћи од 30 дана |
| Рок завршетка радова | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** не дужи од 20 календарских дана |

 П о н у ђ а ч :

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомене:*** *Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.*