

Република Србија Градска управа града Прокупље Таткова 2. Прокупље Број: 401-49/21-04 Датум: 23.03.2021 године

**ПРЕДМЕТ: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

На основу члана 27 став 1. Члана 11-21 и члана 5. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС. Бр. 91/2019 Града позивамо Вас да у поступку набавке УСЛУГА –Мониторинг квалитета ваздуха на територији града Прокупља.

|  |  |
| --- | --- |
| Рок за достављање понуда: | 29.03.2021 године до 12:00 часова |
| Начин достављања понуда: | На адресу Наручиоца, Град Прокупље Градска управа, Таткова бр.2, 18400 Прокупље или на Email адреси: nabavke.opstina.pk@gmail.com |
| Обавезни елементи понуде: | Образац понуде,   |
| Критеријум за избор најповољније понуде: | Најнижа понуђена цена |
| Особа за контакт: | Светлана Момчиловић,Тел: 062 575 806 |

Попуњен потписан и оверен Образац понуде се доставља на адресу наручиоца Град Прокупље Градска управа, Таткова бр.2, 18400 Прокупље или на email адреси: nabavke.opstina.pk@gmail.com

Предмет јавне набавке су услуге мониторинга квалитета ваздуха на територији града Прокупља мерењем загађујућих материја у амбијенталном ваздуху.

Мониторинг квалитета ваздуха за Град Прокупље спроводити у складу са:

* Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13)
* Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха

 („Службени гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13).

Мониторинг нивоа загађујућих материја у ваздуху вршиће се на два мерна места:

1. Meрно место бр. 1 – у урбаној зони
2. Мерно место бр. 2 – у зони која је првенстевно под утицајем саобраћаја.

Мерење загађености ваздуха извршити аутоматизованом мерном станицом по принципу индикативних мерења: 24-часовна мерења у току 56 дана; 8 недеља равномерно распоређених у току једне године, по 2 недеље у сваком годишњем добу.

На мерним местима бр. 1. и бр. 2. извршити мерење згађујућих материја:

* Мерење нивоа SO2, CO, NO2/NO/NOx, O3
* Meрење нивоа суспендованих честица PM10/PM2,5.

Истовремено на мерним местима бр. 1. и бр. 2. пратити и метеоролошке параметре: брзину и правац ветра, влажност ваздуха и температуру.

Након обављених мерења израдити и доставити наручиоцу Извештај о мерењима за сваки период мерења, у року од 15 дана по реализацији мерења, у папирној и електронској форми.

Право на учешће у поступку педметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке:

* Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
* Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (као доказ доставити копију Решења ресорног Министарства за заштиту животне средине РС о испуњавању прописаних услова за мерење загађујућих материја у ваздуху)
* Да располаже неопходним техничким капацитетом, тј. у моменту подношења понуде располаже акредитованом лабораторијом са опремом, уређајима и инструментима и да примењује акредитоване методе.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

|  |
| --- |
| УСЛУГА –Мониторинг квалитета ваздуха на територији града Прокупља ЈН У-401-49/21-04, ПОНУДА бр. \_\_\_\_\_\_\_\_ од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 године |
| Назив понуђача: |  |
| Седиште улица и број: |  |
| e-mail адреса: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Телефон: |  |
| Текући рачун и назив банке: |  |
| Овалшћено лице за потписивање уговора: |  |
| Особа за контакт: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Врста добара и услуга | Јед.мере | Кол | Цена | Пореска основица | Стопа PDV-a | PDV | Укупно |
|  1. | Мерење нивоа суспендованих честица PM10 / PM2,5 са израдом извештаја у електронској и аналогној формиУчесталост мерења:24-часовно мерењеПериод мерења:56 дана (по 2 недеље у сваком годишњем добу) | Мернoместо |  2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Мерење нивоа загађујућих материја:Сумпор диоксида – SO2, азот диоксида – NO2, угљен моноксида – CO, oзона – О3са израдом извештаја у електронској и аналогној формиУчесталост мерења:24-часовно мерењеПериод мерења:56 дана (по 2 недеље у сваком годишњем добу)  | Мернoместо | 2 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **УКУПНО без ПДВ-а** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПДВ-а** |  |  |  |  |  |  |
|  | **СВЕГА:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок и начин плаћања | у законском року од 45 дана |
| Рок важења понуде | \_\_\_\_\_\_\_\_\_не краћи од 30 дана |

 П о н у ђ а ч :

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_