

Република Србија Градска управа града Прокупље Таткова 2. Прокупље Број: 401-121/20-04 Датум: 20.08.2021.године

**ПРЕДМЕТ: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

На основу члана 27 став 1. Члана 11-21 и члана 5. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС. Бр. 91/2019 Града позивамо Вас да у поступку набавке РАДОВА – Поправка плочастог пропуста у селу Доња Бресница и Доња Трнава (Сланиште).

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 111. ЗЈН**

|  |  |
| --- | --- |
| Рок за достављање понуда: | 26.08.2021. године до 12:00 часова |
| Начин достављања понуда: | На адресу Наручиоца, Град Прокупље Градска управа, Таткова бр.2, 18400 Прокупље или на Email адреси: nabavke.opstina.pk@gmail.com |
| Обавезни елементи понуде: | -Образац понуде.-Модел уговора понуђач потписује чиме даје сагласност на садржај истог.-Образац изјаве о испуњености обавезних услова за учешће у поступку ЈН чл.111.ЗЈН-Фотокопија уговора и окончана ситуација.  |
| Критеријум за избор најповољније понуде: | Најнижа понуђена цена |
| Особа за контакт: | Љубинка Коџуловић |

Попуњен потписан и оверен Образац понуде се доставља на адресу наручиоца Град Прокупље Градска управа, Таткова бр.2, 18400 Прокупље или на email адреси: nabavke.opstina.pk@gmail.com

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

|  |
| --- |
|  РАДОВИ – Поправка плочастог пропуста у селу Доња Бресница и Доња Трнава (Сланиште), ПОНУДА бр. \_\_\_\_\_\_\_\_ од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021. године |
| Назив понуђача: |  |
| Седиште улица и број: |  |
| e-mail адреса: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Телефон: |  |
| Текући рачун и назив банке: |  |
| Овалшћено лице за потписивање уговора: |  |
| Особа за контакт: |  |

**Понуђач који учествује у поступку набавке мора да испуни следеће услове**:

 - Понућач у поступку набавке мора да испуни Обавезне услове из члана 111 Закона о јавним набавкама, што доказује Изјавом (попуњавање Обрасца у прилогу).

 - Да је понуђач у претходних пет година од дана слања позива понуђачима, има најмање један реализован уговор, а који се односе на извођење радове на поправци или изградњи плочастих пропуста или извео сличне радове на одржавању путева и путне инфраструктуре.

 - Технички каапацитет, да има на располагању најмање 2 камиона кипера; 1 багер или кобинована машина.

 - Кадровски капацитет да располажу довољним кадровским капацитетом, односно да има најмање 1 (једног) одговорни извођач радова дипл.инг. са лиценцом 410 или 412, или 415 или 418; инг.граћевине са лиценцом 812 и још најмање 3 радника за обављање предметних радова.

**Доказ: Изјава (Образац у прилогу)**

|  |
| --- |
| **Predmer i predračun radova** |
| **za popravku pločastog propusta u selu Donja Bresnica** |
|  |
| **Poz.** | **Opis** | **Jed. mere** | **Količin** | **Jedin. cena bez PDV-a** | **Ukupno bez PDV-a** |
| **1** | **Raščišćavanje terena na poziciji pločastog propusta, ručno i mašinski i pregrađivanje toka reke radi izvođenja radova. Obračun paušalno.** | **pauš** | **1.00** |  |  |
| **2** | **Iskop zemlje III kategorije, mokre, za stopu nosećih zidova pločastog propusta, dubine 80cm i širine 80cm. Obračun po m³.** | **m³** | **12.80** |  |  |
| **3** | **Izrada stopa temelja nosećih zidova pločastog propusta od armiranog betona. Temelj armirati gredama 6RØ16, URØ10/25. U cenu uračunat dovoz i ugradnja materijala u konstrukciju, upotreba vibratora, oplata i nega beton Obračun po m³.** | **m³** | **12.80** |  |  |
| **4** | **Betoniranje nosećih zidova pločastog propusta d=40cm u odgovarajućoj oplati betonom MB20. Zidove armirati armaturom Q338. U cenu uračunat dovoz i ugradnja materijala u konstrukciju, upotreba vibratora, oplata i nega betona. Obračun po m³.** | **m³** | **8.40** |  |  |
| **5** | **Izrada horizontalnih armirano betonskih greda-nosača pločastog propusta dim. 30/30cm dužine L=5m od betona MB30, armiran armaturom Ø10 i uzengijama Ø8 l=25cm. U cenu uračunat dovoz i ugradnja materijala u konstrukciju, potrebna armatura, upotreba vibratora, oplata i nega betona. Obračun po m³.** | **m³** | **1.50** |  |  |
| **6** | **Izrada pločastog propusta dim. Lxbxh=4,0x4.50x0.30m od betona MB30, armiran podužno rebrastom armaturom Ø16/10cm i poprečno RA Ø14/10cm. U cenu uračunat dovoz i ugradnja materijala u konstrukciju, potrebna armatura, upotreba vibratora, oplata i nega betona. Obračun po m³.** | **m³** | **5.40** |  |  |
| **7** | **Iskop zemlje III kategorije, mokre, za stopu temelja ulazih i izlaznih krila pločastog propusta dubine 40cm i širine 40cm. Obračun po m³.** | **m³** | **2.50** |  |  |
| **8** | **Izrada stopa temelja ulaznih i izlaznih krila pločastog propusta od kamenog nabačaja d=25cm. Obračun po m³.** | **m³** | **2.50** |  |  |
| **9** | **Izrada ulaznih i izlaznih krila pločastog proposta dužine l=4,0m visine h=1.0-2.0m, d=0,20m od betona MB20 u odgovarajućoj oplati armiran armaturom Q131. U cenu uračunat dovoz i ugradnja materijala u konstrukciju, potrebna armatura, upotreba vibratora, oplata i nega betona. Obračun po m³.** | **m³** | **4.80** |  |  |
| **10** | **Nabavka, transport i ugradnja drobljene mešavine kamenog agregata 0-63 na ulazu i izlazu pločastog propusta. Obračun po m³.** | **m³** | **100.00** |  |  |
| **11** | **Stabilizacija tla oko propusta iskopanom zemljom i profilisanje obala oko pločastog propusta. Obračun paušalno.** | **pauš** | **1.00** |  |  |
| **UKUPNO (BEZ PDV-a)** |  |
| **PDV 20%** |  |
| **UKUPNO (SA PDV-om)** |  |

|  |
| --- |
| **Predmer i predračun radova** |
| **za popravku pločastog propusta u selu Donja Trnava (Slanište)** |
|  |
| **Poz.** | **Opis** | **Jed. mere** | **Količina**  | **Jedin. cena bez PDV-a** | **Ukupno bez PDV-a** |
| **1** | **Raščišćavanje terena na poziciji pločastog propusta, ručno i mašinski i pregrađivanje toka reke radi izvođenja radova. Obračun paušalno.** | **pauš** | **1.00** |  |  |
| **2** | **Iskop zemlje III kategorije, mokre, za stopu nosećih zidova pločastog propusta, dubine 80cm i širine 80cm. Obračun po m³.** | **m³** | **12.80** |  |  |
| **3** | **Izrada stopa temelja nosećih zidova pločastog propusta od armiranog betona. Temelj armirati gredama 6RØ16, URØ10/25. U cenu uračunat dovoz i ugradnja materijala u konstrukciju, upotreba vibratora, oplata i nega beton Obračun po m³.** | **m³** | **12.80** |  |  |
| **4** | **Betoniranje nosećih zidova pločastog propusta d=40cm u odgovarajućoj oplati betonom MB20. Zidove armirati armaturom Q338. U cenu uračunat dovoz i ugradnja materijala u konstrukciju, upotreba vibratora, oplata i nega betona. Obračun po m³.** | **m³** | **8.40** |  |  |
| **5** | **Izrada horizontalnih armirano betonskih greda-nosača pločastog propusta dim. 30/30cm dužine L=5m od betona MB30, armiran armaturom Ø10 i uzengijama Ø8 l=25cm. U cenu uračunat dovoz i ugradnja materijala u konstrukciju, potrebna armatura, upotreba vibratora, oplata i nega betona. Obračun po m³.** | **m³** | **1.50** |  |  |
| **6** | **Izrada pločastog propusta dim. Lxbxh=4,0x4.50x0.30m od betona MB30, armiran podužno rebrastom armaturom Ø16/10cm i poprečno RA Ø14/10cm. U cenu uračunat dovoz i ugradnja materijala u konstrukciju, potrebna armatura, upotreba vibratora, oplata i nega betona. Obračun po m³.** | **m³** | **5.40** |  |  |
| **7** | **Iskop zemlje III kategorije, mokre, za stopu temelja ulazih i izlaznih krila pločastog propusta dubine 40cm i širine 40cm. Obračun po m³.** | **m³** | **2.50** |  |  |
| **8** | **Izrada stopa temelja ulaznih i izlaznih krila pločastog propusta od kamenog nabačaja d=25cm. Obračun po m³.** | **m³** | **2.50** |  |  |
| **9** | **Izrada ulaznih i izlaznih krila pločastog proposta dužine l=4,0m visine h=1.0-2.0m, d=0,20m od betona MB20 u odgovarajućoj oplati armiran armaturom Q131. U cenu uračunat dovoz i ugradnja materijala u konstrukciju, potrebna armatura, upotreba vibratora, oplata i nega betona. Obračun po m³.** | **m³** | **4.80** |  |  |
| **10** | **Nabavka, transport i ugradnja drobljene mešavine kamenog agregata 0-63 na ulazu i izlazu pločastog propusta. Obračun po m³.** | **m³** | **80.00** |  |  |
| **11** | **Stabilizacija tla oko propusta iskopanom zemljom i profilisanje obala oko pločastog propusta. Obračun paušalno.** | **pauš** | **1.00** |  |  |
| **UKUPNO (BEZ PDV-a)** |  |
| **PDV 20%** |  |
| **UKUPNO (SA PDV-om)** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА** | **Cena bez PDV-a** |
| **1** | Popravku pločastog propusta u selu Donja Bresnica |  |
| **2** | Popravku pločastog propusta u selu Donja Trnava (Slanište) |  |
| **UKUPNA CENA BEZ PDV-A (1+2)** |  |
| **PDV 20%** |  |
| **UKUPNA CENA SA PDV-OM (1+2)** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок и начин плаћања | у законском року од 45 дана |
| Рок важења понуде | \_\_\_\_\_\_\_\_\_(не краћи од 30 дана) |
| Рок завршетка радова | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** (не дужи од 50 календарских дана од дана увођење у посао). |
| Гарантни период | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_не краћи од 24 месеци |

 П о н у ђ а ч :

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 111. ЗЈН**

У складу са чл. 118. Закона о јавним набавкама подод пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]* у поступку јавне набавке**,** Поправка плочастог пропуста у селу Доња Бресница и Доња Трнава (Сланиште), Р-401-121/21-04; испуњава све услове из чл.111. ЗЈН и то:

**1.**Привредни субјект он и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:

(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;

(2) кривично дело злоупотребe положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребe у вези са јавном набавком, кривично дело примањa мита у обављању привредне делатности, кривично дело давањa мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребe службеног положаја, кривично дело трговинe утицајем, кривично дело примањa мита и кривично дело давањa мита, кривично дело преварe, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу;

 **2)** привредни субјект је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање.

**3)** привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција.

 **4)** не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим мерама;

 **5)** привредни субјект није извршио непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца, и дошао доо поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.

**Понуђач испуњава додатне услове које се, пословног техничког капацитета.**

 1. Да је понуђач у претходних пет година од дана слања позива понуђачима, има најмање један реализован уговор, а који се односе на извођење радове на поправци или изградњи плочастих пропуста или извео сличне радове на одржавању путева и путне инфраструктуре.

 2.Технички каапацитет**,** да има на располагању најмање 2 камиона кипера; 1 багер или кобинована машина.

 3. Кадровски капацитет да располажу довољним кадровским капацитетом, односно да има најмање 1 (једног) одговорни извођач радова дипл.инг. са лиценцом 410 или 412, или 415 или 418; инг.граћевине са лиценцом 812 и још најмање 3 радника за обављање предметних радова.

 Понуђач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА**

**Закључен између:**

**1. Градска управа града Прокупља**, Таткова бр. 2, текући рачун 840-66640-28 код управе за јавне плаћања;ПИБ:100506227; матични број 07107625;коју заступа заменик начелника Угљеша Костић (у даљем тексту: наручилац) и,

 **2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр.\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; Матичани број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; тел: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; које заступа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту-извођач радова).

**Предмет уговора:**

 **Члан**.**1.** Уговорне стране константују да је Наручилац изабрао Извођача као најповојнијег понуђача за извођење радова на санацији плочастог пропуста у селу Доња Бресница и Доња Трнава (Сланиште), по спроведеном поступаку набавке на које се закон не примењује на основу члана 27 став 1. члана 11-21 и члана 5. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС. бр. 91/2019).

 Уговор је закључен са Извођачем на основу Извештаја о спроведеном поступку, бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2021. године.

  **Вредност радова:**

 **Члан**.**2.** Цена радова који су предмет овог Уговoра је **\_\_\_\_\_\_\_\_\_,00**, динара, што са обрачунатим порезом на додатну вредност по стопи од 20%, износи **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,00** динара, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача бр.\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_.2021 године, код наручиоца заведена под бројем \_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_.2021. године.

 **Члан**.**3.** Осим вредности радова, материјала, опреме и радова неопходних за извршење уговора, цена из става 1. овог члана обухвата и трошкове организације градилишта, примене мера заштите, безбедности и здравља на раду, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Укупна вредност радова утврдиће се на основу стварно изведених количине радова према листовима грађевинске књиге и применом јединичних цена из усвојене понуде извођача радова која је саставни део овог Уговора.

**Услови и начин плаћања:**

 **Члан**.**4**

Уговорне стране су се сагласиле да се плаћање по овом Уговору изврши на текући рачун Извођача бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке и то на основу оверне окончане ситуације, сачињених на основу грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде Извођача бр.\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_.2021.године. Плаћање ће се извришити у законском року од 45 дана након овере ситуације.

**Рок завршетка радова:**

 **Члан**.**5.** Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.

**Обававезе наручиоца, ивенститора:**

 **Члан 6.** Наручиоц се обавезује:

- да извођачу плати уговорну цену радова под условом и на начин одређен чл. 5. овог уговора. - обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорених обавеза Извођача, о чему са надзорним органом закључује посебан уговор или га именује решењем.

**Обавезе извођача и одговорног извоћача радова:**

 **Члан 7.** Извођач се обавезује:

- да радове из члана 1. овог уговора отпочне одмах по потписивању овог уговора и увођења у посао од стране овлашћеног надзорног органа.

 - извођач радова писмено обавештава наручиоца преко лица које врши надзор испред наручиоца, о наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова.

- извођач прима на себе обавезу да поступи по евентуалним примедбама надзорног органа и исте отклони у одређеном року.

 - у току извођења радова извођач је дужан да се у свему придржава ХТЗ мере из делокруга своје струке, а такође, дужан је да поштује и опште ХТЗ мере које се спроводе.

- извођач сноси пуну одговрност у вези са применом заштите средстава и ХТЗ мера за своје раднике.

 - извођач радова је дужан да изврши обезбеђење суседних објеката, саобраћаја, околине и заштиту животне средине.

 - извођач, признаје искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси надокнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете.

**Опште одредбе:**

 **Члан 8.** Саставни део овог уговора је уговрна документација (понуда извођача из члана овог уговора, постојећи законски и технички прописи за ову врсту радова, као и све писмене констатације обострано потписане у току извођења радова).

**Посебне одредбе:**

 **Члан 9.** Овај уговор је могуће раскинути у следећим случајевима: - ако једна од уговорених страна не испуни своје обавезе; - aко услед околности које су ван контроле уговорених страна, као што је виша сила нису у могућности да наставе или доврше уговорене обавезе. - наручилац задржава право моментални раскид уговора, уколико извођач не отпочне радове у року од 5 дана по позиву надзорног органа.

 **Члан 10.** За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се Закон о облигационим односима и други позитивно правни прописи који регулишу ову материју.

 **Члан 11**. Уговорене стране су сагласне да све спорове решавају споразумно. Спорна питања ће решавати Привредни суд у Нишу.

 **Члан 12.** Овај уговор је сачињен у 5(пет) примерака од којих су 3(три) за наручиоца, а 2(два) за извођача.

 **За извођача радова За наручиоца**

 Начелник градске управе

 Заменик Угљеша Костић

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_