

Република Србија Градска управа града Прокупље Таткова 2. Прокупље Број: 401-38/22-04 Датум: 25.02.2022.године

**ПРЕДМЕТ: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

На основу члана 27 став 1. Члана 11-21 и члана 5. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС. Бр. 91/2019 Града позивамо Вас да у поступку набавке РАДОВА – Поправка плочастог пропуста у селу Ресинац.

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 111. ЗЈН**

|  |  |
| --- | --- |
| Рок за достављање понуда: | 03.03.2022. године до 12:00 часова |
| Начин достављања понуда: | На адресу Наручиоца, Град Прокупље Градска управа, Таткова бр.2, 18400 Прокупље или на Email адреси: [nabavke.opstina.pk@gmail.com](mailto:nabavke.opstina.pk@gmail.com) |
| Обавезни елементи понуде: | -Образац понуде.  -Модел уговора понуђач потписује чиме даје сагласност на садржај истог.  -Образац изјаве о испуњености обавезних услова за учешће у поступку ЈН чл.111.ЗЈН  -Фотокопија уговора и окончана ситуација. |
| Критеријум за избор најповољније понуде: | Најнижа понуђена цена |
| Особа за контакт: | Љубинка Коџуловић |

Попуњен потписан и оверен Образац понуде се доставља на адресу наручиоца Град Прокупље Градска управа, Таткова бр.2, 18400 Прокупље или на email адреси: [nabavke.opstina.pk@gmail.com](mailto:nabavke.opstina.pk@gmail.com)

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| РАДОВИ – Поправка плочастог пропуста у селу Ресинац,  ПОНУДА бр. \_\_\_\_\_\_\_\_ од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022. године | |
| Назив понуђача: |  |
| Седиште улица и број: |  |
| e-mail адреса: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Телефон: |  |
| Текући рачун и назив банке: |  |
| Овалшћено лице за потписивање уговора: |  |
| Особа за контакт: |  |

**Понуђач који учествује у поступку набавке мора да испуни следеће услове**:

- Понућач у поступку набавке мора да испуни Обавезне услове из члана 111 Закона о јавним набавкама, што доказује Изјавом (попуњавање Обрасца у прилогу).

- Технички каапацитет, да има на располагању најмање 1 камион кипер; 1 багер или кобинована машина.

- Кадровски капацитет да располажу довољним кадровским капацитетом, односно да има најмање 1 (једног) одговорни извођач радова дипл.инг. са лиценцом 410 или 412, или 415 или 418; инг.граћевине са лиценцом 812 и још најмање 3 радника за обављање предметних радова.

**Доказ: Изјава (Образац у прилогу)**

- Да је понуђач у претходних пет година од дана слања позива понуђачима, има најмање један реализован уговор, а који се односе на извођење радове на поправци или изградњи плочастих пропуста или извео сличне радове на одржавању путева и путне инфраструктуре.

**Доказ: -Фотокопија уговора и окончана ситуација.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Predmer radova** | | | | | |
| **za popravku pločastog propusta u selu Resinac** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Poz.** | **Opis** | **Jed. mere** | **Količin** | **Jedin. cena bez PDV-a** | **Ukupno bez PDV-a** |
| **1.** | Rušenje i uklanjanje postojećeg betonskog propusta i uklanjanje svih njegovih delova. Pozicija obuhvata i odvoz šuta na deponiju udaljenosti do 15km. Obračun paušalno. | paus | 1,00 |  |  |
| **2.** | Krčenje šiblja i raščišćavanje terena na poziciji pločastog propusta, ručnom sečom i mašinski i pregrađivanje toka reke radi izvođenja radova. Pozicija obuhvata odvoz šuta na deponiju udaljenosti do 15km. Obračun paušalno. | paus | 1,00 |  |  |
| **3.** | Čišćenje terena od rastinja i rečnih nanosa na mestu postavljanja AB praga na cca 10m uzvodno od propusta. Pozicija obuhvata odvoz šuta na deponiju na udaljenost do 15km. Obračun paušalno. | paus | 1,00 |  |  |
| **4.** | Mašinski iskop zemlje III kategorije, mokre, za stopu nosećih zidova pločastog propusta, dubine 80cm i širine 80cm. Pozicija obuhvata odvoz šuta na deponiju na udaljenost do 15km Obračun po m³. | m3 | 10,00 |  |  |
| **5.** | Mašinski iskop zemlje III kategorije, mokre, na delu postavljanja novoprojektovanog AB praga uzvodno od propusta cca 10m, dubine 80cm i širine 80cm. Pozicija obuhvata odvoz šuta na deponiju na udaljenost do 15km Obračun po m³. | m3 | 4,00 |  |  |
| **6.** | Izrada stopa temelja nosećih zidova pločastog propusta od armiranog betona. Temelj armirati gredama 6RØ16, URØ10/25. U cenu uračunat dovoz i ugradnja materijala u konstrukciju, upotreba vibratora, oplata i nega beton Obračun po m³. | m3 | 12,80 |  |  |
| **7.** | Betoniranje nosećih zidova pločastog propusta u odgovarajućoj oplati betonom MB20 debljine d=30cm, visine h=1,8m. U cenu uračunat dovoz i ugradnja materijala u konstrukciju, upotreba vibratora, oplata i nega betona. Obračun po m³. | m3 | 7,50 |  |  |
| **8.** | Izrada horizontalnih armirano betonskih greda-nosača pločastog propusta dim. 30/30cm dužine L=5m od betona MB30, armiran armaturom Ø10 i uzengijama Ø8 l=25cm. U cenu uračunat dovoz i ugradnja materijala u konstrukciju, potrebna armatura, upotreba vibratora, oplata i nega betona. Obračun po m³. | m3 | 1,50 |  |  |
| **9.** | Izrada pločastog propusta dim. Lxbxh=5,0x4,0mx0,4m od betona MB30, armiran podužno rebrastom armaturom Ø16/10cm i poprečno RA Ø14/10cm, kao i izrada bočnih graničnih zidova visine 15cm. U cenu uračunat dovoz i ugradnja materijala u konstrukciju, potrebna armatura, upotreba vibratora, oplata i nega betona. Obračun po m³. | m3 | 9,00 |  |  |
| **10.** | Iskop zemlje III kategorije, mokre, za stopu temelja ulazih i izlaznih krila pločastog propusta dubine 40cm i širine 40cm. Obračun po m³. | m3 | 2,00 |  |  |
| **11.** | Izrada stopa temelja ulaznih i izlaznih krila pločastog propusta od kamenog nabačaja d=25cm. Obračun po m³. | m3 | 4,50 |  |  |
| **12.** | Izrada ulaznih i izlaznih krila pločastog proposta dužine l=3,0m visine h=0,5-1,5m, d=0,20m od betona MB20 u odgovarajućoj oplati armiran armaturom Q131. U cenu uračunat dovoz i ugradnja materijala u konstrukciju, potrebna armatura, upotreba vibratora, oplata i nega betona. Obračun po m³. | m3 | 4,50 |  |  |
| **13.** | Izrada AB praga od betona debljine d=80cm i visine h=80cm betonom MB30. U cenu uračunat dovoz i ugradnja materijala u konstrukciju, potrebna armatura, upotreba vibratora, oplata i nega betona. Obračun po m3 | m3 | 4,00 |  |  |
| **14.** | Nabavka,transport, sečenje i ugradnja armature na svim neophodnim pozicijama. Obračun po kg ugrađene armature. | kg | 1100,00 |  |  |
| **15.** | Nabavka, transport i ugradnja drobljene mešavine kamenog agregata 0-63 na ulazu i izlazu pločastog propusta i iza ulaznih i izlaznih krila. Obračun po m³. | m3 | 120,00 |  |  |
| **16.** | Stabilizacija tla oko propusta iskopanom zemljom i profilisanje obala oko pločastog propusta. Obračun paušalno. | paus | 1,00 |  |  |
| **17.** | Uređenje kompletnog korita reke uzvodno i nizvodno po 10m sa produbljivanjem korita i profilisanjem obala. Obračun paušalno. | paus | 1,00 |  |  |
| **UKUPNO (BEZ PDV-a)** | | | | |  |
| **PDV 20%** | | | | |  |
| **UKUPNO (SA PDV-om)** | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Рок и начин плаћања | | | | у законском року од 45 дана | | | | | | |
| Рок важења понуде | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_(не краћи од 30 дана) | | | | | | |
| Рок завршетка радова | | | | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** (не дужи од 30 календарских дана од дана увођење у посао). | | | | | | |
| Гарантни период | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_не краћи од 24 месеци | | | | | | |

П о н у ђ а ч :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 111. ЗЈН**

У складу са чл. 118. Закона о јавним набавкама подод пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]* у поступку јавне набавке**,** Поправка плочастог пропуста у селу Доња Бресница и Доња Трнава (Сланиште), Р-401-121/21-04; испуњава све услове из чл.111. ЗЈН и то:

**1.**Привредни субјект он и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:

(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;

(2) кривично дело злоупотребe положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребe у вези са јавном набавком, кривично дело примањa мита у обављању привредне делатности, кривично дело давањa мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребe службеног положаја, кривично дело трговинe утицајем, кривично дело примањa мита и кривично дело давањa мита, кривично дело преварe, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу;

**2)** привредни субјект је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање.

**3)** привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција.

**4)** не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим мерама;

**5)** привредни субјект није извршио непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца, и дошао доо поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.

**Понуђач испуњава додатне услове које се, пословног техничког капацитета.**

1. Да је понуђач у претходних пет година од дана слања позива понуђачима, има најмање један реализован уговор, а који се односе на извођење радове на поправци или изградњи плочастих пропуста или извео сличне радове на одржавању путева и путне инфраструктуре.

2.Технички каапацитет**,** да има на располагању најмање 1 камиона кипер; 1 багер или кобинована машина.

3. Кадровски капацитет да располажу довољним кадровским капацитетом, односно да има најмање 1 (једног) одговорни извођач радова дипл.инг. са лиценцом 410 или 412, или 415 или 418; инг.граћевине са лиценцом 812 и још најмање 3 радника за обављање предметних радова.

Понуђач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА**

**Закључен између:**

**1. Градска управа града Прокупља**, Таткова бр. 2, текући рачун 840-66640-28 код управе за јавне плаћања;ПИБ:100506227; матични број 07107625;коју заступа заменик начелника Угљеша Костић (у даљем тексту: наручилац) и,

**2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр.\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; Матичани број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; тел: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; које заступа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту-извођач радова).

**Предмет уговора:**

**Члан**.**1.** Уговорне стране константују да је Наручилац изабрао Извођача као најповојнијег понуђача за извођење радова на санацији плочастог пропуста у селу Доња Бресница и Доња Трнава (Сланиште), по спроведеном поступаку набавке на које се закон не примењује на основу члана 27 став 1. члана 11-21 и члана 5. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС. бр. 91/2019).

Уговор је закључен са Извођачем на основу Извештаја о спроведеном поступку, бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2022. године.

**Вредност радова:**

**Члан**.**2.** Цена радова који су предмет овог Уговoра је **\_\_\_\_\_\_\_\_\_,00**, динара, што са обрачунатим порезом на додатну вредност по стопи од 20%, износи **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,00** динара, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача бр.\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_.2022 године, код наручиоца заведена под бројем \_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_.2022. године.

**Члан**.**3.** Осим вредности радова, материјала, опреме и радова неопходних за извршење уговора, цена из става 1. овог члана обухвата и трошкове организације градилишта, примене мера заштите, безбедности и здравља на раду, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Укупна вредност радова утврдиће се на основу стварно изведених количине радова према листовима грађевинске књиге и применом јединичних цена из усвојене понуде извођача радова која је саставни део овог Уговора.

**Услови и начин плаћања:**

**Члан**.**4**

Уговорне стране су се сагласиле да се плаћање по овом Уговору изврши на текући рачун Извођача бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке и то на основу оверне окончане ситуације, сачињених на основу грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде Извођача бр.\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_.2022.године. Плаћање ће се извришити у законском року од 45 дана након овере ситуације.

**Рок завршетка радова:**

**Члан**.**5.** Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.

**Обававезе наручиоца, ивенститора:**

**Члан 6.** Наручиоц се обавезује:

- да извођачу плати уговорну цену радова под условом и на начин одређен чл. 5. овог уговора. - обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорених обавеза Извођача, о чему са надзорним органом закључује посебан уговор или га именује решењем.

**Обавезе извођача и одговорног извоћача радова:**

**Члан 7.** Извођач се обавезује:

- да радове из члана 1. овог уговора отпочне одмах по потписивању овог уговора и увођења у посао од стране овлашћеног надзорног органа.

- извођач радова писмено обавештава наручиоца преко лица које врши надзор испред наручиоца, о наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова.

- извођач прима на себе обавезу да поступи по евентуалним примедбама надзорног органа и исте отклони у одређеном року.

- у току извођења радова извођач је дужан да се у свему придржава ХТЗ мере из делокруга своје струке, а такође, дужан је да поштује и опште ХТЗ мере које се спроводе.

- извођач сноси пуну одговрност у вези са применом заштите средстава и ХТЗ мера за своје раднике.

- извођач радова је дужан да изврши обезбеђење суседних објеката, саобраћаја, околине и заштиту животне средине.

- извођач, признаје искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси надокнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете.

**Опште одредбе:**

**Члан 8.** Саставни део овог уговора је уговрна документација (понуда извођача из члана овог уговора, постојећи законски и технички прописи за ову врсту радова, као и све писмене констатације обострано потписане у току извођења радова).

**Посебне одредбе:**

**Члан 9.** Овај уговор је могуће раскинути у следећим случајевима: - ако једна од уговорених страна не испуни своје обавезе; - aко услед околности које су ван контроле уговорених страна, као што је виша сила нису у могућности да наставе или доврше уговорене обавезе. - наручилац задржава право моментални раскид уговора, уколико извођач не отпочне радове у року од 5 дана по позиву надзорног органа.

**Члан 10.** За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се Закон о облигационим односима и други позитивно правни прописи који регулишу ову материју.

**Члан 11**. Уговорене стране су сагласне да све спорове решавају споразумно. Спорна питања ће решавати Привредни суд у Нишу.

**Члан 12.** Овај уговор је сачињен у 5(пет) примерака од којих су 3(три) за наручиоца, а 2(два) за извођача.

**За извођача радова За наручиоца**

Начелник градске управе

Заменик Угљеша Костић

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_